Załącznik nr 2 do SWZ

**Wykonawca**

Nazwa: ……………………………………………

Siedziba:…………………………………………....

Województwo:………………………………………

NIP ……………… / KRS ………………

*/Nazwa i adres Wykonawcy/*

**FORMULARZ PRZEDMIOTOWY**

**DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO W CZĘŚCIACH**

**Część IV – System ekstrakcyjny Baker- 3 sztuki**

**Tabela nr 1. Parametry wymagane. (***Parametry określone w kolumnie 1 tabeli mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie chociażby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty***.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** | | **OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | | **2** |
| Przeznaczony do ekstrakcji z kolumienkami SPE | | Oferowany produkt *…………………………..* Producent: …………………….. (pełna nazwa, strona www.) Model: …………………………. nr katalogowy : …………………………  Rok produkcji: ……………………… |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE** | | |
| 1. Komora próżniowa ze szkła borokrzemowego z możliwością autoklawowania. | | |
| 1. Pokrywa z poliamidu. | | |
| 1. Uszczelka ze spienionego PE. | | |
| 1. Jednoczęściowe króćce (igły) typu Luera z PTFE. | | |
| 1. Zawór regulujący podciśnienie z PTFE z wakuometrem kontrolnym | | |
| 1. Statyw o regulowanej wysokości na odbieralniki z PTFE z półkami na odbieralniki (szlif) NS14/23 i NS 10/19 i podstawą. | | |
| 1. Zawory (kraniki) typu Luer z PTFE. | | |
| **GWARANCJA** | | |
| 1. Okres gwarancji: min. 12 miesiące od daty dostawy. | **Parametr dodatkowo punktowany**.  *wypełnić:*  Oferowany okres gwarancji…………..… | |
| **Inne zobowiązania Wykonawcy** | | |
| 1. Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. | | |
| 1. Dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. | | |

**Tabela nr 2 Pozacenowe kryteria oceny ofert.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr punktowany | Spełnienie parametru |
| 1. | Gwarancja | Punktacja:  12 miesięcy parametr wymagany - 0 pkt  24 miesiące - 20 pkt  36 miesięcy –40 pkt |
|  | **MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW** | **40 pkt.** |

*Oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: ………………………………………*