Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

**REGON: 910858394 NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 1/2/2023

Nasza data: 27.02.2023 r.

Numer ogłoszenia : BZP 00091079/01 z dnia 2023-02-10

Termin składania ofert: **02.03.2023 r. godzina 10.00**

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

**ZP/TP- 1/2023**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 17.02.2023 r. wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania przetargowego,

p**n.** *„*Zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”

Pytanie :

W związku z odpowiedzią: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej jest zależne od wolnych środków, które zostaną po zakończonej inwestycji " proszę o wykreślenie z zakresu wyceny przez GW instalacji fotowoltaiki przez Wykonawcę, co za tym idzie wykreślenie tej informacji w PFU oraz SWZ. Zamawiający swoją odpowiedzią jasno podkreśla, że sam nie posiada informacji jaki będzie koszt tego zakresu.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do pytania i udzielonej odpowiedzi nr 1 z dnia 20 lutego 2023 roku dotyczącego paneli fotowoltaicznych odpowiadamy , że przeznaczając około 300m2 powierzchni dachu płaskiego otrzymamy około 49 kWh mocy zakładając, że jeden panel to około 450 W i moc znamionowa jednego panela (STC) to 450 Wp – to jest moc rzeczywista (NOCT) to 330 Wp, co łącznie daje możliwość wyprodukowania 49,5Kw

Z poważaniem

Marek Bruzdowicz - Pełnomocnik