## 10
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.15.3.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stymulatorów stałonatężeniowych, rdzeniowych 16-kontaktowych nieładowalne oraz ładowalne, elektrod oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do leczenia przewlekłych zespołów bólowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie dostarczyć Zamawiającemu stymulatory zewnętrzne do próbnej stymulacji pacjenta, zwanych dalej urządzeniami. 3.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 4.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Stymulator 16-kontaktowy, nieładowalny | szt. | 19
2 | Stymulator 16-kontaktowy, ładowalny | szt. | 1
3. | Programator pacjenta stymulatora 16-kontaktowego | szt. | 20
4. | Elektrody przezskórne 8-kontaktowe w minimalnym zakresie dł. 60 cm | szt. | 5
5. | Elektroda płaska 8-kontaktowa jednokolumnowa do przezskórnej implantacji dł. minimum 60 cm | szt. | 10
6. | System do implantacji przezskórnej elektrod płaskich | szt. | 15
7. | Elektrody chirurgiczne 16-kontaktowe do chirurgicznej implantacji minimum 60 cm | szt. | 8
8. | Łączniki w zakresie długości od co najmniej 30 do 60 cm | szt. | 30
9. | Ładowarka wraz z programatorem pacjenta | szt. | 1
10. | Jałowy kabel do stymulacji śródoperacyjnej i/lub głowica do stymulatora próbnego | szt. | 20
11. | Tunelizator | szt. | 18
RAZEM :