Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty_ZMIANA

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

## Część 2.  Płytki blokowane

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki blokowane dedykowane (piszczel dalsza i bliższa, bliższa kość ramienna) + wkręty korowe i wkręty korowe blokowane do mocowania płytek. Materiał: tytan. |
| 1. | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada otwory pod śruby blokowane ř4.0 mm i korowe 3,5 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ř4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ř4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada otwory gwintowane pod śruby blokowane ř4.0 mm i korowe 3,5 mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71- 355 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Materiał:Tytan. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada otwory gwintowane w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0 mm i korowe 3.5 mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3 mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 90-331 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Matreiał: Tytan. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tytanowa śruba blokująca śr 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tytanowa śruba korowa śr 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0 mm i korowe 4.5 mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo Długość płyty: 130-415 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0 mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty Kirschnera. Materiał: Tytan. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tytanowa śruba blokująca śr 5.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48 mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95 mm z przeskokiem co 5 mm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tytanowa śruba korowa śr 4.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48 mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95 mm z przeskokiem co 5 mm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 2) |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………………, dnia ……………………………………….

(miejscowość)