Łęczyca, dnia 18.06.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku wielorodzinnym w miejscowości Gawronki oraz budowa wodociągu w miejscowości Borek, Gmina Łęczyca, nr referencyjny: GPI.271.12.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Łęczyca w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W projekcie są rozbieżności wykonania instalacji drenażowej/rozsączającej z BOŚ. Czy rozsączenie ścieków oczyszczonych ma odbywać się przez system rur drenażowych fi 110 PVC, czy poprzez komory filtracyjne?

Odpowiedź: W budowanej oczyszczalnie należy zastosować system z rur drenażowych średnicy 110 mm.

Wójt Gminy Łęczyca

Jacek Rogoziński

podpis na oryginale

Otrzymują:

aa. GPI.271.12.2024

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_leczyca