Pakiet nr 2

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wytworzenia atmosfery beztlenowej z torebką na 1-4 płytek - generator bez wody i katalizatora; - generator pakowany indywidualnie; - torebka foliowa przezroczysta; - termin ważności zestawu minimum 12 miesiący; | 230 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenowej - termin ważności minimum 12 miesiący; | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy zaciskowe wielokrotnego użytku do torebki | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki do autoklawowania, odporne do temperatury minimum 134 ºC, wymiary 60-65cm x 65-85cm | 1 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wykonawca dołączy do oferty :

- Metodykę wytworzenia atmosfery beztlenowej.

- Instrukcję dotyczącą wskaźnika atmosfery beztlenowej.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.