Załącznik nr 1 do SIWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 -  Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe dla oddziału operacyjnego i porodowego

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice nitrylowe z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, bakteriostatycznych oraz łagodząco-nawilżających z serycyną, białe, cienkie, grubość na palcach 0,1+/- 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, odporne na substancje chemiczne i wirusy, min 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych ( etanol i izopropanol ) z informacją na opakowaniu. AQL 1,5 podwójne oznakowanie – do procedur medycznych i niemedycznych ( kat. III), fabrycznie naniesiona na opakowaniu, otwór dozujący wypełniony folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania, rozmiar XS-L wg potrzeb zamawiającego, opakowanie 100 szt. | Op | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr   2  -  Rękawice chirurgiczne lateksowe lekko pudrowane

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0 sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy (badania niezależne od producenta, nie starsze niż 2013) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, długość min.260-280 mm dopasowane do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 ( dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary wg potrzeb zamawiającego ( od 6 do 9 ) | para | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671; pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. AQL 0,65-potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem(mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5. | para | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm, siła zrywu nim 12 N-potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier. We wszystkich dostępnych rozmiarach | para | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor jasnozielony/limonkowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 50 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | Op. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Strzykawki trzyczęściowe Luer jednorazowego użytku

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 1 ml Luer, 3- częściowa bez igły, zakończenie koncentryczne, skala co 0,01 ml , czarna, wyraźna, tłok szczelny, przeźroczysty, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, zakończony płaską uszczelką wolną od lateksu, apirogenna, nietoksyczna, bez silikonu, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie łatwe do otwarcia, mocne spawy z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. ( op. zawiera 1 szt.) | Szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Igły iniekcyjne i strzykawki dwuczęściowe jednorazowego użytku

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła iniekcyjna, jałowa , rozmiary : 23G ( 0,6x30mm) – niebieska, 21G (0,8x40 mm) – zielona , 20G (0,9x40mm)- żółta , 19G (1,1x40mm) – kremowa, 18G (1,2x40mm)- różowa , wykona ze stali nierdzewnej, ostrze standardowe możliwość podłączenia do złącznika Luer lub Luer Lck. Osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu. Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach. Powierzchnia pokryta środkiem poślizgowym (silikon) Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie igły. Opakowanie typu blister-pack. Nietoksyczna, niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Op/ 100 szt. | Szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 2 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,1 ml. Przedłużona skala do 2,2 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk. | Op. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 5ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2 ml. Przedłużona skala do 5,5 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk. | Op. | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 10 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,5 ml. Przedłużona skala do 11 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk. | Op. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 20 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 1 ml. Przedłużona skala do 22 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 50 sztuk. | Op. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności1ml do insuliny z bezlateksowym uszczelnieniem, U=40j, skala w jednostce insuliny, igła 0,4 x 13mm, czerwony, kontrastujący tłok, Nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie opakowanie 1 szt. | Op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 3ml. Wykonana z PP z gumowym uszczelnieniem tłoka. Kontrastujący tłok z czterostronnym podcięciem. Czarna skala co 0,1ml (cyfrowa co 1ml). Logo producenta na korpusie. Op. a'100 szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 5ml (rozszerzonej do 5,5ml). Wykonana z PP z gumowym uszczelnieniem tłoka. Kontrastujący tłok z czterostronnym podcięciem. Czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co 1ml). Logo producenta na korpusie. Op. a'100 szt. | Op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 10ml (rozszerzonej do 11ml). Wykonana z PP z gumowym uszczelnieniem tłoka. Kontrastujący tłok z czterostronnym podcięciem. Czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co 1ml). Logo producenta na korpusie. Op. a'100 szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 20ml (rozszerzonej do 22ml). Wykonana z PP z gumowym uszczelnieniem tłoka. Kontrastujący tłok z czterostronnym podcięciem. Czarna skala co 0,5ml (cyfrowa co 5ml). Logo producenta na korpusie. Op. a'50 szt. | Op. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej ,kompatybilna z pompami producentów :Ascor SA, BBraun, Aitecs, Medima, trzyczęściowa, jasna i bursztynowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce . Op. 1 szt. | Szt. | 140 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Strzykawka tuberkulinowa

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 3-częściowa ,1 ml tuberkulinowa z igłą 0,45x10 mm (26G) sterylna, skala 0,01 ml, zakończenie koncentryczne Luer, do śródskórnego podawania szczepionek noworodkom i wcześniakom, bezwzględne wymagania duża płynność tłoka pozwalająca na precyzyjne podawanie najmniejszej objętości płynów (0,02ml) uszczelniacz tłoka bez lateksu, przeźroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający – chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nietoksyczna, opakowanie papier-folia, na opakowaniu opis wyrobu medycznego, numer katalogowy, symbol CE, lateks free, sterylizowane radiacyjnie. (op. zawiera 120 szt ) | Op. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Smoczki do butelek

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Smoczek do butelek dla noworodków przedwcześnie urodzonych z masą poniżej 1750 g, antykolkowy ze średnim otworem przepływowym i odpowietrznikiem. Wykonany z termoplastycznego elastomeru, sterylny, jednorazowego użytku, kompatybilny z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, pakowany pojedynczo. | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczek do butelek dla noworodków przedwcześnie urodzonych z masą powyżej 1750 g, antykolkowy z małym otworem przepływowym i odpowietrznikiem. Wykonany z termoplastycznego elastomeru, sterylny, jednorazowego użytku, kompatybilny z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, pakowany pojedynczo | szt | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Smoczek do butelki dla noworodków (0-6 miesięcy) rozmiar 1, antykolkowy, ze średnim otworem przepływowym i odpowietrznikiem. Wykonany z termoplastycznego elastomeru, sterylny, jednorazowego użytku, kompatybilny z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, pakowany pojedynczo. | szt | 260000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  –  Wzierniki ginekologiczne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wziernik ginekologiczny, jednorazowego użytku wykonany z przeźroczystego tworzywa, składa się z pary złożonych łyżek oraz śruby lub zatyczki w kolorze odpowiednim do rozmiaru, którą reguluje się rozwarcie i ustawia blokadę, sterylny, rozmiary XXS – L, opakowanie 1 szt. | szt | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Staza jednorazowa, opakowanie zawiera 25 szt. opasek. Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE ( termoplastyczny elastomer ) , długośc całkowita rolki 1125 mm. Dostępna w kolorze niebieskim i różowym. Wyrób klasy I niesterylnej. Opakowanie jednostkowe : dyspenser , który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9   –  Wyroby włókninowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sterylna serweta do zabiegów w obrębie sutka. Serweta samoprzylepna trzywarstwowa o wymiarach 200 x 280 cm (spunbond + meltblown + spunbond) z otworem w centralnej części serwety o wymiarach otwór Ø 10 cm, przylepny . Serweta wykonana z hydrohobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2 z dodatkowym wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2. Sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, zapewniający doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Srednica ok. 47 cm (+/- 1 cm). Szyty techniką owerlok. Opakowanie po 100 sztuk w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor zielony i niebieski. | Op. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2. Przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok 53cm (+/- 1 cm). Opakowanie po 100 sztuk w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. | Op. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek przedłużony stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość czepka 23,5 cm(+/- 1 cm), wysokość części czołowej4,5 cm (+/- 0,5 cm). Długość odcinka z gumką 18 cm (+/- 1cm). Szyty techniką owerlok. Opakowanie po 100 sztuk w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor zielony i niebieski. | Op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt pojedynczy na opakowanie czepków, wykonany z plastiku, umożliwiający zawieszenie na ścianie, kolor biały. Kompatybilny z opakowaniami zaoferowanych czepków. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osłona na brodę w kolorze białym, z gumką do zamocowania na głowie, bez lateksu.Produkt spełniający wymogi wyrobu medycznego i środka ochrony osobistej. Opakowanie 100 sztuk. | Op. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, nie prześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie w kształcie V zakończone obszyciem w kolorze ubrania, dwie kieszenie w części dolnej bluzy i jedna mniejsza w górnej części. Spodnie z trokami w pasie. Kolor zielony, niebieski, fioletowy. Zgodne z normą EN 13795. Rozmiar S-5XL. | szt | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza z trzema kieszeniami, dwoma w dolnej części i jedną górnej części bluzy. Dekolt z zapięciem na napę. Rozmiar S-2XL. Wszyta metka z informacją o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie na sucho – 106 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 44,3 N, czystość pod wzgl cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Pakowana pojedynczo, z etykietą zawierające informacje na temat nazwy, nr katalogowego produktu, producenta, daty produkcji i ważności. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Spodnie wykonane z z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w jedną dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiar S-2XL. Wszyta metka z informacją o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie na sucho – 106 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 44,3 N, czystość pod wzgl cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Pakowane pojedynczo, z etykietą zawierającą informacje na temat nazwy, nr katalogowego produktu, producenta, daty produkcji i ważności. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | szt | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min.38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. W kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym. Opakowanie a'50 | Op. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  10 – Komora wilgotna oka

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Komora wilgotna oka ( jednorazowa osłona oka ) mała rozmiar: 9,5 cm x 6,5 cm, sterylna, samoprzylepna, pakowana pojedynczo. | op | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11 –  Przyrząd do przetaczania

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przyrządy do przetaczania krwi z hydrofobowym filtrem powietrza i dużą komorą kroplową ( o pojemności co najmniej 8 ml) ; komora kroplowa wolna od PVC, przyrządy w całości wolne od ftalanów (DEHP); zaciskacz rolkowy; filtr krwi o wielkości oczek 200 µm; ostrość i kąt ścięcia końcówki, sterylny. | Op. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 -  Jednorazowe butelki do przechowywania pokarmu kobiecego wraz z nakrętkami

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowa sterylna butelka do przechowywania pokarmu kobiecego o pojemności 130 ml, z fioletową nakrętką. Pakowana pojedynczo w sterylne woreczki. Opakowanie po 100 sztuk. | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nakrętka do butelki przeznaczona do kapslownicy STERIFEED z folią, kolor zielony, kompatybilna z butelkami z poz.1. Opakowanie 500 szt. | Op. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 13 -  Opatrunki do mocowania wkłuć obwodowych dla noworodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek do mocowania wkłuć obwodowych, przezroczysty, neonatologiczny, z ramką ułatwiająca aplikację, rozmiar 4,4cm x4,4 cm, przeznaczony dla pacjentów neonatologicznych, hipoalergiczny, nieprzepuszczalny dla płynowi mikroorganizmów, oddychający. Pakowany pojedynczo. opakowanie 100 szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek do mocowania wkłuć obwodowych, przezroczysty, neonatologiczny, z ramką ułatwiająca aplikację, rozmiar 6cm x 7 cm, przeznaczony dla pacjentów neonatologicznych, hipoalergiczny, nieprzepuszczalny dla płynowi mikroorganizmów, oddychający. Pakowany pojedynczo. opakowanie 100 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 14 -  Opatrunki do mocowania wkłuć obwodowych dla dorosłych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek do mocowania wkłuć obwodowych dla dorosłych, nieprzezroczysty, z wcięciem na port pionowy kaniuli obwodowej, wykonany z włókniny, z centralnie położonym przezroczystym okienkiem kontrolnym w miejscu wkłucia, hipoalergiczny, paroprzepuszczalny, z zaokrąglonymi brzegami, roz. 7,5-9 x 5-6cm, sterylny , opakowanie 50 szt | Op. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 15 -  Plaster dla pacjentów neonatologicznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | laster na białej tkaninie o podłożu bawełnianym 1,25cm x 5m, typu Polovis Plus, hypoalergiczny z klejem akrylowym, bez lateksu, ząbkowane brzegi, łatwo dzieli się wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyc, o dużej wytrzymałości mechanicznej, bardzo dobra przylepność nawet w środowisku wilgotnym, trwale podtrzymujący nawet po kilkukrotnym odklejaniu i przyklejaniu, łatwy do ściągania ze skóry, nie pozostawia śladów kleju po zdjęciu, nie uszkadzający wrażliwej skóry, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza, przeznaczony do skóry wyjątkowo wrażliwej noworodków i wcześniaków, nie podrażnia skóry w miejscu przyklejenia, elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała i ruchów pacjenta, nawinięty na kartonowej rolce bez osłonki op. 32 szt. . | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |