- Załącznik nr 2

- Zadanie

- Ogólne warunki przetargu

- Przedmiot zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz innych materiałów niezbędnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów biochemiczno-immunochemicznych

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) sprzedaż odczynników oraz wszystkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2a,

- b) dzierżawę analizatorów wraz z wyposażeniem o specyfikacji technicznej opisanej w załączniku nr 2b

- c) instalację dzierżawionego sprzętu w laboratorium Zamawiającego i przekazanie go do eksploatacji oraz demontaż sprzętu po upływie terminu umowy,

- d) serwis techniczny i aplikacyjny.

Dostawca zobowiązany jest do sfinansowania włączenia analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco Poland  S.A. ( Infomedica Laboratorium)

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zaoferowane analizatory oraz przeszkoli personel w zakresie ich obsługi

w terminie maksymalnie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie posiadania następujących dokumentów: dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE, deklaracje IVDR).

Wykonawca udostępni je na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni.

4. Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy :

- a) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach

- (w wersji drukowanej),

- b) instrukcje obsługi analizatorów i metodyki oznaczeń w języku polskim,

- c) paszporty techniczne analizatorów.

- Pierwsza dostawa materiałów nastąpi wraz z uruchomieniem pierwszego analizatora zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, złożonym w dniu podpisania umowy.

5. Wszelkie prace związane z instalacją, konserwacją systemów i dostosowaniem pomieszczenia( tj. instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna), w tym klimatyzacji (pomieszczenie o powierzchni 6,84 x 6,0) dla prawidłowej pracy analizatorów – na koszt Oferenta w porozumieniu z działem technicznym Szpitala Specjalistycznego w Pile (załącznik numer 6  - rzut pomieszczenia)

Wykonawca zagwarantuje właściwe warunki  przechowywania odczynników poprzez  dostarczenie  jednej witryny chłodniczej przeszklonej (poj. ok. 1300 l ) Urządzenie wyposażone w system monitorowania temperatury wewnątrz urządzenia z alarmem dźwiękowym w przypadku awarii lub przekroczenia dopuszczalnych zakresów temperatur w jego wnętrzu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za użytkowanie lodówki. Serwisowanie urządzenia po stronie Wykonawcy. Dostarczenie wraz  z wniesieniem urządzenia po stronie Wykonawcy.

Na czas dzierżawy aparatów Wykonawca bezpłatnie udostępni 3 zestawy komputerowe o następujących parametrach: min. procesor Pentium i5 ( 4-rdzeniowy), karta graficzna zintegrowana, dysk twardy 500 GB SSD, pamięć 16 GB RAM, karta 2 x RS-232  , system Windows 10  lub 11 PRO, czytniki kodów paskowych – symbol LS 2208 lub podobny, klawiatura QWERTY, myszka, monitor LCD minimum 21 cali, drukarki (HP) LaserJet Pro 400 (M401dn) lub podobne, drukarki kodów paskowych Zebra GK 420d (3 szt.), pakiet office.

Wykonawca zagwarantuje właściwe stanowisko pracy poprzez zamontowanie odpowiedniego stołu roboczego o wymiarach 2,50 x 1,20  na pracowni gdzie będą zainstalowane aparaty (załącznik numer 6).

6. Na czas instalacji analizatorów Wykonawca zapewni aparaty zastępcze (2 analizatory biochemiczne i 2 analizatory immunochemiczne) w celu zapewnienia ciągłości pracy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

6. Wymagania dotyczące zakupu odczynników

Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

7. W przypadku szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilościowych asortymentu wyszczególnionego w specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dopuszcza się możliwość zmiany:

a) numeru katalogowego produktu,

b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

c) sposobu konfekcjonowania,

d) liczby opakowań,

w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….…

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym.