## Arkusz1
ZP-10/21
ZAŁĄCZNIK NR 1.22 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET XXII - DEZYNFEKCJA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jed | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Producent/ Wytwórca | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Preparat w koncentracie na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także gumowych i szklanych) zawierający inhibitor korozji. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Spectrum działania: B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Adeno), F w czasie 1 godz. | op.6 l | 5 |  | 8%
2 | Preparat w koncentracie na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także gumowych i szklanych) zawierający inhibitor korozji. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Spectrum działania: B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Adeno), F w czasie 1 godz. | op. 2 l | 10 |  | 8%
3 | Preparat w koncentracie, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin do mycia i dezynfekcji urządzeń ssacych. Preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssacych i misek unitu stomatologicznego. Spectrum działania B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV), F w czasie 15 min. | op.1 l | 2 |  | 8%
4 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, szafek pacjenta, trudnodostępnych powierzchni. Preparat na bazie etanolu, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, aldehydu, fenolu, amin, QAV, związków nadtlenowych. Działający naB, F (C. albicans, A. niger), V (HAV, HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno, Polio, Herpes) – 15 sekund, Tbc – 30 sekund. Butelka ze spryskiwaczem. | op. 1000ml | 500 |  | 8%
5 | Gotowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego,końcówek stomatologicznych, Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) bez zawartości aldehydów i fenoli.O wymiarach od 20 cm do 25 cm x od 20 cm do 25 cm, gramatura od 45 do 55 g/m2, opakowanie typu flow-pack. Działające na B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, grypa) w czasie 1 min. | op. 100 sztuk pojem. | 800 |  | 8%
6 | Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki, na bazie nadtlenku wodoru, o wymiarach od 20 cm do 25 cm x od20 cm do 25 cm, do dezynfekcji wyrobów medycznych, także wchodzących w kontakt z błoną śluzową. Działające na B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV) - 1 min, Clostridium difficile - 5 min. | op. 100 sztuk pojem. | 15 |  | 8%
7 | Preparat chlorowy oparty o NaDCC w tabletkach. Spektrum działania: B,Tbc, F, V,S ( Clostridium Dificile) w 15 minut. Posiadający zastosowanie w obszarze medycznym do dezynfekcji powierzchni zmywalnych również zanieczyszczonych materiałem oragnicznym. Możliwość zastosowania do inaktywacji materiału organicznego. Preparat biobójczy. | op. 300 tabletek | 220 |  | 8%
8 | Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni i wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usuwania plam krwi. Jedna chusteczka uwalnia 10 000 ppm aktywnego chloru. Chusteczki wykazują działanie w warunkach brudnych: B (w tym MRSA, Tbc ), V (HIV, HBV, HCV), F w czasie 15 min. | op. 25 szt. | 30 |  | 8%
9 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Klebsiella pneumoniae ESB), F i V (HIV,HCV,HBV), Rota w stężeniu roztworu roboczego 0,5 % w czasie15 minut | op.1l z systemem dozującym | 20 |  | 8%
10 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Klebsiella pneumoniae ESB), F i V (HIV,HCV,HBV), Rota w stężeniu roztworu roboczego 0,5 % w czasie15 minut | op.5 l z pompką | 25 |  | 8%
11 | Chusteczki w kolorze białym, do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze od 50g do 60 g/m², o wymiarach od 18 cm do 25 cm x od 35 cm do 45 cm, rolka zawierająca od 60 do 70 mb, 150 - 170 szt. chusteczek; do zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład: polipropylen - 20% ,poliester - 30% ,pulpa celulozowa - 50 % | rolka | 350 |  | 23%
12 | Wiadro - pojemnik wykonany z polipropylenu, kompatybilne z pozycją nr 11, o pojemności 5 l, które może być myte w urządzeniach w temp. 70 C | Wiadro 5 l | 10 |  | 23%
RAZEM
Do składanej oferty Oferent dołączy - dla każdego oferowanego preparatu, następujące dokumenty: 1. Świadectwo rejestracji produktu biobójczego/wyrobu medycznego 2. Karty charakterystyki 3. Ulotkę w języku polskim
Zamawiający wymaga by każdy oferowany preparat z pozycji od 1 do pozycji 10 był przebadany wg Polskiej Normy PN-EN 14885 dla obszaru medycznego w zakresie działania bakteriobójczego - (PN EN 13727 lub 14561), grzybobójczego (PN EN 13624 lub 14562), wirusobójczego (PN EN 14476), prątkobójczego (PN EN 14348)
Formularz niniejszy powinien być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.