**Wózek prysznicowo-toaletowy – 1 sztuka**

Specyfikacja:

Konstrukcja – stalowa

Szerokość całkowita- 54-56

Szerokość siedziska – 43- 48cm

Wysokość siedziska- 48-53cm

Wysokość całkowita- 84-95cm

Max obciążenie- 100-180kg

Podłokietniki- składane

Kolor: dowolny

Wykonanie:

Wózek na czterech kółkach z czego co najmniej dwa wyposażone w hamulce, bez wycięcia z przodu siedziska, siedzisko plastikowe, bez obicia, podnóżki uchylane.

Zdjęcie poglądowe



Produkty winne posiadać świadectwa wyrobów medycznych oraz certyfikaty CE.

Miejsce dostawy: SOSW nr 1 w Policach
ul. Janusza Korczaka 53 , 72-010 Police

Termin dostawy do dnia 30.08.2021

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 m-cy