## część I
Formularz asortymentowo-cenowy część nr 1 Rękawiczki jednorazowe | [11 empty] | Załącznik 2A do SWZ
Lp. | Nazwa | szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | rozmiar | j.m. | ilość | Jednostkowa cena netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru/ nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | rękawiczki nitrylowe diagnostyczne | jednorazowe rękawiczki nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, o uniwersalnym kształcie (pasują zarówno na lewą i jak i prawą dłoń, płaskie z równomiernie zrolowanym brzegiem, grubość mierzona dla podwójnej warstwy w obszarze dłoni w zakresie 0,16-0,32 mm, wymiary: długość ≥ 240mm, szerokość, w zależności od rozmiaru: S=80±10mm, M=95±10mm, L=110±10mm, XL≥ 110mm, wytrzymałość na zerwanie ≥ 6N (wymiary oraz wytrzymałość na zerwanie wg normy EN 455-2), klasyfikowane i oznakowane jako środek ochrony osobistej kat.III, kolor niebieski lub fioletowy | S | op.100szt | 64 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | M | op.100szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | L | op.100szt | 76 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | XL | op.100szt | 45 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | rękawiczki lateksowe | jednorazowe rękawiczki lateksowe, niesterylne, bezpudrowe, o uniwersalnym kształcie (pasują zarówno na lewą i jak i prawą dłoń, płaskie z równomiernie zrolowanym brzegiem, grubość mierzona dla podwójnej warstwy w obszarze dłoni w zakresie 0,14 - 0,24 mm, wymiary: długość ≥ 240mm, szerokość, w zależności od rozmiaru: S=80±10mm, M=95±10mm, L=110±10mm, XL≥ 110mm, wytrzymałość na zerwanie ≥ 6N (wymiary oraz wytrzymałość na zerwanie wg normy EN 455-2), klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III , kolor naturalny biały lub jasno kremowy | S | op.100szt | 39 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | M | op.100szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | L | op.100szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | XL | op.100szt | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | rękawiczki nitrylowe | jednorazowe rękawiczki nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, o uniwersalnym kształcie (pasują zarówno na lewą i jak i prawą dłoń, wyrażnie teksturowana powierzchnia (np.tekstura diamentowa), z równomiernie zrolowanym brzegiem, grubość mierzona dla pojedynczej warstwy: w obszarze dłoni 0,20±0,02mm, na palcach 0.26±0.03mm; wymiary: długość ≥ 240mm, szerokość, w zależności od rozmiaru: S=85±5mm, M=95±5mm, L=110±5mm, XL= 115±5mm, wytrzymałość na zerwanie ≥ 6N, klasyfikowane i oznakowane jako środek ochrony osobistej kat.IIIB., kolor pomarańczowy | S | op.50szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | M | op.50szt | 13 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | L | op.50szt | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | XL | op.50szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
*W momencie dostawy produkty muszą posiadać co najmniej 24 miesięczny okres przydatności do użycia.

## część II
Formularz asortymentowo-cenowy część nr 2 Laboratoryjna odzież ochronna | [11 empty] | Załącznik 2B do SWZ
Lp. | Nazwa | szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | rozmiar | j.m. | ilość | Jednostkowa cena netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru/ nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | fatuch laboratoryjny damski | damski fartuch laboratoryjny, w kolorze białym, z długim rękawem, zapinany na napy/zatrzaski, wykończony kołnierzykiem, z minimum 2 kieszeniami, gramatura min. 170 g/m2, skład: bawełna ≥35%, długość (niezależnie od rozmiaru) min.85 cm | M | szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | *maseczki jednorazowe | maseczki jednorazowe, niesterylne, trójwarstwowe, z gumkami na uszy, wyposażone w elastyczną wkładkę modelującą kształt maseczki do kształtu nosa, rozmiar standardowy: 17,5 ±0,5cm x 9,5 ±0,5 cm, produkt klasyfikowany jako wyrobób medyczny klasy 1 oraz oznakowany jako typ IIR zgodnie z normą EN 14683 | uniwersalny | op.50szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | *jednorazowe ochraniacze na buty | Jednorazowe ochraniacze na buty, ściągane gumką, wykonane z folii polietylenowej, niejałowe. Długość nie mniejsza niż 41 cm, szerokość nie mniejsza niż 15 cm (np. ZARYS-BT-002-PEB lub równoważne). | uniwersalny | op.100szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
*W momencie dostawy produkty muszą posiadać co najmniej 24 miesięczny okres przydatności do użycia.

## część III
Formularz asortymentowo-cenowy część nr 3 Produkty ochrony osobistej | [11 empty] | Załącznik 2C do SWZ
Lp. | Nazwa | szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | rozmiar | j.m. | ilość | Jednostkowa cena netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru/ nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Nauszniki przeciwhałasowe SNR≥27dB | Nauszniki ochronne w wersji nagłownej /na pałąku nagłownym, wyposażone w czasze z miękkimi poduszkami uszczelniającymi, spełniają wymagania normynorma EN352-1, współczynnik SNR ≥27dB (np. 3M Peltor OPTIME I SNR-27 dB lub równoważne) | uniwersalny | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nauszniki przeciwhałasowe SNR≥37dB | Nauszniki ochronne w wersji nagłownej /na pałąku nagłownym, wyposażone w czasze z miękkimi poduszkami uszczelniającymi, spełniają wymagania normynorma EN352-1, współczynnik SNR ≥37dB (np. 3M Peltor X5A SNR-37 dB lub równoważne) | uniwersalny | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | fartuch ochronny żaroodporny | Fartuch żaroodporny metalizowany z osłoną piersi. Zakładany na szyję i wiązany z tyłu. Chroni przed płomieniem, odpryskami płynnego metalu oraz intensywnym promieniowaniem cieplnym. Zgodny z ISO 11612 (np. TLHR-F TERMOIZOL srebrny 176-182 lub równoważny) | uniwersalny | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice ochronne żaroodporne | Rękawice ochronne żaroodporne, pięciopalczaste, metalizowane. Przeznaczone są do ochrony rąk pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne, kontakt z gorącymi przedmiotami i ciepło konwekcyjne. Chronią przed oparzeniem w kontakcie z przedmiotami o temperaturze minimum 250°C. Długość minimum 42cm. | uniwersalny | para | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | rekawice ochronne lateksowe flokowane bawełną | Uniwersalne rękawice ochronne, wykonane z latexu naturalnego i flokowane bawełną (naturalny lateks 100%, bez wypełniaczy, wewnątrz welur bawełniany ograniczający pocenie się rąk), wodoszczelne, stosowane przy kompleksowych zagrożeniach chemicznych, powierzchnia chwytna przeciwślizgowa, elastyczne, zapewniają dobrą wrażliwość dotykową, długość: 280-320 mm, grubość: 0,45-0,5 mm; rękawice spełniają wymagania dyrektywy europejskiej o osobistym wyposażeniu ochronnym 89/686/EWG i norm EN 420,EN 374-2,EN 374-3, EN-388 (2100).Certyfikacja CE: Kategoria III | M (8) | para | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | L (9) | para | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | obuwie ochronne damskie | Damskie obuwie ochronne w kolorze czarnym z anatomiczna wkładką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwpotnych, wykonane z tworzywa EVA oraz gumy, antypoślizgowa podeszwa, wyposażone w otwory wentylacyjne oraz pasek na piętę, waga max. 0,5 kg. Spelnienie wymagań normy EN ISO 20347:2012, certyfikatu CE 2016/425 (np. FitClog Basic 001 lub równoważne) | 41 | para | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Półmaska ochronna do stosowania z pochłaniaczami/filtrami | Półmaska ochronna typu SR 100 lub równoważna: wykonanie z silikonu z min. dwoma zaworami wydechowymi z perforowanymi osłonami. Tworzywo stosowane w masce dopuszczone do kontaktu z żywnością, regulowane paski na głowę. Możliwość stosowania filtrów przeciwpyłowych oraz pochłaniaczy z pozycji 4 i 5. Spełnienie wymagań certyfikatu EN 140:1998 | M/L | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Filtr cząstek stałych do półmaski ochronnej | Mechaniczny filtr przeciwpyłowy typu SR 510 lub równoważny: o niskim oporze oddychania do ochrony przed wszystkimi rodzajami cząstek stałych zgodnie z normami EN 12941:1998 i EN 12942:1998, Materiał wykonania: PP. Możliwość stosowania w kombinacji z pochłaniaczem gazów, możliwość używania w okresie dłuższym niż jedna zmiana robocza. Kształt: okrągły, średnica: min.107 mm, wysokośc max. 31 mm. Kompatybilny z maską z pozycji 8 oraz pochłaniaczem z pozycji 10. | nd | szt. | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Filtr przeciwgazowy/pochłaniacz do połmaski ochronnej | Pochłaniacz/filtr przeciwgazowy typu SR 315 lub równoważny: o kategorii ABE, tj. chroniący przed następującymi gazami i oparami: Typ A gazy i opary organiczne, typ B gazy i opary nieorganiczne, typ E kwaśne gazy i opary. Wykonanie z impregnowanego węgla aktywnego, materiał obudowy: ABS. Możliwość łączenia z filtrem przeciwpyłowym. Spełnianie certyfikatów EN 14387:2004 i A1:2008 oraz dyrektywy UE 2016/425 PPE. Kształt: okrągły, średnica: min.108 mm, wysokośc max. 28 mm. Kompatybilny z maską z pozycji 8 oraz filtrem z pozycji 9 | nd | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | okulary ochronne | bezramkowe okulary ochronne, z transparentnymi soczewkami o 1 klasie optycznej, wykonane z poliwęglanu, z powłoką chroniącą przed zaparowaniem i zarysowaniem - odpowiednio oznaczenia K i N wg normy EN166, okulary wyposażone w wyściełane zauszniki oraz miękki regulowany nosek, okulary zapewniają ochronę przed rozbryzgiem oraz uderzeniami o niskiej energii (F) (np. 3M-OO-SOLUS1000 NB lub rownoważne) | uniwersalny | szt. | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Maska przeciwpyłowa - półmaska | Maska przeciwpyłowa - półmaska, wyposażona w zawór wydechowy, spełniająca wymagania standardu europejskiego EN149:2001 + A1:2009, Klasa ochrony FFP2, Posiada zintegrowaną warstwę węgla aktywowanego, dzięki czemu pozwala na wyeliminowanie drażniących zapachów poniżej NDS i ochronę dróg oddechowych przed pyłem, mgłą oraz uciążliwym poziomem kwaśnych gazów (np. 3M 9926 lub równoważna) | uniwersalny | szt. | 70 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | okulary ochronne z boczną ochroną skroni | Ochronne okulary przeciwodpryskowe zgodne z normą BHP: EN 166. Wykonane z poliwęglanu o wysokiej przeźroczystości. Z możliwością użytkowania ich wraz z okularami korekcyjnymi. Posiadają boczną rozbudowaną ochronę skroni. | uniwersalny | szt. | 15 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
*W momencie dostawy produkty muszą posiadać co najmniej 24 miesięczny okres przydatności do użycia.

## część IV
Formularz asortymentowo-cenowy część nr 4 po zmianach z dnia 20.05.2024 r. Fartuchy laboratoryjne | [11 empty] | Załącznik 2D do SWZ
Lp. | Nazwa | szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | rozmiar | j.m. | ilość | Jednostkowa cena netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru/ nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | fatuch laboratoryjny damski z naprasowanym logo* | damski fartuch laboratoryjny, w kolorze białym, z długim rękawem, zapinany na napy/zatrzaski, wykończony kołnierzykiem, z minimum 3 kieszeniami (w tym jedna na piersi po lewej stronie), gramatura min. 170 g/m2, skład: bawełna ≥35%, długość (niezależnie od rozmiaru) min.85 cm | M | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | L | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | XL | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | fatuch laboratoryjny męski z naprasowanym logo* | męski fartuch laboratoryjny, w kolorze białym, z długim rękawem, zapinany na napy/zatrzaski, wykończony kołnierzykiem, z min.3 kieszeniami (w tym jedna na piersi po lewej stronie), gramatura min. 170 g/m2, skład: bawełna ≥35%, długość (niezależnie od rozmiaru) min. 95cm | L | szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | XL | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | fatuch laboratoryjny unisex z naprasowanym logo* | fartuch laboratoryjny unisex, w kolorze białym, z długim rękawem, zapinany na napy/zatrzaski, wykończony kołnierzykiem, z min.3 kieszeniami (w tym jedna na piersi po lewej stronie), gramatura min. 140 g/m2, skład: bawełna 100%, długość (niezależnie od rozmiaru) min. 85cm | S | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | M | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | L | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | XL | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
*Dane logotypu: Logo jednokolorowe o wymiarach nieprzekraczaących 8cm x 8cm, naprasowane lub wyhaftowane na kieszonce znadującej się na piersi po lewej stronie. Plik graficzny z logotypem zostanie udostęniony wykonawcy po podpisaniu umowy.