ODPOWIEDZI NA PYTANIA  z dnia 01.08.2022r.

dotyczy: PNO/05/2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, podpiwniczonego, czterokondygnacyjnego  przy ul. Klasztornej 8  w Ostrowie Wielkopolskim.

1. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono różnice projektowe.

Projekt przewiduje balustrady wewnętrzne oraz zewnętrzne, drabiny z zupełnie innych materiałów oraz rodzaju materiałów aniżeli przedstawionych na wizji lokalnej.

Materiał w projekcie to stal czarna malowana proszkowo, materiał to głównie rury okrągłe natomiast zamontowane na poprzednich obiektach są balustrady ze stali nierdzewnej w wykonaniu z rur, profili i prętów zewnętrze z wypełnieniem z blachy nierdzewnej perforowanej. Drabina ze stali nierdzewnej.

Prosimy o jednoznaczne określenie, jakie rozwiązania należy przyjąć ( wersję projektową, czy też wykonaną na poprzednich budynkach?)

Odp. Zamawiający wskazuje rozwiązania wykonane na poprzednich budynkach.

2. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki branży konstrukcyjnej. Wg zestawienia dokumentacji brakuje w materiałach przetargowych rysunków nr 8, 10, 14. ( rzuty stropów i zbrojenie rdzeni ). Nie ma możliwości zweryfikowania dokumentacji z przedmiarem robót.

Odp.: Zamawiający umieszcza jako załączniki do postępowania wskazane przez Wykonawcę rysunki pod nazwą rysunki_01.08.2022. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 2022-08-08 godz.: 08:55, dając Wykonawcom dodatkowy czas na zapoznanie się z dokumentacją projektową.