## 1
Część nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Ciśnieniomierz elektroniczny | szt | 30
2. | Drut KIRSCHNERA 1,0x310mm niejałowe | szt. | 20
3. | Drut KIRSCHNERA 1,2x310mm niejałowe | szt. | 50
4. | Drut KIRSCHNERA 1,4x310mm niejałowe | szt. | 50
5. | Drut KIRSCHNERA 1,6x310mm niejałowe | szt. | 50
6. | Drut KIRSCHNERA 1,8x310mm niejałowe | szt. | 50
7. | Drut KIRSCHNERA 2,0x310mm niejałowe | szt. | 50
8. | Drut KIRSCHNERA 2,2x310mm niejałowe | szt. | 50
9. | Drut KIRSCHNERA 2,4x310mm niejałowe | szt. | 50
10. | Drut KIRSCHNERA 3,0x310mm niejałowe | szt. | 30
11. | Elektrody do defibrylacji, zewnętrznej stymulacji, kardiowersji i monitorowania. Przeznaczone dla pacjentów dorosłych oraz dzieci pow. 25kg, W zestawie z przewodem i wtyczką w opakowaniu. Zgodne ze standardem ANSI/AAMI DF80 i IEC 60601-2-4 dla defibrylatorów Kompatybilne z Lifepak 9, 10, 12, 15, 20, 500, 1000 Pakowane parami. Op – 1 para. | op. | 50
12. | Elektroda do diatermii chirurgicznej, jednor.,żelowa, dla dzieci i dorosłych,bez lateksu, powierzchnia ogólna 160-165 cm²,powierzchnia aktywna 106-108 cm² | szt. | 2000
13. | Elektroda do stymulacji serca rozm.6F | szt. | 5
14. | Elektroda EKG pediatryczna typR-LFO-360 | szt. | 250
15. | Elektroda EKG typ F 55 | szt. | 32000
16. | Filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o masie 19g,objętości ściśliwej do 20ml i skuteczności wirusowej powyzej 99,999%, o oporze przepływu przy 60 l/min nie większy niż 1,8cm H2O, sterylny | szt. | 3000
17. | Introduktor do wprowadzania elektrody endokawitarnej z zastawką 6 F | szt | 10
18. | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T,obrotowym kolankiem, regulowaną zastawką PEEP,uniwersalnym złączem kompatybilnym z najbardziej popularnymi aparatami do resuscytacji(NEOPUFF,BABYPUFF,inne),długość 1,5m, rury karbowane. | szt | 100
19. | Kaniula dotętnicza 20Gx45 | szt. | 500
20. | Kaniule dożylne, bez portu bocznego, wykonane z PTFE, z dodatkowym prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie 0,6x19 - 26G, z korkiem w komplecie, NEOFLON | szt. | 800
21. | Kateter do drenażu kl. piersiowej CH32 z trokarem i kontrastem RTG | szt. | 50
22. | Kateter do drenażu kl. piersiowej CH36 z trokarem i kontrastem RTG | szt. | 50
23. | Kauter jednorazowy monopolarny do diatermi (sterylny uchwyt jednorazowy z elektrodą,nóż,dwa przyciski,kabel dł. 3-metry,wtyk 3-pin) EMED lub równoważny | szt | 1200
24. | Kieliszki do leków jednorazowe op.90szt | op. | 1300
25. | Kołnierz ortopedyczny AMBU REDI-ACE dla dorosłych lub równoważny | szt | 50
26. | Kołnierz ortopedyczny miękki - pediatryczny | szt | 40
27. | Łącznik do drenów prosty 6-9/5mm | szt | 200
28. | Łącznik do drenów prosty 8-12/6mm | szt | 200
29. | Nerka jednorazowa,kartonowa | szt | 2500
30. | Okularki do fototerapii z mater z przyl.24-33cm | szt. | 100
31. | Okularki do fototerapii z mater z przyl.30-38cm | szt. | 200
32. | Okulary ochronne | szt. | 300
33. | Papier do defibrylatora Zoll M/E /R.Series, AED PLUS, AED PRO/90x90x200 | blok | 50
34. | Papier do defibrylatorów Physio-Control/Medtronic Lifepack 11, Lifepack 12, Lifepack 15/106,5x25 | rolka | 80
35. | Papier do defibrylatorów Physio-Control/Medtronic Lifepack 8, Lifepack 10, Lifepack 20/ 50x26 | rolka | 80
36. | Papier do EKG - Aspel Ascard - B1/Mr Green/B5 Eco/58x25 | rolka | 50
37. | Papier do EKG - Aspel Ascard 112x25 | rolka | 280
38. | Papier do KTG - Corometrics 4305 BAO 152x90x150 | blok | 300
39. | Papier do KTG - Dixion Overton Cadence FM 210 112x90x150 | blok | 300
40. | Papier do KTG - Hewlett Packard M 1911A 150x100x150 | blok | 150
41. | Papier do USG - Mitshubishi K65HM-CE | rolka | 200
42. | Pojemnik na odpady szpitalne 1l | szt. | 1500
43. | Pojemnik na odpady szpitalne 2l | szt. | 1000
44. | Pojemnik na odpady szpitalne 3,5l | szt. | 1000
45. | Pojemnik na odpady szpitalne 5l | szt. | 1000
46. | Pojemnik na odpady szpitalne 10l | szt. | 500
47. | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7l | szt. | 400
48. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,nakrętka zakręcana,poj. 30 ml,-średni | szt | 3500
49. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj 10 l | szt. | 10
50. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj.3 l | szt. | 20
51. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj.5 l | szt. | 20
52. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,nakrętka zakręcana,poj.15 ml,-mały | szt. | 500
53. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,pokrywa na wcisk, poj.0,5 l | szt. | 50
54. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,pokrywa na wcisk, poj.1l | szt. | 30
55. | Pojemniki do moczu 100ml z podziałką n/st. | szt. | 10000
56. | Pojemniki do moczu 120ml sterylne | szt. | 2000
57. | Respi-FLO jałowe uniwersalne pojemniki do nawilżania tlenu z głowicą do zimnego nawilżania gazu w procesie tlenoterapii biernej o poj.500ml | szt. | 400
58. | Stetoskop - jednostronowa głowica stalowa | szt. | 30
59. | Szyna aluminiowa chir. 200x15mm | op. | 10
60. | Szyna aluminiowa chir. 200x20mm | szt. | 200
61. | Szyna aluminiowa chir. 250x16mm | szt. | 10
62. | Szyna aluminiowa chir. 500x20mm | szt. | 75
63. | Szyna aluminiowa chir. 500x25mm | szt. | 200
64. | Termometr bezdotykowy z pamięcią min.10 ostatnich pomiarów. | szt. | 30
65. | Test urazowy - Helicobacter Pylori, test w postaci zmontowanej, etykieta przednia zawiera: nazwe wyrobu, dane producenta, skale barw, oznaczenia IVD i CE, etykieta tylna zawiera: nazwisko i imię pacjenta, datę i godz. wykonania badania, skale czasową odczytu, skróconą instrukcję obsługi,termin ważności | szt. | 1500
66. | Ustnik endoskopowy dla dorosłych Ø22mm,jednoraz.użytku,nie zawiera lateksu,nie sterylny,z regulowaną opaską mocujacą wykonaną z miąkkiego elastycznego tworzywa. | szt. | 1500
67. | Utrwalacz cytologiczny CYTOFIX 150ml | szt | 20
68. | Wkłady do wanienek - folia x 25 szt. | op. | 60
69. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych,przestrzeń martwa do 10ml, objetość oddechowa 100-1500, utrata wilgoci 10,8 mg H2O/L powietrza; opór przepływu 0,2/ 30L/min. Wykonany z polipropylenu. masa do 10g.Produkt bez lateksu i PVC. Posiada port do O₂. | szt. | 500
70. | Wziernik uszny j.uż.czarny śr.2,5 | szt. | 300
71. | Wziernik uszny j.uż.czarny śr.4,0 | szt. | 300
72. | Zestaw do cystostomii 14F | szt. | 10
73. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy z wydzieloną czwartą komorą manometryczną i komorą sekrecyjną o pojemności od 2300 do 2500 ml. Pracujący bezgłośnie z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadajacy bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej w całości przezroczysty i sterylny. Pakowany w dwie serwety sterylne. | szt. | 30
74. | Zestaw do kaniulacji d. naczyń czterokanałowy | szt. | 40
75. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy | szt. | 80
76. | Zestaw do nebulizacji do respiratora z ustnikiem i drenem 1,8m ,dla dorosłych CIRRUS | szt. | 500
77. | Żel do defibrylacji 250ml | szt. | 10
78. | Żel do EEG 250ml | szt. | 5
79. | Żel do EKG 0,5l | szt. | 5
80. | Żel do USG 0,5l | szt. | 500
81. | Żel med.(do przyg. skóry) EVERI 160g | szt. | 10

## 2
Część nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Cewnik do karmienia CH 05 standard | szt. | 50
2. | Cewnik do karmienia CH 06 standard | szt. | 50
3. | Cewnik do karmienia CH 08 standard | szt. | 50
4. | Cewnik do karmienia CH 10 standard | szt. | 50
5. | Cewnik do odsysania CH 04 standard 40 cm | szt. | 10
6. | Cewnik do odsysania CH 06 standard 40 cm | szt. | 50
7. | Cewnik do odsysania CH 08 standard 40 cm | szt. | 40
8. | Cewnik do odsysania CH 10 standard 40cm | szt. | 180
9. | Cewnik do odsysania CH 10 standard 60 cm | szt. | 60
10. | Cewnik do odsysania CH 12 standard 60 cm | szt. | 60
11. | Cewnik do odsysania CH 14 standard 60 cm | szt. | 1500
12. | Cewnik do odsysania CH 16 standard 60 cm | szt. | 1500
13. | Cewnik do odsysania CH 18 standard 60 cm | szt. | 1500
14. | Cewnik do podawania tlenu dla dzieci | szt. | 200
15. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 1,5m | szt. | 200
16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,1m | szt | 1000
17. | Cewnik Foley 06 silikonowane | szt. | 50
18. | Cewnik Foley 08 silikonowane | szt. | 50
19. | Cewnik Foley 10 silikonowane | szt. | 50
20. | Cewnik Foley 12 silikonowane | szt. | 50
21. | Cewnik Foley 14 silikonowane | szt. | 200
22. | Cewnik Foley 16 silikonowane | szt. | 1500
23. | Cewnik Foley 18 silikonowane | szt. | 1200
24. | Cewnik Foley 20 silikonowane | szt. | 200
25. | Cewnik Foley 22 silikonowane | szt. | 100
26. | Cewnik Foley 24 silikonowane | szt. | 50
27. | Cewnik Foley 26 silikonowane | szt. | 700
28. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH12 | szt. | 20
29. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH14 | szt. | 70
30. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH16 | szt. | 100
31. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH18 | szt. | 50
32. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH20 | szt. | 20
33. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH22 | szt. | 20
34. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH24 | szt. | 20
35. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 16 | szt. | 10
36. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 18 | szt. | 20
37. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 20 | szt | 20
38. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 22 | szt | 20
39. | Cewnik Nelaton CH 04 | szt. | 20
40. | Cewnik Nelaton CH 06 | szt. | 50
41. | Cewnik Nelaton CH 08 | szt. | 50
42. | Cewnik Nelaton CH 10 | szt. | 50
43. | Cewnik Nelaton CH 14 | szt. | 5

## 3
Część nr 3
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Dren do drenażu typu REDON CH 8 dł.700mm | szt. | 50
2. | Dren do drenażu typu REDON CH 10 dł.700mm | szt. | 300
3. | Dren do drenażu typu REDON CH 12 dł.700mm | szt. | 300
4. | Dren do drenażu typu REDON CH 14 dł.700mm | szt. | 300
5. | Dren do drenażu typu REDON CH 16 dł.700mm | szt. | 300
6. | Dren do drenażu typu REDON CH 18 dł.700mm | szt. | 200
7. | Dren do jamy otrzewnej CH 18 silikonowy | szt. | 100
8. | Dren do jamy otrzewnej CH 24 silikonowy | szt. | 100
9. | Dren do jamy otrzewnej CH 30 silikonowy | szt. | 30
10. | Dren do jamy otrzewnej CH 34 silikonowy | szt. | 30
11. | Dren łączący do odsysania z łącznikiem Kapkon(z kontrolą odsysania) dren wykonany z PCV posiadajacy wzdłużne wzmocnienia oraz gładką powierzchnię wewnętrzną.Zakończenie od strony ssaka typu lejek z pierscieniem ułatwiajacy mocny docisk.Rozmiar CH24 (srednica wew,6mm, zew.9mm) dł.210cm.Pakowany podwójnie folia+folia/papaier. | szt. | 400

## 4
Część nr 4
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 3,0 | szt. | 10
2. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 3,5 | szt. | 10
3. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 4,0 | szt. | 10
4. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 6,0 | szt. | 10
5. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 6,5 | szt. | 20
6. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 7,0 | szt. | 300
7. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 7,5 | szt. | 300
8. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 8,0 | szt. | 200
9. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 8,5 | szt. | 200
10. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 9,0 | szt. | 50
11. | Rurka ustno - gardłowa sterylna 0-60mm | szt. | 50
12. | Rurka ustno - gardłowa sterylna 1-70mm | szt. | 100
13. | Rurka ustno - gardłowa sterylna 2-90mm | szt. | 300
14. | Rurka ustno - gardłowa sterylna 3-100mm | szt. | 300

## 5
Część nr 5
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Igła do aspiracji szpiku kostnego 16G / 45mm jednorazowego użytku | szt. | 10
2. | Igła doszpikowa BIG dla dorosłych | szt. | 10
3. | Igła jednorazowa (0,4x13) 27G½ | op. | 10
4. | Igła jednorazowa (0,45x12) 26G | op. | 5
5. | Igła jednorazowa (0,45x16) 26G | op. | 50
6. | Igła jednorazowa 0,5x25 a 100szt | op. | 500
7. | Igła jednorazowa 0,6x30 a 100szt | op. | 100
8. | Igła jednorazowa 0,7x30 a 100szt | op. | 100
9. | Igła jednorazowa 0,7x40 a 100szt | op. | 100
10. | Igła jednorazowa 0,8x40 a 100szt | op. | 300
11. | Igła jednorazowa 0,9x40 a 100szt | op. | 400
12. | Igła jednorazowa 1,1x40 a 100szt | op. | 400
13. | Igła jednorazowa 1,2x40 a 100szt | op. | 1000

## 6
Część nr 6
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 26Gx88 | szt. | 200
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx88 | szt. | 200
3. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 22Gx88 | szt. | 200
4. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx103mm | szt. | 150
5. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx103mm | szt. | 200
6. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx88mm | szt. | 250
7. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx88mm | szt. | 250
8. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; zawartość wykonana z materiałów spełniających normy CE : 1.igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem 2.cewnik z miekką końcówką typu Soft Tip, atraumatyczny, z otworami bocznymi, ze znacznikiem kontroli położenia, o rozmiarze 18G 3.filtr płaski zamykany korkiem 4.łącznik do cewnika 5.niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. Całość w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa. | szt. | 5
9. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora ; w pełni izolowana igła aż do szlifu.Czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany nierozłączalny z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx50mm | szt. | 50
10. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360˚ na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx50mm | szt. | 50
11. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360˚ na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx80mm | szt. | 25
12. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym dwukanałowy 7Fx15 cm i 20cm | szt. | 20
13. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym trójkanałowy 7Fx15 cm i 20cm | szt. | 20
14. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym czterokanałowy 8Fx15 cm i 20cm | szt. | 50
15. | Zestaw do wklucia centralnego 1) serweta z otworem w rozm. 75 x 110 cm z okienkiem z przezroczystą folią wokół otworu 2) strzykawka 5 ml luer lock 3) igła 0.5 x 25 mm 4) igła 0.8 x 40 mm 5) nici do szycia skóry 2,0 dł. 75 cm z igłą prostą, nitka nierozpuszczalna 6) pean + 11 szt. gazików 7) Miseczka podwójna plastikowa typu tacka 18 x 13 x 4 cm, dzielona 8) Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90cm | szt. | 50
16. | Igły zakrzywione ze skrzydełkami oraz drenem, przeznaczone do długotrwałych infuzji, dostępność w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach w przedziale 15 – 25mm, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi, ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym, z drenem długości 200mm +/_ 10mm, dren wyposażony w zacisk zamykający, podstawa igły nie zawiera lateksu i DEHP | szt. | 100
17. | Igła transferowa przelewowa do mieszania roztworów leku | szt. | 200
18. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie, atraumatyczne 26G długość 88mm | szt. | 100
19. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych . Długość drenu 150 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 . Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Komora dzielona na elastyczną część dolną oraz część górną o wysokiej przezierności. Miejsce na zamocowanie drenu oraz port do zaparkowania kolca po zakończeniu infuzji. | szt. | 1000
20. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 . Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami . Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Zawór wypełniania drenu na jego końcu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń bakteryjnych podczas ekspozycji trwającej przez okres do 30 dni . Długość drenu min. 180 cm. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa producenta na komorze kroplowej. | szt. | 500
21. | Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Możliwość zabezpieczenia dostepu do portu górnego poprez obrót koreczka o 180 stopni. Średnica i rozmiar kodowane kolorystycznie. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Koreczek z ukrytym trzpieniem.Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Rozmiary: 16Gx50mm, 196ml/min; 17Gx45mm, 128ml/min; 18Gx33mm 103ml/min i 45mm 96ml/min; 20G x 25mm 65ml/min i 33mm 61ml/min; 22G x 25mm 36ml/min, 24G x 19mm 22ml/min | szt. | 1500
22. | Kaniule dożylne , bez portu bocznego, wykonane z poliuretanu w rozmiarze 0,7x19- 24G, z z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG | szt. | 800
23. | Kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. . Port do dodatkowych wstrzyknięć umieszczony centralnie w osi skrzydełek, zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Możliwość zabezpieczenia dostepu do portu górnego poprez obrót koreczka o 180 stopni. Średnica i rozmiar kodowane kolorystycznie. Membrana hydrofobowa gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę.Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Koreczek z ukrytym trzpieniem. Rozmiary: 24G x 19mm 22ml/min | szt. | 100
24. | Kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. . Port do dodatkowych wstrzyknięć umieszczony centralnie w osi skrzydełek, zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Możliwość zabezpieczenia dostepu do portu górnego poprez obrót koreczka o 180 stopni. Średnica i rozmiar kodowane kolorystycznie. Membrana hydrofobowa gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę.Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Koreczek z ukrytym trzpieniem. Średnica i długość kodowana kolorystycznie Rozmiary: 14Gx50mm, 343ml/min,16Gx50mm,196ml/min; 17Gx45mm, 128ml/min; 18Gx33mm 103ml/min i 45mm 96ml/min; 20G x 25mm 65ml/min i 33mm 61ml/min; 22G x 25mm 36ml/min, | szt. | 20000
25. | Port iniekcyjny bezigłowy dla dorosłych do użytku na 7dni,przeżroczysta obudowa wykonana, podzielna, silikonowa, niebieska membrana nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji.Bez elementów metalowych.Przestrzeń martwa 0,09ml,minimalne przepływy w zależności od wysokości ciśnienia- min. 1psi:360ml/minuta;.Pozbawiony lateksu,PCV oraz ftalanów.Opakowanie folia/papier | szt. | 500
26. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | szt. | 2000
27. | Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. | szt. | 200
28. | Sterylny zestaw osłony na głowice USG wraz z żelem o rozmiarze 13 x 61 cm (+/- 2 cm) W zestawie jałowy żel do USG. Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy (gumka i taśma samoprzylepna). Sterylna serweta 40 x 40 cm | szt. | 500
29. | Aparaty do przygotowywania i pobierania leków, z zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki z filtrem bakteryjnym, 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm | szt. | 3000
30. | Zastawka bezzwrotna | szt. | 200
31. | Łącznik strzykawkowy | szt. | 50
32. | Strzykawka o poj. 3 ml luer -lock, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach , skalowanie co 0,1 ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier. Wykonana z polipropylenu. na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku - op. 100szt. | opak. | 10
33. | Strzykawka o poj. 5 ml luer -lock, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, , tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, skalowanie co 0,2 ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier. Wykonana z polipropylenu. na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku - op.100szt. | opak. | 10
34. | Strzykawka o poj. 10 ml luer -lock, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach skalowanie co 0,5 ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier. Wykonana z polipropylenu. na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku - op. 100szt. | opak. | 10
35. | Strzykawka niskooporowa 10 ml luer | szt. | 25
36. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | szt. | 100
37. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu bez PVC w zakresie 0-250 z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180cm | szt. | 1000
38. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE ) min. 99,99 . Klapka odpowietrznika aparatu stanowiący skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 210 cm wykonany z elastycznego materiału z przezroczystym dostępem bezigłowym typu Split-septum na drenie(przepływ 208 ml/min, odporność na ciśnienie 400 psi). Zestaw, wolny od DEHP i latexu. .Zestaw wolny od DEHP | szt. | 1000
39. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego w składzie: serweta o wymiarach 75 × 90 cm, jednoczęściowa wyposażona w otwór przylepny, , kleszcze Kocher, plastikowe, igła 0,6 , igła 1,2 , strzykawka 2 ml , strzykawak 5 ml luer lock opatrunek samoprzylepny 7,2 × 5 cm, tampony z gazy o wielkości śliwki , pojemnik mały na środek dezynfekcyjny, serweta 75x90cm | szt. | 100
40. | Zestawy do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm; cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu - kontrastuje w promieniach RTG; koreczek zamykający; folia ochronna na cewniku; podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika; worek 2,0 l; strzykawka trzyczęściowa 60 ml Omnifix z końcówką lock; kranik trójdrożny Discofix | szt. | 50
41. | Dren przedłużający do podawania leków średnica 1.0 x 2.0 PE (PVC-free) długość 150 cm dostępny w min. trzech kolorach (zielony, niebieski, różowy) dla ich oznakowania | szt. | 500
42. | Prowadnica do igieł podpajeczynówkowych 26G rozmiar G20 x 13’8” | szt. | 25

## 7
Część nr 7
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 1,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. | szt. | 100
2. | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 2,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. | szt. | 100
3. | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 1,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; z substancją żelującą wewnątrz wkładu. | szt. | 400
4. | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 2,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; z substancją żelującą wewnątrz wkładu. | szt. | 300
5. | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5L lub 2,5L wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka i drenu pacjenta. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem sie z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznaienie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólniedostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywa jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne. | szt. | 20
6. | Filtr wirusowy z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym z połączeniem stożkowym o wydajności filtrowania 99,99984% cząstek większych niż 0,027μm | szt. | 30
7. | Łącznik kątowy wielorazowy z dwiema uszczelkami do drenów i zbiorników przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji (również w autoklawie) kompatybilny ze zbiornikami z poz. 5. | szt. | 20
8. | Dren do ssaka, długość 200 cm z kontrolą siły ssania, CH 25. | szt. | 300
9. | Rurka silikonowa autoklawowalna na mb (1mb) | szt. | 20
10. | Uchwyt uniwersalny umożliwiający zamocowanie zbiornika na szynę przyścienną, szynę wózka lub kolumny anestezjologicznej | szt. | 15
11. | Uchwyt do ściany | szt. | 5

## 8
Część nr 8
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do strzykawki automatycznej NEMOTO DSA 7* pakowany osobno (A+B) Skład zestawu: A: -wkład o pojemności 200ml -złącze szybkiego napełniania ostrze typu "Spike" -złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm B: -wkład o pojemności 100ml -ostrze typu "Spike" | szt. | 2500
2. | Złączka niskiego ciśnienia z trójnikiem (jedna końcówka z zaworem zwrotnym) | szt. | 100
3. | Złączka niskiego ciśnienia pojedyncza | szt. | 100
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: -oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu lub autoryzowanego serwisu NEMOTO w Polsce o kompatybilności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych ze wstrzykiwaczem -oświadczenia Wykonawcy o gotowości pokrycia kosztów usług serwisowych wraz z wpisem do paszportu technicznego w przypadku wystąpienia uszkodzenia na skutek stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych.

## 9
Część nr 9
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyńcze, zakres ciśnienia roboczego -50 do +300 mmHg.: linia płucząca z biuretą o długości min. 150 cm ± 10 cm,wyposażona w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. System przepłukiwania uruchamiany wielukierunkowo przez pociągnięcie za chropowaty wypustek umieszczony bezpośrednio w korpusie przetwornika. Przetwornik razem z sytemem płuczącym o wymiarach 32x32 mm ± 1 mm. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne). Wbudowany port do testowania poprawności działania systemu pełniący równocześnie rolę portu wentylacyjnego oznaczony napisem TEST na korpusie przetwornika. Port do testowania umożliwiający szczelne i trwałe podłączenie drenu, który po podłączeniu do symulatora umożliwia wygenerowanie konkretnego ciśnienia i wskazanie go na monitorze funkcji życiowych w przypadku wątpliwości co do mierzonych wartości. | szt. | 200

## 10
Część nr 10
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16/18 dł. 54 cm możliwość stosowania min. 48 godz.; CH 12/14/16 dł. 60 cm możliwość stosowania min. 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 34 cm , możliwość stosowania min. 48 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 180 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu. | szt. | 100
2. | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm , możliwość stosowania min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | szt. | 100
3. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH10/12/14/16, długość 59 cm; CH14/16 długość 65 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 39 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 168 godz. (potwierdzona dokumentem od producenta). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zintegrowany/wbudowany port do bronchoskopii; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 4 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, wolne od DEHP. Cewnik: stosowany do 168h, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | szt. | 50
4. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez Producenta (złożyć potwierdzenie na etapie składania ofert). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. | szt. | 100
5. | Łącznik typu „martwa przestrzeń” rozciągliwy, długość [15 cm lub 20 cm] z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii. Port do odsysania o śr. 9,5 mm i port do bronchoskopii o śr. 3,5-4 mm, z zatyczką z uchwytem w osi pionowej. Pakowany papier-folia. Złącza 15M-22M/15F. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, data ważności, rozmiar złączy. | szt. | 600
6. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, rozciągliwy dla dorosłych o długości [90-300 cm lub 50-180cm], z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, łącznik Y, port kapno - pakowany pojedynczo. | szt. | 100
7. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, zawiera 2 rury gładkie wewnętrznie o długości [180cm lub 150cm] i średnicy 22mm, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony respiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni. | op. | 100
8. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej / szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - wymagane potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | szt. | 500
9. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00; 0; 1; 2; 3; 4. Długość całkowita dla: rozm. 00 (dł. 70 mm (+/- 1 mm); rozm. 0 (dł. 82 mm (+/- 1 mm); rozm. 1 (dł. 105 mm (+/- 1 mm) - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego (naniesione na górnej części łyżki). Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności oraz nr LOT. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | szt. | 200
10. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z wbudowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Opakowanie gruba folia. Na opakowaniu data ważności, nr serii. Produkt bez zawartości lateksu. | szt. | 100
11. | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 (Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml) i 5 (Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2 500 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | szt. | 100
12. | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, czysta mikrobiologicznie, z kolorowym oznaczeniem danego rozmiaru, rozmiary: od 000 do 5, kolejno: 000 (różowy), 00 (niebieski), 0 (czarny), 1 (biały), 2 (zielony), 3 (żółty), 4 (czerwony), 5 (pomarańczowy). Długość rurki dla rozmiaru: #000 - 40mm, #00 - 50mm, #0 - 60mm, #1 - 70mm, #2 - 80mm, #3 - 90mm, #4 - 100mm, #5 - 110mm | szt. | 500
13. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym i prowadnicą w komplecie, ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, skalowana jednostronnie co 1cm z oznaczeniem liczbowym co 2cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 6,0 do 9,0 mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, data ważności, średnica wewnętrzna rurki | szt. | 200
14. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, skalowana jednostronnie co 1cm z oznaczeniem liczbowym co 2cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 3,5 do10,0mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, data ważności, średnica wewnętrzna rurki. | szt. | 300
15. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik głębokości w postaci czarnego okręgu, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1cm z oznaczeniem liczbowym co 2cm. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Rozmiar: od 2,0 do 8,0mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, data ważności, średnica wewnętrzna rurki. | szt. | 100
16. | Maska anestetyczna z mankietem dmuchanym, jednorazowego użytku, miękka i lekka maska o anatomicznym kształcie dobrze dopasowująca się do twarzy pacjenta, maska przezroczysta, rozmiar opisany na korpusie maski, zawór i zaczep maski kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie, nie zawierają lateksu i ftalanów, rozmiar 0 - 6 | szt. | 1000
17. | Cewnik do podawania tlenu przez nos tzw. ”wąsy tlenowe” końcówki do nosa proste dla [dorośli / dzieci / noworodki]. Długość drenu 210 cm zakończony standardowym złączem do tlenu. Pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. | op. | 200
18. | Maska tlenowa z drenem [dorośli / dzieci] jednorazowego użytku, przezroczysta, przylegająca pod brodę, dren o długości 210 cm ze standardową końcówką do tlenu. Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. | szt. | 500
19. | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla [dorosłych / dzieci] z rezerwuarem tlenowym 600ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Na opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. | szt. | 200
20. | Zestaw do nebulizacji dla [dorosłych / dzieci], w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6ml, maska do nebulizacji, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. | szt. | 200
21. | Filtr oddechowy, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa Vt 300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt, czysty mikrobiologicznie, pakowany folia-folia | szt. | 500
22. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Nawilżacz posiadający port do podłączenia tlenu, czysty mikrobiologicznie. Martwa przestrzeń 17ml, waga max 5g, zakres objętości oddechowej Vt=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT1000ml =max 15,5mg/l. Długość całkowita max. 30mm, pakowany pojedynczo. | szt. | 200
23. | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie (regulacja siły odsysania) z możliwością samodzielnego regulowania odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Produkt bez lateksu. | szt. | 50
24. | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego zawierający końcówkę ssącą z rączką typu Yankauer śr. 6mm lub 8mm posiadającą 1 otwór centralny oraz 4 otwory boczne z kontrolą siły ssania zakończenie schodkowe, dren do odsysania o długości 3mb i średnicy CH25 lub CH30 z zakończeniami typu lejek, sterylny | szt. | 200
25. | Dren do odsysania. Zakończenia lejkowate po obu stronach. Elastyczny i niezaginający się. Chropowate powierzchnia zapobiega ześlizgiwaniu ze stołu operacyjnego. Sterylny. Długość 300 cm rozmiar CH 25 | szt. | 100
26. | Sterylny zestaw butla Redona okrągła 200 ml z drenem do podłączenia. Możliwość podłączenia drenów w rozmiarach CH 06-18. Ciśnienie 0,9 bar. | szt. | 50
27. | Worek do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z rozprężalną obręczą, z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce, średnica trzonu 10 mm, wymiary worka 18,8 cm x 8,5 cm, pojemność 200 ml | szt. | 30
28. | Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego: - wymiary 199.4cm x 101.6cm (+/-2%)- do użytku u jednego pacjenta- bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiału nietkanego oraz folii - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - przystosowane do pracy z Kołderka grzewczaami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera- współpracujące z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - służące do położenia na nich pacjenta - praca jako materac grzewczy | szt. | 50
29. | Osłona na oczy w celu ochrony przed uszkodzeniem rogówki i utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szczelność wokół oka, zatrzymuje wilgoć dzięki czemu oko nie wysycha. Osłona naklejana na oczy posiadająca przejrzyste okienko centralne umożliwiające kontrolę oczu pacjenta oraz nieprzylepne boczne zakładki ułatwiające aplikację i usuwanie nawet w rękawiczkach. Opakowanie sterylne zawierające dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. | szt. | 100

## 11
Część nr 11
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Standardowy zestaw doinfuzyjny,wyposażony w filtr 15µm, obrotowy łącznik luer lock, zatyczka na końcu linii kompatybilny z pompami AGILIA | szt. | 800

## 12
Część nr 12
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, zmiękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW,posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicęSeldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | szt. | 40
2. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veressa, zabezpieczającą przed uszkodzeniem tchawicy, wyposażoną we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą, w zestawie: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10ml do identyfikacji światła tchawicy, żel poślizgowy, rurka 6,0mm z mankietem niskociśnieniowym posiadająca elastyczny kołnierz mocujący z oznaczeniem średnic i długości rurki, mandryn do rurki, miękka opaska z rzepami, nici nylonowe z igłą, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent T | szt. | 10
3. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 20
4. | Jednoczęściowe mocowanie do ruruek intubacyjnych zapinane na rzep o długości 70-75 cm. Wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta.W zestawie dodatkowa taśma stabilizujaca, rzepowa do naklejenia na rurkę intubacyjną. Bezlateksowe, bez zastosowania klejów, hipoalergiczne,neutralne dla bakterii, antyodleżynowe, stabilne z możliwością sterylizacji parowej. | szt. | 600
5. | Jednoczęściowe mocowanie do zabezpieczenia ruruek tracheotomijnych dla młodzieży i dorosłych łączone na rzepy z możliwością regulacji długości.Wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta.Bezlateksowe bez zastosowania klejów, hipoalergiczne, neutralne dla bakterii,antyodleżynowe,stabilne z możliwością strerylizacji parowej. | szt | 600
6. | Zestaw do tętnicy udowej; cewnik o rozmiarze 18-20G i długości 180-200 mm | szt. | 5
7. | Maska tlenowa z rezerwuarem i zaworem zwrotnym do wysokiej koncentracji tlenu. Dren tlenowy gwiazdkowy minimum 2 metrowy ze standardowym złączem, elastyczna taśma mocująca na głowie blaszka dospasowująca do nosa, dobrze przylegająca do twarzy. Sterylna. | szt. | 500
8. | Przyrząd do treningu oddechu - 3 kulki komory poj. 300,900,1200ml, rurka z ustnikiem, czysty mikrobiologicznie | szt. | 200

## 13
Część nr 13
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu; 4.- drenu substytutu | szt. | 30
2. | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 | szt. | 5
3. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu | szt. | 10
4. | Worek na filtrat 10l. z zaworem spustowym | szt. | 50
5. | Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu | szt. | 25
6. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm | szt. | 20
7. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm | szt. | 20

## 14
Część nr 14
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Strzykawka enteralna 60ml z końcówką typu ENFIT | szt. | 400
2. | Strzykawka 100ml Janet z łącznikiem | szt. | 1400
3. | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych z podwójną skalą pomiarową | szt. | 8000
4. | Strzykawka 50/60ml Janet z końcówka do cewników z podwójną skalą pomiarową | szt. | 600
5. | Strzykawka do gazometrii na 2ml,z heparyną litową z filtrem odpowietrzającym | szt. | 1200
6. | Strzykawka do INS 1 ml z igłą 0,4x13 op a100szt | op. | 10
7. | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60ml - bursztynowa Luer Lock z podwójną skalą pomiarową. | szt. | 2200
8. | Strzykawka do TUB 1 ml z igłą 0,45x12 op. 100szt | op. | 400
9. | Strzykawka o poj. 2ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach,podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poj.2ml, z możliwością wypełnienia do 2,5-3ml skalowanie co 0,1ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100szt. | op. | 600
10. | Strzykawka o poj. 5ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poj.5ml, z możliwością wypełnienia do 6ml skalowanie co 0,2ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki op.100szt. | op. | 800
11. | Strzykawka o poj. 10ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poj.10ml z możliwością wypełnienia do 12ml skalowanie co 0,5ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100.szt. | op. | 1000
12. | Strzykawka o poj. 20ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poj.20ml z możliwością wypełnienia od 24 - 25ml skalowanie co 1,0ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100szt. | op. | 1000
13. | Przyrząd do przetaczania krwi TS z komorą kroplówkową dł. min. 60 mm z odpowietrznikiem | szt. | 4000
14. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS z komorą kroplówkową dł min 60mm w części przezroczystej z odpowietrznikiem,nie zawierajacy ftalanów DEHP, informacja na opakowaniu jednostkowym igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z abs wzmocnionego włóknem szklanym, dodatkowy otwór na zaciskaczu rolkowym do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie | szt. | 30000

## 15
Część nr 15
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Stapler skórny, ilość zszywek 35 szt , średnica do wyboru 0,5 mm lub 0,6 mm. Stapler sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 200
2. | Koc ogrzewający , jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011 | szt. | 100
3. | Port bezigłowe z zastawką silikonową niebieski, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, gładko i równa zakończona membrana ułatwiająca dezynfekcję, przepływ 350 ml/min | szt. | 10000
4. | Cewnik Foleya z plastikową zastawką, 100% silikon, kontrast RTG wzdłuż całej długości, 10 ml strzykawka z 10 % wodnym roztworem gliceryny umieszczona wewnąrz opakowania, rozmiar CH 6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24, rozmiar CH 6,8,10 posiada nylonową prowadnicę, sterylny | szt. | 500
5. | Staza jednorazowa, opakowanie zawiera 25 szt. Opasek. Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE ( termoplastyczny elastomer ) , długośc całkowita rolki 1125 mm. Dostępna w kolorze niebieskim i różowym. Wyrób klasy I niesterylnej. Opakowanie jednostkowe : dyspenser , który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. | op. | 100
6. | Koreczki do dezynfekcji portów bezigłowych, nasączne 2%chlorheksydyną i 70% alkoholem izopropylowym, op 100 szt. | op. | 15
7. | Koszula pacjenta z włokniny polipropylenowej 40g/m2, lub SMS 35g/m2, rozmiary jednorazowa, L,XL,XXL | szt. | 1500
8. | Majtki jednorazowe | szt. | 1000
9. | Poszwa jednorazowa wykonana z włókniny polipropylenowej niejałowa 160x210 a'10 | op. | 100
10. | Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi, nasączona 4% roztworem chlorheksydyny. Wykonana w całości z polietylenu. Oszczotkowanie o jednakowej długości. Wymiary całkowite: 80 x 45 x 35mm (+/-3mm), czyścik do paznokci o dł. ok. 80mm. Pakowana pojedynczo: folia z listkami (min. 2cm) posiadającymi przetłoczenia ułatwiające otwieranie. Na opakowaniu napisy w j. polskm. Opakowanie zbiorcze 40 szt. w formie dyspensera. | op. | 200
11. | Szczoteczka chirurgiczna sucha, opakowanie folia/papier | szt. | 1000
12. | Maska krtaniowa, jednorazowa , rozmiar 2,5 /3,0/4,0/5,0 | szt. | 400
13. | Maski krtaniowe silikonowe, jednorazowe , rozmiar rozmiar 2,5 /3,0/4,0/5,0 | szt. | 150
14. | Urządzenie do usuwania zszywek | szt. | 100
15. | Fartuch z folii wykonany z polietylen, przezroczysty,zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, zarejestrowany jako wyrób medyczny,pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze: 100 sztuk niejałowy,dostępne rozmiary: 71x116 cm, 71x180 cm | szt. | 5000
16. | Golarka medyczna dwuostrzowa | szt. | 2500
17. | Korki do kaniul wielofunkcyjne luer-lock sterylne poj. pakowane Combi | szt. | 30000
18. | Korki do kaniul wielofunkcyjne luer-lock sterylne,białe typu BD,opak. Sztywne typu TYWEC. | szt | 1000
19. | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji on-off,działający w zakresie 360' z umieszczonym znacznikiem kierunku przepływu płynów, z drenem 10cm | szt. | 900
20. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, końcówka perforowana+przewód łączący z kontrolą odsysania sterylny standard CH24 | szt. | 700
21. | Prześcieradło papierowe 50-50cm (50m-rolka) | szt. | 800
22. | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji on-off, ddziałający w zakresie 360' z umieszczonym znacznikiem kierunku przepływu płynów , Pakowany papier/folia | szt. | 1500
23. | Maska tlenowa z drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, | szt. | 500
24. | Maska tlenowa z drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: L, XL | szt. | 2000
25. | Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr. 0,8mm i gł.nakłucia 1,8mm | szt | 25000
26. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych wykonane z miękkiego i delikatnego winylu, elastyczna i delikatna, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem, kolor biały, jednorazowe zatrzaskowe zapięcie chroniące przed przypadkowym otwarciem, dostępna w wersji z polem do opisu bezpośrednio na opasce lub z wkłądaną karteczką | op. | 300
27. | opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonane z miękkiego i delikatnego winylu, elastyczna i delikatna, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem, oznaczenie kolorystyczne zgodne z przeznaczeniem- różowe i niebieskie, jednorazowe zatrzaskowe zapięcie chroniące przed przypadkowym otwarciem, | op. | 100
28. | Osłonki medyczne - prezerwatywy a 144 szt | op. | 50
29. | Ostrze chirurgiczne nr 10 stal węglowa a 100szt | op. | 100
30. | Ostrze chirurgiczne nr 11 stal węglowa a 100szt | op. | 100
31. | Ostrze chirurgiczne nr 15 stal węglowa a 100szt | op. | 50
32. | Ostrza chirurgiczne nr 20 stal węglowa a 100szt | op. | 30
33. | Ostrza chirurgiczne nr 21 stal węglowa a 100szt | op. | 30
34. | Ostrza Chirurgiczne ze stali nierdzewnej nr.10, 11,15 | op. | 50
35. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Komora kolekcyjna z białą tylną scianą oraz filtrem hydrofobowym, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1ml w zakresie 3ml - 40ml, co 5ml w zakresie 40 - 100ml oraz co 10ml w zakresie 100 - 500ml. Wyposażona w filtr hydrofobowy, obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy). Wymienny worek zbiorczy o pojemności 2000ml ze skalą co 100ml, z filtrem hydrofobowym, zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce. Dren o długości 120cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory, z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie podwójne: folia, folia/papier z napisami w języku polskim. | szt. | 100
36. | Woreczek sterylny do pobierania moczu dla chłopców | szt. | 400
37. | Woreczek sterylny do pobierania moczu dla dziewczynek | szt. | 400
38. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm | szt. | 5000
39. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm bursztynowy | szt. | 2000
40. | Przewód do cystoskopu lub rektoscopu pojedyńczy, ster.,niepirogenny,nietoksyczny | szt. | 500
41. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek"0,5 pomarańcz. 25G | szt | 50
42. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek"0,8 zielony 21G | szt | 50
43. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek" 0,7 czarny 22G | szt | 50
44. | Skalpel jałowy z trzonkiem , jednorazowy,ostrze ze stali węglowej nr.10 a 10 szt. | op. | 100
45. | Skalpel jałowy z trzonkiem , jednorazowy,ostrze ze stali węglowej nr.11 a 10 szt. | op. | 80
46. | Staza automatyczna-elastyczna opaska uciskowa,przycisk od dołu,długość min.35cm | szt. | 100
47. | Szczoteczka cytologiczna sterylna (typ-2,wachlarz,do pobierania wymazu z kanału i szyjki macicy),pakowana indywidualnie. | szt | 2000
48. | Szpatułka drewniana a 100 szt | op. | 200
49. | Wieszak do worków do moczu, zabezpiecza dren worka przed zagięcien | szt. | 300
50. | Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 5000
51. | Wziernik ginekologiczny XXS-L jednorazowego użytku typu CUSCO, bez ftalanów | szt. | 3000
52. | zaciskacz do pępowiny sterylny | szt. | 1500
53. | Zatyczka do cewnika urolog. poj. pakowane sterylna z uchwytem motylkowym kolor zielony | szt. | 1500
54. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. dla dzieci Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, | szt. | 350
55. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. dla dorosłych Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: L, XL | szt. | 500
56. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli poj.40ml. | szt | 100
57. | Kompletny zestaw do lewatywy. Wyposażony w worek o pojemności 1750ml z otworem do zawieszenia, skalowany co ok. 250ml (cyfrowo i linearnie). Dren o długości 120cm zakończony atraumatycznym otworem oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, zabezpieczony zatyczką. Na drenie klamra typu przesuwnego. | szt. | 1000
58. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 200ml wykonana z mocnego i lekkiego tworzywa, uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka, dren łączący o długości 125cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki. Butelka o poj. 200ml, z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- niebieskoprzezroczysta, lekka, nietłukąca, wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia. Skalowana co 10ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny, tłoczona skala boczna oraz ukośna. Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego- do próżni i do drenu łączącego. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 1000
59. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 06x800mm | szt. | 100
60. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 12x800mm | szt. | 100
61. | Zgłębnik żołądkowy CH 14x1250mm z zatyczka wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 14x1250mm | szt. | 100
62. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 14x800mm | szt. | 100
63. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 14x1000mm | szt. | 150
64. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 16x1000mm | szt. | 100
65. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 16x1250mm | szt. | 200
66. | Zgłębnik żołądkowy CH 16x1500mm z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 16x1500mm | szt. | 50
67. | Zgłębnik żołądkowy CH 16x800mm z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 16x800mm | szt. | 50
68. | Zgłębnik żołądkowy CH 18x1000mm z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 18x1000mm | szt | 100
69. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 20x800mm | szt. | 50
70. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 20x1000mm | szt | 50
71. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 28x12500mm | szt | 50
72. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 30x800mm | szt. | 50
73. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 32x1000mm | szt. | 50
74. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 36x1500mm | szt. | 50
75. | Worek na wymiociny o pojemności min. 2000ml. Wykonany z wytrzymałej i przezroczystej folii o grubości min. 40µm (bez DEHP). Wyposażony w dwie skale pomiarowe: do 100ml co 10ml oraz do 2000ml co 100ml. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem w kształcie koła, wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację - „skręć i zaczep”. Na worku nadrukowana nazwa/logo producenta oraz graficzna instrukcja użycia. Op. foliowe 20szt. | szt. | 4000

## 16
Część nr 16
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca przeznaczony do bezpiecznej zbiorki oraz utylizacji zakaźnego stolca, redukuje powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego stolca, zestaw - 3 worki zbiorcze z filtrem węglowym o poj. 1500ml(skalowany co 100ml) ,strzykawka 50 ml z końcówką luer lock, wieszak, dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka, klamra zaciskowa, Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach, wyposażony w balon o poj.45ml oraz zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka, port do irygacji, dodatkowy port do pobierania próbek stolca i przepukiwania cewnika. Z możliwością utrzymania do 29 dni.Bez lateksu, bez ftalanów, pakowany w sztywne opakowanie | szt. | 10

## 17
Część NR 17
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Prześcieradło o wymiarach 210 cm x 80 cm, wykonane z włókniny propylenowej pokrytej polietylenem (PP+PE) o gramaturze 40 g m2. Pakowane w opakowanie foliowe 10 sztuk. Materiał spełnia warunki norm: - ISO 13795 - ISO 22610 - ISO 22612 - REACH | op. | 1000