**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*1. Nazwa zamówienia: „*Dostawa dwustronnego pylonu informacyjnego podświetlanego na potrzeby Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu”

*2.Adres inwestycji:* ***Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.***

*3. Nazwa zamawiającego:* ***Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.***

*Opracował: Ireneusz ESZ*

*Wrocław listopad 2023 r.*

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa dwustronnego pylonu informacyjnego na potrzeby Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

1. **Specyfikacja techniczna**

Parametry techniczne (wysokość/szerokość/grubość/rodzaj materiału) – zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

Dodatkowo pylon ma spełniać następujące wymagania:

* energooszczędne źródło światła typu LED;
* zasilanie 230 V, przewód zasilający 25 mb. zakończony wtyczką (przewód w izolacji gumowej odpornej na warunki zewnętrzne, wyprowadzenie przewodu przez dławice w dolnej bocznej części wyśrodkowany na wysokości ok 5 cm od podstawy);
* elementy metalowe konstrukcji wewnątrz połączone do przewodu ochronnego przewodu zasilającego
* na bocznych elementach konstrukcyjnych (prawa lewa strona, na wysokości ok 70 cm od dołu) zamontowane uchwyty transportowe ze stali nierdzewnej po 1 szt. (przykładowy uchwyt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego OPZ), o nośności dostosowanej do ciężaru pylonu;
* wbudowany czujnik zmierzchowy;
* obudowa szczelna i odporna na warunki atmosferyczne.

Wykonawca wraz z dostawą pylonu przekaże kompletną dokumentację techniczną (deklaracje materiałów użytych do produkcji, z uwzględnieniem elementów wchodzących w skład układu świetlnego, protokół pomiarów rezystancji izolacji przewodu zasilającego).

**3. Termin wykonania i warunki płatności**

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Warunki płatności:** zgodność dostarczonego produktu z niniejszym OPZ i załącznikami potwierdzona protokołem odbioru. W przypadku niezgodności dostarczonego produktu z OPZ i złącznikami produkt będzie zwrócony do Wykonawcy na jego koszt.

**Gwarancja:** 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru,

**Termin płatności:** 30 dni.

**Termin dostawy:** do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.