Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104. 5107 /2019 Tarnów, dnia 28.11.2019r

Dotyczy: sukcesywna dosyawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 19/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 2, poz. 1-3
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 2, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 2, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści maski bez oznaczenia strony zewnętrznej i wewnętrznej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oznakowania stron. Oznakowanie graficzne jest parametrem ocenianym, za które Wykonawca otrzyma stosownie od 0-10 pkt w zależności od rodzaju produktu.

Zakres 2, poz; 3
Czy zamawiający dopuści maskę w kolorze zielonym?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Zakres 2, poz.1-3
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Zakres 2, poz. 4-5
Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, poz. 2
Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2?
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, poz. 2
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 3, poz. 2
Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 16 g/m2?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 4, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuszcza fartuch niejałowy?
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, poz. 3
Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze warstwy przeciwpotnej min. 45 g/m2, reszta czepka o gramaturze ok. 25 g/m2?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 4, poz. 1
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 22, poz. 1,poz.5
Czy zamawiający wydzieli poz.1, poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 22, poz. 1
Czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 160 cm?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Zakres 22, poz. 5
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Zakres 22, poz. 5
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Odpowiedź: Nie, nie wymaga ale dopuszcza.
Zakres 22, poz. 5
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala