**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO ZAPYTANIA OPERTOWEGO ZAMIESZCZONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS DOT. ZAKUPU:**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Przenośny system oświetleniowy (LED) RLS 2000, wysokość do 1,8 m.**

**Dane techniczne:**

* Akumulator: 12 V, 22 Ah led żelowy
* Temperatura barwowa: 6500 K (zbliżone do światła dziennego)
* Czas pracy: ok. 2.5 h przy 100% mocy, ok. 10 h przy 25% mocy
	+ Tryby pracy: oświetlenie punktowe lub szerokokątne, płynnie regulowane
* Przednie lampy błyskowe: w czterech kolorach (czerwony, zielony, żółty i niebieski)
* Funkcja natężenia oświetlenia: z sześcioma poziomami od 8% do 150%, płynna regulacja lub stopniowa co 10%
* Doładowanie: wzmocnienie oświetlenia do 150 % przez 10 minut
* Strumień świetlny przy 100% mocy wyjściowej: około. 8500 lumenów
* Strumień świetlny przy 150% mocy wyjściowej: około. 12500 lumenów
* Klasa ochrony: IP 54
* Wymiary: 390 x 195 x 255 mm (wymiary transportowe)
* Masa: 12,4 kg

 ZESTAW ZAWIERA:

- Ładowarka 230 V

- Przewód przedłużający 3 m do umieszczenia głowicy oświetleniowej na wysokości 5 m (dla większych trójnogów)

- Złączka do zamontowania systemu oświetlenia LED na pojeździe

- Adapter trójnoga zgodny z normą DIN

Sprzęt winien być nowy, umieszczony w opakowaniach fabrycznych, chroniących sprzęt podczas transportu. Do sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu – gwarancja 24 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu Wydziału Zaopatrzenia, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

**II.** **WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:**

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie podpisanego bez uwag protokołu przekazania- odbioru.

2. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.

3. Termin dostawy towaru do magazynu Zamawiającego – do 7 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.

4. Miejsce dostawy: magazyn Techniki Policyjnej Wydziału Zaopatrzenia, KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1, 85-720 Bydgoszcz.

5. Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w ciągu 5 dni roboczych na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

 **III. WARUNKI ZAPŁATY:**

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.

2. Proszę o wpisanie na Fakturze numeru **PKWiU**.

3. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

4. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

5. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

Opr.: asp. szt. Anna Bartczak

tel. kontaktowy : 52 588 15 89