Kraków, dnia 10.11.2023 r.

POŻ-2232-2/23

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł netto

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 130 000 zł i złożenia oferty cenowej dla zadania:

Monitoring pożarowy - transmisja alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z systemów sygnalizacji pożaru, zainstalowanych w obiektach Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie budynek nr 6-B oraz 40, do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych zlokalizowanego w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na monitorowaniu dwoma niezależnymi torami transmisji (radiowym oraz telefonicznym) lokalnych systemów sygnalizacji pożaru znajdujących się w obiektach Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie w budynkach nr 6-B oraz 40.

- Usługa realizowana będzie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, nie wyłączając dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, sobót i dni świątecznych.

- Usługa monitorowania oznacza bezzwłoczną transmisję sygnałów alarmów pożarowych II stopnia wykrytych i przekazanych przez system lokalny w obiekcie za pośrednictwem systemu transmisji alarmu do właściwego Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych zlokalizowanego w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Wykonawca przyjmował będzie, rejestrował i przekazywał następujące rodzaje alarmów, sygnałów:

- pożar II stopnia

- uszkodzenie ogólne systemu

- W dniu 1.12.2023r. Wykonawca dostarczy do budynku nr 6-B urządzenie do transmisji alarmów (UTA) podłączy, skonfiguruje oraz umożliwi używanie niezbędnego sprzętu przeznaczonego do świadczenia usługi.

- W dniu 1.12.2023r. Wykonawca dostarczy do budynku nr 40 urządzenie do transmisji alarmów (UTA) podłączy, skonfiguruje oraz umożliwi używanie niezbędnego sprzętu przeznaczonego do świadczenia usługi.

- Urządzenie do transmisji alarmów jest własnością Wykonawcy.

- W przypadku uszkodzenia lub awarii UTA Wykonawca na własny koszt naprawi lub wymieni urządzenie na nowe. Naprawa lub wymiana nastąpi w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Koszty wymiany akumulatorów ponosi Wykonawca.

- Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia/umowy - 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- Dla budynku nr 6-B i 40 zamówienie będzie realizowane do dnia 30.11.2025r.

OFERTA WYKONAWCY

- Oferta winna zostać złożona w oparciu o:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Formularz cenowy – załącznik nr 2

- Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik nr 1, 2 oraz 3) należy podpisać w następujący sposób:

- wydrukować załączniki nr 1, 2 oraz 3 podpisać, przybić pieczątkę, zeskanować dokumenty i przesłać – zgodnie z opisem pkt. 4 poniżej lub

- załączniki nr 1, 2 oraz 3 w formie elektronicznej w formacie: pdf. lub word. lub excel. podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłać – zgodnie z opisem pkt. 4 poniżej.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik nr 1, 2 i 3) należy umieścić na: platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego zapytania i przesłać do dnia 16.11.2023 r. do godziny 9:00.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikat zgodności oraz świadectwo dopuszczenia urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych, wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie dla urządzeń instalowanych w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w budynkach nr 6-B oraz 40.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest: Pani Ewelina Gruca – Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej tel. 12 65 24 384; 513-189-924.

Załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- Formularz cenowy (załącznik nr 2)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3).