**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Postępowanie nr BZP.2710.29.2021.MG**

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE** |

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizacje zadania pod nazwą:

Dostawa urządzenia do przygotowania i frakcjonowania gradientów wraz z analizatorem frakcji UV.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Minimalne parametry wymagane | **Parametry oferowane****(wypełnia Oferent)**Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. |
| **A** | **B** | C |
| Parametry techniczne Urządzenia do przygotowania i frakcjonowania gradientów z analizatorem UV |
|  | Urządzenie umożliwiające wykonanie gradientów liniowych roztworów wodnych (np. sacharozy) | TAK / NIE |
|  | Możliwość wykonania 6 gradientów jednocześnie | Ilość możliwych gradientów do wykonania jednocześnie: …… |
|  | Uchwyt pozwalający stosować probówki o wymiarach φXL1.5 X 9.6cm o pojemności 13mL | Uchwyt pozwalający stosować probówki o wymiarach φ……..cm o pojemności ……….mL |
|  | Możliwość wyboru czasu oraz prędkości obrotów urządzenia | TAK / NIE |
|  | Kolektor frakcji z możliwością ustawienia objętości poszczególnych frakcji | TAK / NIE |
|  | Stojak do kolektora frakcji umożliwiający osadzenie 1,5ml probówek | TAK / NIE |
|  | Detektor UV o długościach fali 260nm/280nm | Detektor UV o długościach fali ……….. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające odczyt detekcji UV w poszczególnych frakcjach | TAK / NIE |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania oraz, że oferuję warunki dostawy i gwarancji (zgodnie z załącznikiem nr 1, stanowiący Formularz ofertowy nr 1 do SWZ).

**Uwaga!**

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym(e-dowód), przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE -należy złożyć wraz z ofertą.