Kołbaskowo, dn. 16.12.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 4 złożony w dniu 09.12.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem Przecław na DK 13”

Pytanie nr 1:

- Dotyczy miejsca składowania wycinki

Zgodnie z dokumentacją drewno z wycinki należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora. Prosimy o wskazanie przedmiotowego miejsca.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że drewno z wycinki należy traktować jako odpad 
i zagospodarowanie odpadu należy do wykonawcy.

Pytanie nr 2:

- Dotyczy rozbiórek

Dokumentacja opisuje stan istniejący jako drogę gminną, o nawierzchni z płyt betonowych lub gruntowej. Prosimy o uzupełnieni przedmiaru robót o konieczne elementy do rozbiórki oraz załączanie ST w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić dodatkowo następujące rozbiórki:

−	rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych gr. 15 cm – 2450 	m2,

−	rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 20 cm – 145 m2,

−	rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z podsypką cem. 	– 		piask. – 14 m2

W załączeniu ST D-01.02.04_rew1 uzupełniona o roboty rozbiórkowe dotyczące nawierzchni.

Pytanie nr 3:

- Dotyczy zjazdów

Dokumentacja nie określa sposobu obramowania zjazdów z brukowca. Prosimy o określenie jakie oporniki należy zastosować do wykonania wjazdów, załączanie ST oraz uzupełnieni przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że zjazdy z brukowca mają być wykonane bez dodatkowego obramowania.

Pytanie nr 4:

1.  Dotyczy branży teletechnicznej

- Odnośnie punktu przedmiaru 1.4.1 – Projekt Budowlany zawiera tylko warunki techniczne zabezpieczenia sieci Orange przy DP3927Z, natomiast brak warunków technicznych na zabezpieczenie sieci Hawe i PCSS, których przebudowa wskazana jest w ST- 00.08 (Infrastruktura teletechniczna),

- Prosimy o informację jakie sieci podlegają zabezpieczeniu przy DP3927Z. Jeżeli również Hawe i PCSS to prosimy o dołączenie warunków technicznych na ich przebudowę (rurociągi mają wspólne ale WT wydają oddzielnie).

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że w zakresie inwestycji występuje tylko zabezpieczenie infrastruktury Orange. Podane w specyfikacji zabezpieczenie sieci Hawe i PCSS jest błędne.

………………………………