## 1
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Szczoteczka czyszcząca, sztywna, średnica 16 mm +/- 1 mm, dł. 55 cm | 15
2 | Szczoteczka czyszcząca, sztywna, średnica 11 mm +/- 1 mm, dł. 50 cm +/- 1 cm | 10
3 | Szczoteczka czyszcząca, sztywna, średnica 7 mm +/- 1 mm, dł. 50 cm +/- 1 cm | 5
4 | Szczoteczka czyszcząca, sztywna, średnica 2,5 mm +/- 1 mm, dł. 50 cm +/- 1 cm | 5

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Nabój /zasobnik ze środkiem sterylizacyjnym (59% nadtlenek wodoru) do sterylizatora Getinge Stericool 160A + posiadanym przez Zamawiającego , o pojemności 240 ml. Okres przydatności min. 6 miesięcy od daty produkcji oraz min. 30 dni od umieszczenia w sterylizatorze . Możliwość przeprowadzenia min. 20 procesów na jednym naboju/zasobniku. | 4
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj.
certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)
lub
deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka
3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych.
4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj. obowiązującymi na dzień ich złożenia.

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia
1 | Testy biologiczne do sterylizacji parowej pasujący dokładnie do autoczytnika Attest - Inkubator 118 posiadanym przez Zamawiającego, czas inkubacji 24 h | 700 szt
2 | Testy biologiczne do sterylizacji gazowej pasujący dokładnie do autoczytnika Attest - Inkubator 119 posiadanym przez Zamawiającego, czas inkubacji 24 h | 200 szt
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj.
certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)
lub
deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka
3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych.
4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj. obowiązującymi na dzień ich złożenia.
5. W ramach oferty użyczenie inkubatora do zaproponowanych testów biologicznych .

## 4
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Płyn konserwujący do narzędzi typu Sterilit J Oil Spray IG 600 a` 300 ml | 4
2 | Płyn konserwujący do narzędzi typu Sterilit J Oil Spray GB 600 a` 300 ml | 10
3 | Płyn konserwujący do narzędzi typu Sterilit J Oil Spray GA 059 a` 50 ml | 2
4 | Plomba do kontenerów ze wskaźnikiem klejąca biała typu JG 744 (op.do 1000 szt ) | 7000
5 | Plomba do kontenerów ze wskaźnikiem klejąca biała typu JG 743 (op.do1000 szt) | 5000
6 | Filtry do kontenerów typu JK 095 | 300
7 | Filtr do kontenerów typu JK090 | 130
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj.
certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)
lub
deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka
3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych.
4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj. obowiązującymi na dzień ich złożenia.

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 100 x 100, niebieska. (opak.- do 250 arkuszy) | 1250
2 | Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 100 x 100, zielona. (opak.- do 250 arkuszy) | 1250
3 | Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 120 x 120, niebieska. (opak.- do 250 arkuszy) | 500
4 | Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 120 x 120, zielona. (opak.- do 250 arkuszy) | 500
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumenty potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj.
certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)
lub
deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka
3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli dla pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych.
4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj. obowiązującymi na dzień ich złożenia.