{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["1","2","3","4","5"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7}
[]
[null,null,"Pakiet nr 1"]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[null,1,"Szczoteczka czyszcząca, sztywna, średnica 16 mm +/- 1 mm, dł. 55 cm ",15]
[null,2,"Szczoteczka czyszcząca, sztywna, średnica 11 mm +/- 1 mm, dł. 50 cm +/- 1 cm",10]
[null,3,"Szczoteczka czyszcząca, sztywna, średnica 7 mm +/- 1 mm, dł. 50 cm +/- 1 cm",5]
[null,4,"Szczoteczka czyszcząca, sztywna, średnica 2,5 mm +/- 1 mm, dł. 50 cm +/- 1 cm",5]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16}
[]
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 2"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[null,"1.","Nabój /zasobnik ze środkiem sterylizacyjnym (59% nadtlenek wodoru) do sterylizatora Getinge Stericool 160A + posiadanym przez Zamawiającego , o pojemności 240 ml.  Okres przydatności min. 6 miesięcy od daty produkcji oraz min. 30 dni od umieszczenia w sterylizatorze . Możliwość przeprowadzenia min. 20 procesów na jednym naboju/zasobniku.",4]
[]
[]
[null,null,"1.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj. "]
[null,null,"certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)"]
[null,null,"lub"]
[null,null,"deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające   na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi"]
[null,null,"2.   Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka "]
[null,null,"3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli  pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych."]
[null,null,"4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj.  obowiązującymi na dzień ich złożenia."]

{"sheet":"3","index":2,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16}
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 3"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,1,"Testy biologiczne do sterylizacji parowej pasujący dokładnie do autoczytnika Attest - Inkubator 118 posiadanym przez Zamawiającego, czas inkubacji 24 h","700 szt"]
[null,2,"Testy biologiczne do sterylizacji gazowej pasujący dokładnie do autoczytnika Attest - Inkubator 119 posiadanym przez Zamawiającego, czas inkubacji 24 h","200 szt"]
[]
[null,null,"1.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj. "]
[null,null,"certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)"]
[null,null,"lub"]
[null,null,"deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające   na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi"]
[null,null,"2.   Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka "]
[null,null,"3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli  pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych."]
[null,null,"4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj.  obowiązującymi na dzień ich złożenia."]
[null,null,"5. W ramach oferty użyczenie inkubatora do zaproponowanych testów biologicznych ."]

{"sheet":"4","index":3,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 4"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[null,1,"Płyn konserwujący do narzędzi typu Sterilit J Oil Spray IG 600 a` 300 ml",4]
[null,2,"Płyn konserwujący do narzędzi typu Sterilit J Oil Spray GB 600 a` 300 ml",10]
[null,3,"Płyn konserwujący do narzędzi typu Sterilit J Oil Spray GA 059 a` 50 ml",2]
[null,4,"Plomba do kontenerów ze wskaźnikiem klejąca biała typu JG 744 (op.do 1000 szt )",{"v":7000,"d":"7,000"}]
[null,5,"Plomba do kontenerów ze wskaźnikiem klejąca biała typu JG 743 (op.do1000 szt)",{"v":5000,"d":"5,000"}]
[null,6,"Filtry do kontenerów typu JK 095",300]
[null,7,"Filtr do kontenerów typu JK090",130]
[]
[null,null,"1.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj. "]
[null,null,"certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)"]
[null,null,"lub"]
[null,null,"deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające   na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi"]
[null,null,"2.   Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka "]
[null,null,"3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli  pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych."]
[null,null,"4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj.  obowiązującymi na dzień ich złożenia."]

{"sheet":"5","index":4,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18}
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 5"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[null,1,"Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 100 x 100, niebieska. (opak.- do 250 arkuszy)",1250]
[null,2,"Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 100 x 100, zielona. (opak.- do 250 arkuszy)",1250]
[null,3,"Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 120 x 120, niebieska. (opak.- do 250 arkuszy)",500]
[null,4,"Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 120 x 120, zielona. (opak.- do 250 arkuszy)",500]
[]
[]
[null,null,"1.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumenty potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj. "]
[null,null,"certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)"]
[null,null,"lub"]
[null,null,"deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające   na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi"]
[null,null,"2.   Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka "]
[null,null,"3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli  dla pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych."]
[null,null,"4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj.  obowiązującymi na dzień ich złożenia."]