Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Św. Józefa 53-59

tel. 0-56 67 93 510, fax. 0-56 67 93 682

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-97/19                     			Toruń, dnia 02-10-2019 r.

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa narzędzi specjalistycznych

Kod CPV:

33.16.22.00-5 (Przyrządy używane na salach operacyjnych)

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów 
w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun - 
w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione                       w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun).

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).

  - Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

  - Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 
w Regulaminie.

  - Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.

www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, 
a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.

  - Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie 
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania 
i modyfikowania danych Użytkowników  przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu 
w jakiejkolwiek formie Hasła.

  - Na stronie Platformy znajduje się ponadto Instrukcja dla Wykonawców zawierająca:

- informacje ogólne,

- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,

- sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),

- informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

- Składanie oferty.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ 
np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia wymagane na etapie składania oferty,

- jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 
o ile ofertę składa pełnomocnik,

- dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, 
a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247).

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ewentualnie kopię pełnomocnictwa notarialnie poświadczoną  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

  - Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji (.

    - Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

    - Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

  - Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia                              (np.w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).

    - Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

  - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu 
(w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku 
i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.                                       Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 11 zadań.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu,                               że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazanych w pkt I), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem

formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. WSzZ:TZ-280-97/19.

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się 
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny 
w SIWZ dot. danego postępowania.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - Dorota Peplau, Anna Wutrych - Krajewska - w zakresie procedury przetargowej,

  - Maciej Jackowiak - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  
terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści     specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ, tj. www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na podstawie ww. rozporządzeń:

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991)                            w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

    - Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić 
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

    - W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                         w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg rozdz. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () - Zał Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

- posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Zadanie Nr 1	-  54.553,92zł

Zadanie Nr 2	-  25.991,10zł

Zadanie Nr 3	-  57.859,58zł

Zadanie Nr 4 	-  14.212,43zł

Zadanie Nr 5	-  26.751.39zł

Zadanie Nr 6	-  16.003,77zł

Zadanie Nr 7	-  22.150,91zł

Zadanie Nr 8 	-  7.258,93zł

Zadanie Nr 9	-  23.493,21zł

Zadanie Nr 10	-  91.773,44zł

Zadanie Nr 11 	-  49.233,64zł

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem            potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu.

- Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () – Zał. Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

- wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw wyrobów medycznych o wartości minimum:

Zadanie Nr 1	-  40.915,44zł

Zadanie Nr 2	-  19.493,32zł

Zadanie Nr 3	-  43.394,68zł

Zadanie Nr 4 	-  10.659,32zł

Zadanie Nr 5	-  20.063,54zł

Zadanie Nr 6	-  12.002,83zł

Zadanie Nr 7	-  16.613,18zł

Zadanie Nr 8 	-  5.444,20zł

Zadanie Nr 9	-  17.619,91zł

Zadanie Nr 10	-  68.830,08zł

Zadanie Nr 11 	-  36.925,23zł

brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

  - Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1-11) – warunki uchylone,

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                             a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,                          art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                        o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 628);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                     o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                            16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie,                      o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                      na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

- brak podstaw wykluczenia.

- Wykluczenie wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,                   o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1                    pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa:

- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w ust. 1 pkt 15,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,                         na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne                              za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                         art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                       w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.                         Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

  - Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                            w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1                     tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale III pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych                      na dzień złożenia n/w dokumentów:

- Oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) dokumentów  dopuszczajacych do obrotu i uzywania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz oświadczenie  o niezwłocznym przedłozeniu w.w. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.

- Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

- dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa    narzędzi  specjalistycznych.

- Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/11 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia.

- Narzędzia w całości fabrycznie nowe, wykonane z wysokiej jakości stopu stali nierdzewnej lub stopu tytanu, zgodnie z PN lub normami europejskimi.

- Narzędzia przeznaczone do mycia w myjkach ultradźwiękowych lub poprzez neutralizację dopuszczonymi środkami myjącymi

- Narzędzia przeznaczone do sterylizacji parowej w temperaturze 134˚C, przy ciśnieniu 2 bar lub w tlenku etylenu w temperaturze 51˚C dla materiałów wrażliwych

- Narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie elektrochemiczne lub laserowe (trwałe, czytelne, odporne na  działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parę wodną, co najmniej przez okres gwarancji z możliwością naniesienia znakowania kodem   QR lub Data Matrix na narzędziach i koszositach).

- Wykonawca w ramach gwarancji (przez okres trwania gwarancji) zobowiazany będzie do:

- corocznego przeglądu stanu narzędzi  pod kątem ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa  ich  dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi)

- odtworzenia stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie, regenerację lub  wymianę narzędzi na nowe.

- Czas reakcji serwisu max. 72 godziny od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres minimum 10 lat

- Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji w terminie określonym w ofercie, nie krótszym jednak niż 24 miesiące i nie dłużej niż 48 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego;

Okres gwarancji należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt. 7 ustawy Pzp.

- W razie wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do zgodności parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy po terminie składania ofert  do dostarczenia próbki (próbek) oferowanych wyrobów lub/i katalogów zawierających opis parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia  w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie próbek/ katalogów  w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.

- Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiajacego było przedstawienie „typu“ wyrobu spełniającego wymagania Zamawiajacego. W związku z tym dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

V. Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia                           w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż w ciągu  30 dni,  licząc od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

2. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na  własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do siedziby  Zamawiającego przy ul.Św. Józefa 53-59.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1	-  1.363,84zł

Zadanie Nr 2	-  649,77zł

Zadanie Nr 3	-  1.446,48zł

Zadanie Nr 4 	-  355,31zł

Zadanie Nr 5	-  668,78zł

Zadanie Nr 6	-  400,09zł

Zadanie Nr 7	-  553,77zł

Zadanie Nr 8 	-  181,47zł

Zadanie Nr 9	-  587,33zł

Zadanie Nr 10	-  2.294,33zł

Zadanie Nr 11 	-  1.230,84zł

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 310).

  - Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z:TZ-280-97/19.

  - Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

  - W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).

  - Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż 
w pieniądzu jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, 
Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera 
w Toruniu. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

  - Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

- Zwrot wadium:

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jego wniesienia wymagano).

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,              o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium                                 na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 
za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia 12-11-2019r. do godz. 09:30

- Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

- Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,

dnia 12-11-2019r. o godz. 10:00,

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun 
i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                    na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych 
w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/11 do SIWZ.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów 
i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.

- Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) w PLN.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

- Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 35 % |
| Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach                              o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

- Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z regulacją określoną 
w art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt. 5 ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XVI. Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym                                      z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

    - W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

    - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,                      ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu:                               iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 ust. 1. RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

- Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – Załączniki od Nr 2/1 do 2/11.

- Sposób oceny kryterium – Załącznik Nr 3.

- Wykaz realizowanych wcześniej dostaw – Załącznik Nr 4.

- Wzór umowy – Załącznik Nr 5.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6.

- Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik Nr 7.

- Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 8 (ODRĘBNY PLIK).

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      ....................................................

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

..........................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony

im. L.Rydygiera w Toruniu na dostawę narzędzi  specjalistycznych, opublikowanych   w Dz.U.U.E

Nr …………………….

- Wpłata wadium:

- Forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………………………..

- Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ......................................................................................................................

- Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 2

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 3

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 4

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 5

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 6

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 7

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 8

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 9

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 10

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 11

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

V. Okres gwarancji – określić w miesiącach* (nie krócej jednak niż 24 miesiące i nie dłużej jak 48 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego):

..............................................................................................................................................................

VI.  Termin dostawy przedmiotu zamówienia: określić ilość dni* (nie dłużej jednak niż  30 dni, licząc od daty zawarcia umowy):

…………………………………………………………………………………………………

VII.  Akceptujemy termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia – w terminie 30 dni, licząc                 od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

VIII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ
zostały  przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc  od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XI. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie**/ nie będzie**  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku                           od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XII. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

XIII. Inne informacje Wykonawcy **:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia:

……………………………...................…………………………………………………….........…….

XIV. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

(Jeżeli umowę podpisywał będzie pełnomocnik Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo w postaci oryginału lub notarialnie potwierdzonego odpisu i opatrzone datą wystawienia, terminem jego obowiązywania oraz musi określać zakres pełnomocnictwa)

.............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XV. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

TAK/NIE**.

XVI. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…....................................................................................................................

(wymienić załączniki)

Zastrzeżenie Wykonawcy:

XVI. Zastrzeżenie Wykonawcy: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

……………………………………………………………………..………………………………

….. ……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

*przez określenie „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i miesiące kalendarzowe i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.

** niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzonek do skalpela nr.4L, długi, dł.21 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 26 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 24 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł. 16 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, proste, żłobione poprzecznie, dł. 27 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze do obłożenia typu BACKHAUS, zakrzywione, dł. 13 cm | 12 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł. 26 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł. 24 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł. 18 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zakrzywione, dł. 16 cm | 18 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze preparacyjne ( disektor ) do podwiązywania typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, średnio zakrzywione, z zapinką, fig.2, dł. 21 cm. | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 18 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta chirurgiczna typu BONNEY, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 4mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści z mikro ząbkami antypoślizgowymi, dł. 17 cm. | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 18 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 33mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 28,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podważka kostna typu BENNETT, część pracująca zakrzywiona kątowo, część dystalna zakończona "języczkiem" zakrzywionym do góry, łopatka na zagięciu kątowym ze wzdłużnym bruzdowaniem, szerokość 44mm, rękojeść pełna z podwójnym ogranicznikiem, dł. 24 cm. | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Podważka kostna typu HOHMANN-ALDINGER, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 24mm, część dystalna stożkowa, rękojeść zakończona 2 okrągłymi otworami, rękojeść w części proksymalnej dodatkwo odgięta, dł. 27 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 22mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 26 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 43mm, część dystalna zwężana stożkowo, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 24 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 17mm, część dystalna zwężana i ścięta poprzecznie, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 24 cm. | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO, proste, tępo-tępe, dł. 20 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nożyczki masywne, lekko zakrzywione, fig.1, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 26,5 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Hak typu KOCHER-WAGNER, rękojeść ażurowa, łopatka wklęsła i zakrzywiona w częsci dystalnej do dołu, wym.łopatki 100x35mm, dł. 28 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Hak typu LANGENBECK, rękojeść ażurowa, łopatka zakrzywiona w częsci dystalnej do dołu, wym.łopatki 60x20mm, dł. 23 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hak typu KELLY, łopatka lekko wklęsła, zakrzywiona do dołu w cześci dystalnej, rękojeść ergonomiczna, pusta w środku, wyprofilowana na palce z wypustką w części proksymalnej, wym.łopatki 50x65mm, dł. 26 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hak typu KELLY, łopatka lekko wklęsła, zakrzywiona do dołu w cześci dystalnej, rękojeść ergonomiczna, pusta w środku, wyprofilowana na palce z wypustką w części proksymalnej, wym.łopatki 40x50mm, dł. 26 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, tępy, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, ostry, wym.9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, tępy, wym.9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, ostry, wym.9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, tępy, wym.9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, ostry, wym.9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, tępy, wym.9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, ostry, wym.9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, tępy, wym.9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Młotek ortopedyczny, do zabiegów endoprotezoplastyki stawów, śr.główki 50mm, rękojeść pokryta antypoślizgowym tworzywem, waga całkowita 1300 g., dł. 26 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Młotek ortopedyczny typu OMBREDANNE, śr.główki 40mm, waga główki 550g., rękojeść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 24 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Igła naprowadzająca typu REDON, płynnie zakrzywiona, ostrze nożowe, śr.16 FR. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,5mm, ucha złocone, szerokość bransz 2,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici max.3/0, dł. 20 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,5mm, ucha złocone, szerokość bransz 2,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici do max.3/0, dł. 24cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.0, rękojeść drenopodobna, kanciasta, rozm.4,4mm, dł. 28 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.1, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.6,8mm, dł. 28 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.2, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.8,5mm, dł. 28 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.3, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.10mm, dł. 28 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Łyżka kostna, prosta, rękojeść pusta w środku, okrągła, wzdłużnie żłobiona, końcówka owalna, fig. 000, rozm. 3,6 mm, dł. 25 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 24,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 24,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 20mm, dł. 24,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 30mm, dł. 24,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 38mm, dł. 24,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 10mm, dł. 21,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeśc płaska, żłobienie na palec, szerokość 20mm, dł. 21,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, rękojeść okrągła, kanciasta, szerokość 32mm, dł. 24 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, szerokość 19mm, dł. 24 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, szerokość 9mm, dł. 24 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Odgryzacz kostny typu LEKSELL, zakrzywiony w kształcie litery "S", dodatkowo końcówka robocza odgięta bocznie w stosunku do osi narzedzia, wyposażony w system dźwigni, sprężyna w rękojeści, szer. 5mm, dł. 23,5 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Odgryzacz kostny typu STILLE-RUSKIN, zakrzywiony, wyposażony w system dźwigni, sprężyna w rękojeści, po jednej wypustce po obu stronach rękojeści, szer. 7mm, dł. 24 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Kościotrzymacz ( do torebki stawowej ) typu BIRCHER-GANSKE, zakrzywiony do góry, z zapinką, min.8 zębów na każdej branszy, dł. 20 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Kościotrzymacz ( do głowy kości udowej ) typu FERGUSSON, bez sprężyny, 4 duże zęby na każdej branszy, szer.11mm, dł. 21 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Suwmiarka chirurgiczna, min.zakres pomiaru 150mm, dł. 23,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Miska nerkowata, stalowa, wym.250x32mm, poj.0,5L. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Miska chirurgiczna, stalowa, z rantem, wym.165x55mm, poj.0,75L. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.128x55mm, poj.0,45L. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.80x40mm, poj.0,14L. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 580x280x200mm(+/-10mm). | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.540x255x70mm(+/-10mm). | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.540x255x100mm(+/-10mm). | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków, kolor niebieski. | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Podważka kostna typu QUERVAIN, lekko zakrzywiona, tępa, szer.końcówki 6mm, rękojeść płaska, dł. 19,5 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, lekko zakrzywione, z zapinką, fig.7, dł. 21 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Kościotrzymacz typu BIRCHER-GANSKE, prosty, z zapinką, min.8 zębów na każdej branszy, dł. 20 cm. | 3 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Kościotrzymacz typu BIRCHER-GANSKE, zakrzywiony bocznie w stosunku do osi narzędzia, z zapinką, min.8 zębów na każdej branszy, dł. 20 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Kleszcze chwytne do pracy z drutami chirurgicznymi ( zaginanie i cięcie ), dedykowane przez producenta do cięcia drutu miękkiego o śr. do 1,5 mm oraz twardego o śr. do 1,0 mm, dł 16 cm. Bransze narzędzia oprócz perforacji posiadające specjalne kanały do prowadzenie drutu oraz wbudowane ostrze tnące do jego cięcia. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, rękojeść pusta w środku, okrągła, wzdłużnie żłobiona, końcówka owalna, fig. 0000, rozm. 2,5 mm, dł. 17 cm. | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Dłuto żłobowe proste typu SMITH-PETERSEN, rękojeść pełna, okrągła, gładka, szer. 6 mm, dł. 20,5 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Osteotom kątowy ( do wyważania głowy kości udowej ) typu DAHMEN, z rączką drewnopodobną, końcówka ścięta i zaokrąglona oraz żłobowa, szer. 25 mm, dł. 30 cm. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Hak kostny bardzo duży, 1 - zębny, ostry, rączka ażurowa, dł. 24 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                pieczątka i podpis Wykonawy

Załącznik Nr 2/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-64/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kulociąg typu SCHRODER, prosty, zęby 1x1, zachodzące na siebie, z zapinką, dł. 25 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kościotrzymacz typu FARABEUF-LAMBOTTE, z blokadą dolną z opcją demontażu bez użycia narzędzi, bransze żłobione wzdłużnie z dużymi i małymi zębami po obu bokach każdej branszy, dł. 26 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kościotrzymacz typu VERBRUGGE, obie bransze poprzecznie ząbkowane, zakrzywione wzdłużnie, jedna bransza zakrzywiona półkoliście a druga z wcięciem w kształcie litery "V", z zapinką, jedno ucho specjalnie powiększone względem drugiego na min.2 palce, dł. 27 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kościotrzymacz do średnich kości, 1x1 zęby, bransze robocze zakrzywione, konstrukcja łączona na śrubę z wydłużoną poza obrys narzędzia zapinką, , dł. 20 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do podwiązań typu DESCHAMPS, zakrzywiona, w prawo, tępa, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 24 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do podwiązań typu DESCHAMPS, zakrzywiona, w lewo, tępa, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 24 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do podwiązań typu DESCHAMPS, zakrzywiona, w prawo, tępa, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 21 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do podwiązań typu DESCHAMPS, zakrzywiona, w lewo, tępa, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 21 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze do drutu, regulowane na śrubę w jednej z rękojeści, stalowe, bransze półokrągłe, fakturowanie poprzecznie, dł. 18 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Obcęgi do wyginania i przeciania drutu, dedykowane do drutu twardego o śr.1,0mm i miękkeigo o śr.1,5mm, rękojeści zaokrąglone, bransze stożkowo zwężane z krzyżowymi nacięciami, dodatkowo bransze wyposażone w krawędzie tnące, dł. 16 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Obcęgi do cięcia drutu, utwardzone wkładką węglową TC, czołowe, z system przekładni, rękojeści złocone, ze sprężyną, dedykowane do przecinania drutu twardego o śr.2,5mm i miękkiego o śr.3mm, dł. 22 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Napinacz do drutu kostnego typu LOUTE, skręcany dwu częściowo w części proksymalnej uchywtu, dł. 21 cm | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280x150mm(+/-10mm). | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.405x255x100mm(+/-10mm). | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 24 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 18 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 16 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 13 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, proste, żłobione poprzecznie, szczelinowane, bransze pełne, dł. 27 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze do obłożenia typu BACKHAUS, zakrzywione, dł. 15 cm | 16 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, dł. 22 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zakrzywione, dł. 16 cm | 24 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, proste, dł. 13 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, średnio zakrzywione, z zapinką, fig.2, dł. 21 cm. | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 18 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 15,5 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 14,5 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, z zapinką, dł. 12,5 cm | 16 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 12,5 cm | 16 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze do chwytania tkanki typu ALLIS, proste, 4x5 ząbki, z zapinką, dł. 15 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, średni, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, tępy, średni, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, duży, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, tępy, duży, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, ostry, wym.9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, tępy, wym.9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, ostry, wym.9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, tępy, wym.9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, ostry, wym.9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, tępy, wym.9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, ostry, wym.9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, tępy, wym.9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Podważka kostna typu HOHMANN, podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 17mm, część dystalna zwężana i ścięta poprzecznie, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 24 cm. | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Podważka kostna typu HOHMANN, podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 22mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 26 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Podważka kostna typu QUERVAIN, lekko zakrzywiona, tępa, szer.końcówki 6mm, rękojeść płaska, dł. 19,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Podważka kostna, część proksymalna podwójnie zagięta, szer.robocza 7mm, rękojeść płaska i prosta, dł. 15 cm. | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Podważka kostna, szer.w częsci proksymalnej 2mm zakończona ściętym czubkiem, w części środkowej 15mm, część dystalna podwójnie zagięta, rękojeść płaska, prosta z otworem w części dystalnej, dł. 12,5 cm. | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC i dodatkowo jedna bransza z mikrozabkami, ucha złocone i ramiona do połowy ich długości, dł. 18 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC i dodatkowo jedna bransza z mikroząbkami, ucha złocone i ramiona do połowy ich długości, dł. 17 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Młotek ortopedyczny typu BERGMANN, śr.główki 30mm, waga główki 300g., rękojeść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 23,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Osteotom typu LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 16mm, dł. 24,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Osteotom typu LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 8mm, dł. 24,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 15mm, dł. 21,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 10mm, dł. 21,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Odgryzacz kostny typu RUSKIN, prosty, wyposażony w system dźwigni, sprężyna w rękojeści, część robocza odgięta bocznie w stosunku do osi narzędzia, dł. 18 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Odgryzacz kostny typu BEYER, zakrzywiony, wyposażony w system dźwigni, sprężyna w rękojeści, szer. 4mm, dł. 18 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, główka owalna, fig.0000, rozm.2,5mm, rękojeść pełna ze wzdłużnym fakturowaniem, dł. 17 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, główka owalna, fig.000, rozm.3,6mm, rękojeść pełna ze wzdłużnym fakturowaniem, dł. 17 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, główka owalna, fig.2, rozm.8,5mm, rękojeść pełna ze wzdłużnym fakturowaniem, dł. 17 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, główka owalna, fig.4, rozm.11,5mm, rękojeść pełna ze wzdłużnym fakturowaniem, dł. 17 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Hak typu LANGENBECK, rękojeść ażurowa, łopatka zakrzywiona do dołu, wym.łopatki 35x10mm, dł. 23 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Hak typu LANGENBECK, rękojeść ażurowa, łopatka zakrzywiona do dołu, wym.łopatki 60x20mm, dł. 23 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm 0,5mm, ucha złocone, szerokość bransz 2,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do max.3/0, dł. 20 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Imadło do szycia typu CRILLE - WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, skok ząbków 0,4mm, ucha złocone, szerokość bransz 3mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici 4/0 - 6/0, dł. 18 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Dłuto żłobowe typu LEXER, proste, rękojeść wykonana z polypropyluxu zakończona metalowym pierścieniem do uderzania młotkiem, końcowka wklęsła, szer.robocza 10mm, dł. 22 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pęseta chirurgiczna typu BONNEY, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 4mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści z mikro ząbkami antypoślizgowymi, dł. 17 cm. | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 3x4 zęby, tępy, dł. 16,5 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 6mm, dł. 24,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 24,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 20mm, dł. 24,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 25mm, dł. 24,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 30mm, dł. 24,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 38mm, dł. 24,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pilnik kostny, część robocza podwójnie zagięta bagnetowo, rękojeść pełna, okrągła, kanciasta, dł. 24 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Kleszcze chwytne do pracy z drutami chirurgicznymi ( zaginanie i cięcie ), dedykowane przez producenta do cięcia drutu miękkiego o śr. do 1,5 mm oraz twardego o śr. do 1,0 mm, dł 16 cm. Bransze narzędzia oprócz perforacji posiadające specjalne kanały do prowadzenie drutu oraz wbudowane ostrze tnące do jego cięcia. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Miska nerkowata, stalowa, wym.250x32mm, poj.0,5L. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Miska chirurgiczna, stalowa, z rantem, wym.165x55mm, poj.0,75L. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.128x55mm, poj.0,45L. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.80x40mm, poj.0,14L. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 580x280x150mm(+/-10mm). | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.540x255x100mm(+/-10mm). | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.540x255x70mm(+/-10mm). | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, szerokość 6mm, dł. 24 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, szerokość 9mm, dł. 24 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, szerokość 16mm, dł. 24 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, szerokość 22mm, dł. 24 cm. | 4 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klamra do wyciągu w kształcie podkowy, regulowana śrubą rozstawną, wym.27x16cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra do wyciągu w kształcie podkowy, regulowana śrubą rozstawną, wym.18x10cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, dł. 24 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280x100mm(+/-10mm). | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.405x255x70mm(+/-10mm). | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Klucz do śrub do klamry wyciągowej, nasadowy, dwustronny | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data											podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 24 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 16 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 13 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, proste, żłobione poprzecznie, szczelinowane, końcówki robocze pełne, dł. 27 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze do obłożenia typu BACKHAUS, zakrzywione, dł. 15 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, dł. 24 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zakrzywione, dł. 16 cm | 12 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zakrzywione, dł. 14 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, proste, dł. 14 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, z zapinką, dł. 14 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, proste, z zapinką, dł. 14 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pęseta anatomiczna typu DE BAKEY, atraumatyczna z uzębieniem typu DE BAKEY, prosta, szer.robocza 1,5mm, rękojeści płaskie z poprzecznym fakturowaniem, dł. 15 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta chirurgiczna typu NEW ORLEANS, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 2,5mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści poprzecznie fakturowane antypoślizgowo, dł. 15 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 15,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 14,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podważka kostna, część proksymalna podwójnie zagięta, szer.robocza 7mm, rękojeść płaska i prosta, dł. 15 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Podważka kostna, szer.w częsci dystalnej 2mm zakończona ostro, w części środkowej 15mm, część dystalna podwójnie zagięta, rękojeść płaska, prosta z otworem w części proksymalnej, dł. 12,5 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podważka kostna typu QUERVAIN, lekko zakrzywiona, tępa, szer.końcówki 6mm, rękojeść płaska, dł. 19,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, jedna bransza z mikroząbkami, ucha czernione dł. 18 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, średnio zakrzywione, z zapinką, fig.2, dł. 21 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kleszcze do chwytania tkanki typu ALLIS, proste, 4x5 ząbki, z zapinką, dł. 15 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw dwóch haków typu PARKER-LANGENBECK, obustronnych, wdłużny otwór w rękojeści, dł. 21 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Hak typu RICHARDSON, łopatka wklęsła i zakrzywiona do dołu, wym.łopatki 38x38mm, rękojeść pełna z wyprofilowaniem na palce oraz dużą wypustką w części dystalnej, dł. 24 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Hak do kości typu VOLKMANN, 1-zębny, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hak do kości typu VOLKMANN, 1-zębny, tępy, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, ostry, wym.9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, tępy, wym.9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, ostry, wym.9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, tępy, wym.9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, ostry, wym.9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, tępy, wym.9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Młotek ortopedyczny typu BERGMANN, śr.główki 30mm, waga główki 300g., rękojeść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 23,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.2mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.4mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.6mm, dł. 19,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 15mm, dł. 21,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 10mm, dł. 21,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Odgryzacz kostny typu LEKSELL, zakrzywiony w kształcie litery "S", dodatkowo końcówka robocza odgięta bocznie w stosunku do osi narzedzia, wyposażony w system dźwigni, sprężyna w rękojeści, szer. 4mm, dł. 23,5 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Odgryzacz kostyny typu ROTTGEN - RUSKIN z systemem dźwigni i sprężyną w rękojeści, zagięty, szer. 6 mm, dł. 24 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pilnik kostny, część robocza podwójnie zagięta bagnetowo, rękojeść pełna, okrągła, kanciasta, dł. 24 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kościotrzymacz typu BIRCHER-GANSKE, zakrzywiony do góry, z zapinką, min.8 zębów na każdej branszy, dł. 20 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kleszcze chwytne do pracy z drutami chirurgicznymi ( zaginanie i cięcie ), dedykowane przez producenta do cięcia drutu miękkiego o śr. do 1,5 mm oraz twardego o śr. do 1,0 mm, dł 16 cm. Bransze narzędzia oprócz perforacji posiadające specjalne kanały do prowadzenia drutu oraz wbudowane ostrze tnące do jego cięcia. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Miska nerkowata, stalowa, wym.250x32mm, poj.0,5L. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.128x55mm, poj.0,45L. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.80x40mm, poj.0,14L. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Miska chirurgiczna, stalowa, z rantem, wym.165x55mm, poj.0,75L. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 580x280x150mm(+/-10mm). | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.540x255x100mm(+/-10mm). | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, dł. 20 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 15mm, dł. 24,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 20mm, dł. 24,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 30mm, dł. 24,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, ostry, wym.9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, tępy, wym.9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Raspator typu JOSEPH, lekko zakrzywiony, ostry, szerokość 4,5mm, rękojeść płaska, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Kościotrzymacz typu BIRCHER-GANSKE, zakrzywiony do góry, z zapinką, min.8 zębów na każdej branszy, dł. 20 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 18 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Dłuto żłobowe typu ALEXANDER, proste, szer.4mm, dł. 18 cm, w całości stalowe, rękojeść kanciasta zakończona główką do pobijania | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Dłuto żłobowe typu ALEXANDER, proste, szer.8mm, dł. 18 cm, w całości stalowe, rękojeść kanciasta zakończona główką do pobijania | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Dłuto żłobowe typu ALEXANDER, proste, szer.14mm, dł. 18 cm, w całości stalowe, rękojeść kanciasta zakończona główką do pobijania | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Dłuto żłobowe typu STILLE, proste, szer.20mm, dł. 20 cm, w całości stalowe. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Dłuto żłobowe typu STILLE, proste, szer.25mm, dł. 20 cm, w całości stalowe. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 24,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 8mm, dł. 24,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 14 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 14 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zakrzywione, z zapinką, dł. 14 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, proste, z zapinką, dł. 12,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, z zapinką, dł. 12,5 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, proste, tępo-tępe, bransze utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte ceramiczną powłoką (czernione), ucha złocone, dł. 14,5 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podważka kostna, część proksymalna podwójnie zagięta, szer.robocza 7mm, rękojeść płaska i prosta, dł. 15 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podważka kostna, szer.w częsci dystalnej 2mm zakończona ostro, w części środkowej 15mm, część dystalna podwójnie zagięta, rękojeść płaska, prosta z otworem w części proksymalnej, dł. 12,5 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze do chwytania tkanki typu ALLIS, proste, 4x5 ząbki, z zapinką, dł. 15 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Raspator typu YANKAUER, zakrzywiony, tępy, szer.robocza 6mm, rekojeść spłaszczona, dł. 18 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, bransze szczelinowe, pełne, proste, żłobione poprzecznie, dł. 27 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta chirurgiczna delikatna, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 1,5mm, dł. 14,5 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pęseta anatomiczna, model wąski, prosta, szerokość 1,5mm, dł. 13 cm | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pęseta chirurgiczna model USA, prosta, 2x3 ząbki, szer.robocza 3mm, dł. 14,5 cm. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Haczyk do ran typu STANDARD, 1-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Haczyk do ran typu STANDARD, 1-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Haczyk do ran typu STANDARD, 2-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Haczyk do ran typu STANDARD, 2-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Haczyk do ran typu STANDARD, 3-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Haczyk do ran typu STANDARD, 3-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Haczyk do ran typu STANDARD, 4-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Haczyk do ran typu STANDARD, 4-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kleszcze do obłożenia typu BACKHAUS, zakrzywione, dł. 13 cm | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Haczyk typu LANGENBECK-GREEN, rękojeść płaska z poprzecznym fakturowaniem, łopatka zagięta do dołu, wym.łopatki 6x25mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Haczyk typu LANGENBECK-GREEN, rękojeść płaska z poprzecznym fakturowaniem, łopatka zagięta do dołu, wym.łopatki 8x25mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hak typu RICHARDSON, łopatka wklęsła i zakrzywiona do dołu, wym.łopatki 25x19mm, rękojeść pełna z wyprofilowaniem na palce oraz dużą wypustką w części uchwytu, dł. 24 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Młotek ortopedyczny wypełniony ołowiem, śr.główki 22mm, waga główki 170g., rękojeść pełna z wzdłużnym fakturowaniem, dł. 19 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.2mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.3mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.4mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 2mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 6mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 15mm, dł. 17 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dłuto żłobowe typu ALEXANDER, proste, szer.14mm, dł. 18 cm, w całości stalowe, rękojeść kanciasta zakończona główką do pobijania | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Sonda rowkowa typu DOYEN, jednostronna, zakrzywiona, uczwyt płaski, dł. 14,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 5mm, dł. 21,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 10mm, dł. 21,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 10,5 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Miska nerkowata, stalowa, wym.250x32mm, poj.0,5L. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.128x55mm, poj.0,45L. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.80x40mm, poj.0,14L. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Miska chirurgiczna, z rantem, wym.165x55mm, poj.0,75L. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280x150mm(+/-10mm). | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.405x255x100mm(+/-10mm). | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Odgryzacz kostny typu LUER-FRIEDMANN, deliktanie zakrzywiony, szer.robocza 3mm, sprężyna w rękojeści, dł. 14 cm. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Raspator typu JOSEPH, lekko zakrzywiony, ostry, szerokośc 4,5mm, rękojeść płaska, dł. 16,5 cm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Dłuto żłobowe typu ALEXANDER, proste, szer.4mm, dł. 18 cm, w całości stalowe, rękojeść kanciasta zakończona główką do pobijania | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Dłuto żłobowe typu ALEXANDER, proste, szer.8mm, dł. 18 cm, w całości stalowe, rękojeść kanciasta zakończona główką do pobijania | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Dłuto żłobowe typu STILLE, proste, szer.25mm, dł. 20 cm, w całości stalowe, rękojeść kanciasta zakończona główką do pobijania | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, prosta, szeroka, dł. 13 cm | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 13 cm | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta chirurgiczna typu NEW ORLEANS, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 2,5mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści z poprzecznie fakturowane antypoślizgowo, dł. 15 cm. | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, bransze krzyżowo fakturowane, z kanalikiem, dł. 18 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, bransze krzyżowo fakturowane, z kanalikiem, dł. 14 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 16 cm | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 14 cm | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, proste, z zapinką, dł. 13 cm | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zakrzywione, z zapinką, dł. 14 cm | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze do obłożenia typu BACKHAUS, zakrzywione, dł. 15 cm | 16 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Haczyk do ran, delikatny, 1-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Haczyk do ran, delikatny, 1-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Haczyk do ran, delikatny, 2-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Haczyk do ran, delikatny, 2-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Haczyk do ran, delikatny, 3-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Haczyk do ran, delikatny, 3-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Haczyk do ran, delikatny, 4-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Haczyk do ran, delikatny, 4-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.2mm, dł. 17 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.4mm, dł. 17 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Łyżka kostna, model szwedzki, rękojeść spłaszczona, końcówka owalna, rozm.6mm, dł. 19,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Haczyk typu SENN-GREEN, rękojeść spłaszczona, łopatka zagięta do dołu, wym.10x6mm, dł. 16 cm. | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pilnik kostny, część robocza podwójnie zagięta bagnetowo, rękojeść pełna, okrągła, kanciasta, dł. 24 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Odgryzacz kostny typu BANE-HARTMANN, zakrzywiony, szer.robocza 5mm, sprężyna w rękojeści, dł. 17,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 10,5 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 6mm, dł. 17 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 17 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, proste, żłobione poprzecznie, szczelinowe, bransze pełne, dł. 27 cm | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kleszcze do chwytania tkanki typu ALLIS, proste, 4x5 ząbki, z zapinką, dł. 15 cm | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Miska nerkowata, stalowa, wym.250x32mm, poj.0,5L. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.80x40mm, poj.0,14L. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Miska chirurgiczna, stalowa, z rantem, wym.165x55mm, poj.0,75L. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Młotek ortopedyczny wypełniony ołowiem, śr.główki 22mm, waga główki 170g., rękojeść pełna z wzdłużnym fakturowaniem, dł. 19 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Podważka kostna typu QUERVAIN, lekko zakrzywiona, tępa, szer.końcówki 6mm, rękojeść płaska, dł. 19,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 285x280x150mm(+/-15mm). | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.255x245x100mm(+/-15mm). | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/8

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 13 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 13 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zakrzywione, z zapinką, dł. 13 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki hemostatyczne typu MICRO-MOSQUITO, proste, z zapinką, dł. 10 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki hemostatyczne typu MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, z zapinką, dł. 10 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki preparacyjne typu BABY-METZENBAUM, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 11,5 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki preparacyjne typu BABY-METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 11,5 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 10,5 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki do tamponady typu RAMPLAY, proste, okienkowe podłużnie, poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, szer.robocza 1,5mm, poprzecznie fakturowane rękojeści, dł. 13 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pęseta anatomiczna, prosta, wąska, szer. robocza 1,5mm, dł. 13 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Haczyk do ran typu STANDARD, 1-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Haczyk do ran typu STANDARD, 1-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Haczyk do ran typu STANDARD, 2-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Haczyk do ran typu STANDARD, 2-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Haczyk do ran typu STANDARD, 3-zębny, ostry, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Haczyk do ran typu STANDARD, 3-zębny, tępy, rękojeść pełna i spłaszczona, dł. 16,5 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nożyczki naczyniowe typu FAVALORO, tępo-ostre, rękojeści płynnie wygięte wzdłużnie, bransze bardzo krótkie, zagięte kątowo wzdłużnie, dł. 15 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Haczyk typu SENN-GREEN, rękojeść spłaszczona, łopatka zagięta do dołu, wym.10x6mm, dł. 16 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Haczyk typu SENN-GREEN, rękojeść spłaszczona, łopatka zagięta do dołu, wym.20x6mm, dł. 16 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hak typu RICHARDSON, łopatka wklęsła i zakrzywiona do dołu, wym.łopatki 32x25mm, rękojeść pełna z wyprofilowaniem na palce oraz dużą wypustką w części proksymalnej, dł. 24 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Haczyk do nerwów typu ADSON, tępy, zagięty pod kątem 90 stopni, rękojeść okrągła fakturowana antypoślizgowo, dł. 20 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Haczyk do nerwów typu HOEN, tępy, zagięty pod kątem 90 stopni, rękojeść płaska, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Mikro pęseta anatomiczna typu ADSON, prosta, utwardzona wkładką węglową TC, końcówki uchwytów złocone, szerok.robocza 1mm, dł. 12 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pęseta anatomiczna typu DE BAKEY, atraumatyczna z uzębieniem typu DE BAKEY, prosta, wykonana z tytanu, szer.robocza 1mm, rękojeści płaskie z poprzecznym fakturowaniem, dł. 15 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sonda typu "myrtle leaf", prosta, rękojeść w kształcie łezki, dł. 14,5 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kleszczyki do chwytania tkanek typu BABY-ALLIS, proste, 4x5 ząbki, z zapinką, dł. 12 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Miska nerkowata, stalowa, wym.250x32mm, poj.0,5L. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.80x40mm, poj.0,14L. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.128x55mm, poj.0,45L. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Haczyk typu LANGENBECK-GREEN, rękojeść płaska z poprzecznym fakturowaniem, łopatka zagięta do dołu, wym.łopatki 8x25mm, dł. 17 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280x150mm(+/-15mm). | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.405x255x70mm(+/-15mm). | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Raspator typu JOSEPH, delikatnie zakrzywiony, rozm. 4,5 mm, dł. 16,5 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/9

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 13 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, bransze krzyżowo fakturowane, z kanalikiem, dł. 18 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 13 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zakrzywione, z zapinką, dł. 14 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze do obłożenia typu BACKHAUS, zakrzywione, dł. 15 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, proste, żłobione poprzecznie, dł. 27 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.80x40mm, poj.0,14L. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Haczyk artroskopowy w kształcie litery "L", rękojeść płaska z zagłębieniem na palce, trzon z podziałką laserową co 1 cm dla określenia głębokości, dł.robocza od zagięcia 5mm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Młotek ortopedyczny wypełniony ołowiem, śr.główki 22mm, waga głowki 170g., rękojeść pełna z wzdłużnym fakturowaniem, dł. 19 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 2mm, dł. 17 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 17 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Miska chirurgiczna, stalowa, wym.128x55mm, poj.0,45L. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nożyczki artroskopowe typu Punch, proste, górna bransza aktywna, szerokość cięcia 0,8mm, wysokość dolnej branszy 1,5mm, wysokość całkowita 2mm, dł.robocza trzonu 12 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Punch artroskopowy typu STANDRAD, trzon zakrzywiony do góry, górna bransza aktywna, szerokość cięcia 3,2mm, wysokość dolnej branszy 1,5mm, wysokość całkowita 2mm, dł.robocza trzonu 12 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Punch artroskopowy typu STANDRAD, trzon zakrzywiony w lewo, górna bransza aktywna, szerokość cięcia 3,2mm, wysokość dolnej branszy 1,5mm, wysokość całkowita 2mm, dł.robocza trzonu 12 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Punch artroskopowy typu STANDRAD, trzon zakrzywiony w prawo, górna bransza aktywna, szerokość cięcia 3,2mm, wysokość dolnej branszy 1,5mm, wysokość całkowita 2mm, dł.robocza trzonu 12 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszcze artroskopowe, proste, rękojeść bez blokady, chwytające i biopsyjne, bransze łyżeczkowe a części zewnętrzne ząbkowane, śr.3,5mm, dł.robocza trzonu 13 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kiureta artroskopowa, okrągła, ostra, pusta w środku, rękojeść płaska z zagłębieniem na palce, śr.robocza kiurety 3mm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Łyżka artroskopowa, zakrzywiona pod katem 30 stopni, ostra, rękojeść płaska z zagłębieniem na palce, śr.robocza łyżki 3mm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kiureta kostna artroskopowa, okienkowa, zakrzywiona ostra, rękojeść płaska z zagłębieniem na palce, śr.robocza łyżki 3mm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280x135mm(+/-15mm). | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sito-kosz, druciany dedykowany do oferowanego kontenera z rączkami chowanymi wewnątrz kosza, wym.405x255x100mm(+/-15mm). | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tabliczka identyfikacyjna, metalowa, do oferowanych kontenerów, możliwość wygrawerowania do max.14 znaków | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Filtr teflonowy, wielorazowego użytku, dedykowany przez Producenta do oferowanych kontenerów, min.ilość sterylizacji - 1200 cykli. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/10

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor automatyczny typu TUBINGER MODELL, bransze tępe, pełne, szerokie, półokrągłe, odgięte na końcach na zewnątrz, narzędzie posiadające zatrzaskowy system blokowania, dł. 16 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Retraktor ostry jednozębny z rączką w kształcie litery ,,T,, dł. 14 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Młotek ortopedyczny z masywną główką, wykonaną z materiału stosowanego przy produkcji implantów, dwustronny, śr.główkek 14/24mm, waga głowki 420g., rękojeść pełna z poprzecznym fakturowaniem, dł. 23,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pobijak kostny, śr. główki 14 mm, z nacięciami krzyżowymi, rękojeść drewnopodobna, dł. 20 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szpatuła językowa typu BUCHWALD, podwójnie wygięta w literę ,, S ,, półokrągła, tępa, dwustronna, dł. 18 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,5mm, ucha złocone, szerokość bransz 2,5mm, gęstość ząbków 2500 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici do max.3/0, dł. 24 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,5mm, ucha złocone, szerokość bransz 2,5mm, gęstość ząbków 2500 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici do max.3/0, dł. 20 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm. | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze chwytne do pracy z drutami chirurgicznymi ( zaginanie i cięcie ), dedykowane przez producenta do cięcia drutu miękkiego o śr. do 1,5 mm oraz twardego o śr. do 1,0 mm, dł 16 cm. Bransze narzędzia oprócz perforacji posiadające specjalne kanały do prowadzenie drutu oraz wbudowane ostrze tnące do jego cięcia. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 26 cm | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 24 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, dł. 16 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, zagięte, 1x2 ząbki, dł. 16 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, dł. 13 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kleszczyki hemostatyczne typu KOCHER, delikatne, zagięte, 1x2 ząbki, dł. 13 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki hemostatyczne typu PEAN, delikatne, zagięte, dł. 16 cm | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, średnio zakrzywione, z zapinką, fig.2, dł. 21 cm. | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze preparacyjne typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, lekko zakrzywione, z zapinką, fig.7, dł. 21 cm. | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zagięte, dł. 12,5 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 24,5 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 24,5 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 20mm, dł. 24,5 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 30mm, dł. 24,5 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 38mm, dł. 24,5 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, rękojeść okrągła, kanciasta, szerokość 32mm, dł. 24 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, rękojeść okrągła, kanciasta, szerokość 19mm, dł. 24 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Dłuto żłobowe typu HIBBS, proste, w całości metalowe, rękojeść okrągła, kanciasta, szerokość 9mm, dł. 24 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dłuto żlobowe typu STILLE, proste, szer.25mm, dł. 20 cm, w całości stalowe. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dłuto żlobowe typu STILLE, proste, szer.20mm, dł. 20 cm, w całości stalowe. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 2mm, dł. 17 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 17 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 6mm, dł. 17 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 10mm, dł. 17 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 15mm, dł. 17 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kleszczyki do obłożenia typu BACKHAUS, dł. 13 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, bransze szczelinowe, pełne, proste, żłobione poprzecznie, dł. 27 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Młotek ortopedyczny typu OMBREDANNE, śr.główki 40mm, waga główki 550g., rękojeść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 24 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kulociąg typu SCHRODER, prosty, zęby 1x1, zachodzące na siebie, z zapinką, dł. 25 cm | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kościotrzymacz do średnich kości, 1x1 zęby, bransze robocze zakrzywione, konstrukcja łączona na śrubę z wydłużoną poza obrys narzędzia zapinką, , dł. 20 cm | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 33mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 28,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Podważka kostna typu BENNETT, część pracująca zakrzywiona kątowo, część dystalna zakończona "języczkiem" zakrzywionym do góry, łopatka na zagięciu kątowym ze wzdłużnym bruzdowaniem, szerokość 44mm, rękojeść pełna z podwójnym ogranicznikiem, dł. 24 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Podważka kostna typu HOHMANN-ALDINGER, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 24mm, część dystalna stożkowa, rękojeść zakończona 2 okrągłymi otworami, rękojeść w części proksymalnej dodatkwo odgięta, dł. 27 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 22mm, część dystalna ścięta pod kątem prostym, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 26 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Podważka kostna typu HOHMANN, część dystalna podwójnie zagięta, łopatka środkowa o szerokości 17mm, część dystalna zwężana i ścięta poprzecznie, rękojeść zakończona okrągłym otworem, dł. 24 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Podważka kostna, część proksymalna podwójnie zagięta, szer.robocza 7mm, rękojeść płaska i prosta, dł. 15 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Podważka kostna, szer.w częsci dystalnej 2mm zakończona ostro, w części środkowej 15mm, część dystalna podwójnie zagięta, rękojeść płaska, prosta z otworem w części proksymalnej, dł. 12,5 cm. | 3 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Hak do kości typu KOCHER, 1-zębny, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, ostry, wym.9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, tępy, wym.9x8mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, ostry, wym.9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 3 zębny, tępy, wym.9x13mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, ostry, wym.9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 4 zębny, tępy, wym.9x19mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, ostry, wym.9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 8 zębny, tępy, wym.9x40mm, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.0, rękojeść drenopodobna, kanciasta, rozm.4,4mm, dł. 28 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.1, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.6,8mm, dł. 28 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.2, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.8,5mm, dł. 28 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Łyżka kostna typu VOLKMANN, prosta, owalna, fig.3, rękojeść drewnopodobna, kanciasta, rozm.10mm, dł. 28 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Osteotom kątowy ( do wyważania głowy kości udowej ) typu DAHMEN, z rączką drewnopodobną, końcówka ścięta i zaokrąglona oraz żłobowa, szer. 25 mm, dł. 30 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 10mm, dł. 21,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 20mm, dł. 21,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeśc płaska, żłobienie na palec, szerokość 5mm, dł. 21,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Kościotrzymacz ( do głowy kości udpowej ) typu FERGUSSON, bez sprężyny, 4 duże zęby na każdej branszy, szer.11mm, dł. 21 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Sonda rowkowa typu DOYEN, jednostronna, zakrzywiona, uczwyt płaski, dł. 14,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 13 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 16 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pilnik kostny, część robocza podwójnie zagięta bagnetowo, rękojeść pełna, okrągła, kanciasta, dł. 24 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 20 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 18 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pęseta chirurgiczna typu BONNEY, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 4mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści z mikro ząbkami antypoślizgowymi, dł. 17 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pęseta chirurgiczna typu NEW ORLEANS, prosta, 2x3 zęby, szerokość części roboczej 2,5mm, poprzecznie fakturowane bransze wewnątrz za ząbkami, rękojeści z poprzecznie fakturowane antypoślizgowo, dł. 15 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 2mm, dł. 15,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 20 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 18 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, średnia, prosta, szerokość 2mm, dł. 14,5 cm | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Trzonek do skalpela nr.3, prosty, dł. 12,5 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Trzonek do skalpela nr.4L, długi, dł.21 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Raspator typu JOSEPH, lekko zakrzywiony, ostry, szerokość 4,5mm, rękojeść płaska, dł. 16,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Obcęgi do cięcia drutu, utwardzone wkładką węglową TC, czołowe, z system przekładni, rękojeści złocone, ze sprężyną, dedykowane do przecinania drutu twardego o śr.2,5mm i miękkiego o śr.3mm, dł. 22 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Obcinak do twardych drutów, śrub, gwoździ kostnych o śr. do 6 mm, z systemem podwójnej dźwigni, dł. 47 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Osteotom typu NIEDERDELLMANN, zakrzywiony, część robocza ścięta, rękojeść płaska, szer. 10 mm, dł. 25 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Osteotom typu NIEDERDELLMANN, zakrzywiony, część robocza ścięta, rękojeść płaska, szer. 10 mm, dł. 25 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 4mm, dł. 24,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 8mm, dł. 24,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 13mm, dł. 24,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 20mm, dł. 24,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Osteotom typu LAMBOTTE, prosty, obustronnie ścięty, rękojeść płaska, szerokość 30mm, dł. 24,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Kościotrzymacz typu FARABEUF-LAMBOTTE, z blokadą dolną z opcją demontażu bez użycia narzędzi, bransze żłobione wzdłużnie z dużymi i małymi zębami po obu bokach każdej branszy, dł. 26 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Kościotrzymacz typu VERBRUGGE, obie bransze poprzecznie ząbkowane, zakrzywione wzdłużnie, jedna bransza zakrzywiona półkoliście a druga z wcięciem w kształcie litery "V", z zapinką, jedno ucho specjalnie powiększone względem drugiego na min.2 palce, dł. 27 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC i dodatkowo jedna bransza z mikrozabkami, ucha złocone i ramiona do połowy ich długości, dł. 18 cm. | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, utwardzone wkładką węglową TC ucha, złocone dł. 20 cm. | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Kleszcze do zaginania drutu i blach ze specjalnym rowkowaniem półokrągłych bransz oraz systemem dźwigni i pokrętłem blokującym w jednej z rękojeści, dł. 18 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Kombinerki do pracy z drutami chirurgicznymi, wyginacze, precyzyjne, perforowane i zwężające się bransze, dł. 19 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Nożyczki preparacyjne, delikatne, zagięte, tępe, jedna bransza z mikroząbkami, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 11,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Hak kostny bardzo duży, 1 - zębny, ostry, rączka ażurowa, dł. 24 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Młotek ortopedyczny typu BERGMANN, śr.główki 30mm, waga główki 300g., rękojeść częściowo poprzecznie fakturowana i spłaszczona, dł. 23,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Młotek ortopedyczny, do zabiegów endoprotezoplastyki stawów, śr.główki 50mm, rękojeść pokryta antypoślizgowym tworzywem, waga całkowita 1300 g., dł. 26 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 1 zębny, ostry, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Hak operacyjny typu VOLKMANN, 2 zębny, tępy, rękojeść ażurowa, dł. 22 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Łyżka kostna, prosta, rękojeść pusta w środku, okrągła, wzdłużnie żłobiona, końcówka owalna, fig. 000, rozm. 3,6 mm, dł. 25 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Raspator typu LAMBOTTE, ostry, lekko zakrzywiony, rękojeść płaska, żłobienie na palec, szerokość 15mm, dł. 21,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, proste, tępo-tępe, bransze utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte ceramiczną powłoką (czernione), ucha złocone, dł. 14,5 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Dłuto żłobowe proste typu SMITH-PETERSEN, rękojeść pełna, okrągła, gładka, szer. 6 mm, dł. 20,5 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Osteotom kątowy ( do wyważania głowy kości udowej ) typu DAHMEN, z rączką drewnopodobną, końcówka ścięta i zaokrąglona oraz żłobowa, szer. 25 mm, dł. 30 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Napinacz do drutu kostnego typu LOUTE, skręcany dwu - częściowo w części proksymalnej uchywtu, dł. 21 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Retraktor automatyczny typu CLOWARD, bransze tępe, pełne, bardzo wąskie, półokrągłe, odgięte na końcach na zewnątrz, narzędzie posiada zatrzaskowy system blokowania, dł. 14 cm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pęseta anatomiczna typu DE BAKEY, atraumatyczna z uzębieniem typu DE BAKEY, prosta, szer.robocza 1,5mm, rękojeści płaskie z poprzecznym fakturowaniem, dł. 15 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pęseta anatomiczna typu DE BAKEY, atraumatyczna z uzębieniem typu DE BAKEY, prosta, szer.robocza 1,5mm, rękojeści płaskie z poprzecznym fakturowaniem, dł. 20 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Rozwiertak typu PERTHES, ostry z ergonomiczną rączką, posiadającą pełną rękojeść ze żłobieniami na wszystkie palce, prostopadłą do osi ostrza, dł. 21 cm. Ostrze w kształcie długiego grota z ostrymi krawędziami | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Ołowiana podstawa pod dłoń ( pozycjoner ) dedykowana do zabiegów chirurgii ręki u dorosłych | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Odgryzacz kostny typu LEKSELL, całe narzędzie wygięte delikatnie w kształcie litery ,, S ,, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 3 mm, dł. 23 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Odgryzacz kostny typu LEKSELL, całe narzędzie wygięte delikatnie w kształcie litery ,, S ,, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 4 mm, dł. 23 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Odgryzacz kostny typu STILLE, górna część narzędzia wygięta delikatnie w kształcie litery ,, S ,, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści oraz wypustką na jednym z uchwytów, szer. 8 mm, dł. 23 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Podważka kostna typu BUCK-GRAMCKO, podwójnie przygięta, tępa, szer. w części środkowej 7,5 mm, śr. końcówki 2 mm, dł. 15 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Podważka kostna typu MINI - HOHMANN, podwójnie przygięta, tępa, śr. końcówki 6 mm, dł. 16,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Podważka kostna typu MINI - HOHMANN, podwójnie przygięta, tępa, śr. końcówki 8 mm, dł. 16,5 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Odgryzacz kostny typu KLEINERT - KUTZ, zakrzywiony, z systemem dźwigni przenoszących siłę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szer. 2 mm, dł. 15 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pęseta chirurgiczna delikatna, prosta, ząbki 1x2, szerokość części roboczej 1,5mm, dł. 14,5 cm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pęseta anatomiczna, model wąski, prosta, szerokość 1,5mm, dł. 13 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/11

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, górna bransza z mikroząbkami, dolna bransza o specjalnym zwężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzację tkanek podczas cięcia, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 20 cm. Bransze narzędzia połączone śrubą z pokryciem ceramicznym w kolorze czarnym oraz całkowicie pokryte powłoką stanowiącą dodatkową ( poza pasywacją ) ochronę przed żrącymi środkami chemicznymi oraz korozją w procesie dezynfekcji i sterylizacji | 23 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osteotom LEXER, prosty, rękojeść wykonana z polypropyluxu zakończona metalowym pierścieniem do uderzania młotkiem, końcowka robocza ścięta obustronnie, szer.robocza 20mm, dł. 22 cm. | 9 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, górna bransza z mikroząbkami, dolna bransza o specjalnym zwężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzację tkanek podczas cięcia, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm. Bransze narzędzia połączone śrubą z pokryciem ceramicznym w kolorze czarnym oraz całkowicie pokryte powłoką tytaniczną, stanowiącą dodatkową (poza pasywacją) ochronę przed żrącymi środkami chemicznymi oraz korozją w procesie sterylizacji | 16 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Imadło do szycia typu DE BAKEY, proste, utwardzone wkładką węglową TC, gęstość fakturowania 7000 tpsi, rozm. 0,3mm, ucha złocone, dedykowane materiałów szewnych o grubości do max.8/0, dł. 20 cm. | 12 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło do szycia CRILLE - WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, skok ząbków 0,4mm, ucha złocone, szerokość bransz 3mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici 4/0 - 6/0, dł. 18 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Imadło do szycia CRILLE - WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, skok ząbków 0,4mm, ucha złocone, szerokość bransz 3mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości nici 4/0 - 6/0, dł. 15 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, górna bransza z mikroząbkami, dolna bransza o specjalnym zwężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzację tkanek podczas cięcia, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5 cm. Bransze narzędzia połączone śrubą z pokryciem ceramicznym w kolorze czarnym oraz całkowicie pokryte powłoką tytaniczną, stanowiącą dodatkową (poza pasywacją) ochronę przed żrącymi środkami chemicznymi oraz korozją w procesie sterylizacji | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Imadło do szycia typu DE BAKEY, proste, utwardzone wkładką węglową TC, gęstość fakturowania 7000 tpsi, rozm. 0,3mm, ucha złocone, dedykowane materiałów szewnych o grubości do max.8/0, dł. 16 cm. | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, skok ząbków 0,4mm, ucha złocone, szerokość bransz 2mm, gęstość ząbków 3600 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych o grubości 4/0-6/0, dł. 15 cm. | 13 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki chirurgiczne typu RUDOLF z powiększonymi uchami w stosunku do standardowych nożyczek, tępo-ostre, proste, dł. 14,5 cm | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mikro nożyczki typu EVOLUTION / NANO, ultra lekkie sprężynowe, proste, ostro-ostre, rękojeści okrągłe i wielokrotnie perforowane okrągłymi otoworami dla skutecznego czyszczenia, dezynfekcji oraz zmniejszenia wagi, dł. 15 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mikro nożyczki typu EVOLUTION / NANO, ultra lekkie, sprężynowe, zakrzywione, ostro-ostre, ultra lekkie, rękojeści okrągłe i wielokrotnie perforowane okrągłymi otoworami dla skutecznego czyszczenia, dezynfekcji oraz zmniejszenia wagi, dł. 15 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pęseta anatomiczna typu EVOLUTION / NANO, prosta, ultra lekka, rękojeści okrągłe i wielokrotnie perforowane okrągłymi otoworami dla skutecznego czyszczenia, dezynfekcji oraz zmniejszenia wagi, bolec naprowadzający w części dystalnej, szer.robocza 0,6mm, system zawiasowy łączenia i pracy w części proksymalnej, dł. 15 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mikroimadło typu EVOLUTION / NANO, proste, ultra lekkie, rękojeści okrągłe i wielokrotnie perforowane okrągłymi otoworami dla skutecznego czyszczenia, dezynfekcji oraz zmniejszenia wagi, bolec naprowadzający w części dystalnej, szer.robocza 1mm, system zawiasowy łączenia i pracy w części proksymalnej, dł. 15 cm. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mini kosz z pokrywą stalowy, perforowany, w komplecie z dedykowaną matą silikonową typu "jeżyk", pokrywa wyposażona w uchwyt w centralnej częsci, system przesuwny blokujący pokrywę z koszem oraz od strony wewnętrzej min.2 silikonowymi listwami mocującymi narzędzia, wym. 270x170x35mm(+/-15mm). | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszcze do zagiania drutu, z systemem dźwigni i sprężyną w rękojeści, utwardzone wkładką węglową TC, bransze fakturowane poprzecznie z dodatkowymi żłobieniemi na poprowadzenie drutu ( o różnych średnicach ), rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, końcówka szeroka, dł. 18 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszcze do zagiania drutu, z systemem dźwigni i sprężyną w rękojeści, utwardzone wkładką węglową TC, bransze fakturowane poprzecznie z dodatkowymi żłobieniemi na poprowadzenie drutu ( o różnych średnicach ), rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, końcówka wąska, dł. 18 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nożyczki bipolarne, preparacyjne, typu METZENBAUM, zagięte, tępo - tępe, bransze cienkie - slim, narzędzie zaizolowane aż do 2/3 długości bransz roboczych, przyłącze do kabla na jednym z uchwytów, dł. 21 cm. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel bipolarny kompatybilny z nożyczkami typu METZENBAUM, wtyczka do generatora okrągła, dł. kabla 5 m | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kościotrzymacz ( do torebki stawowej ) typu BIRCHER-GANSKE, zakrzywiony do góry, z zapinką, min.8 zębów na każdej branszy, dł. 20 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kościotrzymacz ( do torebki stawowej ) typu BIRCHER-GANSKE, zakrzywiony bocznie w sotsunku do osi narzędzia, z zapinką, min.8 zębów na każdej branszy, dł. 20 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kościotrzymacz ( do torebki stawowej ) typu BIRCHER-GANSKE, prosty, z zapinką, min.8 zębów na każdej branszy, dł. 20 cm. | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompletna wiertarka ręczna do kości, składająca się z napędu posiadającego końcówkę JACOBS oraz możliwość zmiany położenia uchwytu, w komplecie klucz do mocowania wierteł, kompatybilna ze wszystkimi rodzajami wierteł. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rączka z uchwytem w kształcie litery ,, T ,, zakończona końcówką JACOBS, pozwalająca na pracę z wiertałmi o śr. min. od 0,5 do 7 mm. W komplecie klucz do mocowania wierteł | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Klucz do mocowania wierteł w systemie JACOBS | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.................................................. 									................................................................

data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

Najniższa cena zadania ogółem spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%

Cena zadania ogółem oferty badanej, nieodrzuconej

2. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

Okres gwarancji oferty badanej nieodrzuconej

PKT  =    ------------------------------------------------------------------------   x  100 x 35%

Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert

3. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x  5%

Termin dostawy oferty badanej, nieodrzuconej

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

…………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

### Załącznik Nr 5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .............

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

.............................................................. – ................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................................,

reprezentowanym przez:

........................................................... – ...........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

........................................................... – .........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)…………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę ….............................................................., zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr ….

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia ….......... .

§ 2

1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie … dni, licząc                     od daty podpisania umowy na koszt własny do magazynów zlokalizowanych na terenie siedziby  Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59.

2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu  nienależytego transportu i powstałych strat.

3. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia

dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ….... miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

2. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego ustala się na 72 godziny, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

3.Wykonawca w ramach gwarancji (przez okres trwania gwarancji) zobowiazany będzie do:

- corocznego przeglądu stanu narzędzi  pod kątem ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa  ich  dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi)

- odtworzenia stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie, regenerację lub  wymianę narzędzi na nowe.

4.Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres minimum 
    10 lat

5. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od ilości dostarczanych egzemplarzy niezgodność któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SIWZ rozumiana będzie jako niezgodność towaru z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 Zamawiający jest w szczególności uprawniony, do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,   o których mowa w ust. 5.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy i instalacji Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,

b) 3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłok określonych w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

§ 5

- Wartość umowy ustala się na kwotę: .................netto + ...% VAT =  ..................... brutto
Słownie brutto: ...................................................................................

- Należność za dostawę płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek  
     Wykonawcy podany na fakturze.

4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe
      uregulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

5.Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody 
    Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

6.Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, 
   nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu 
    przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak  i  
   niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte 
   przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                         nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi   co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy - Pzp;                                       2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp.

3)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
     przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
     polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
    2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia
      z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 8

W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni licząc od dnia podjęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 11

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 13

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

# OŚWIADCZENIE*

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia                     na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa   narzędzi  specjalistycznych

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

- nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

- należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                  i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................							.................................

data							             podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-97/19

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa narzędzi  specjalistycznych

oświadczamy, że w stosunku do niego:

1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                             o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                              lub zdrowotne;

b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                          z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                            a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami                              lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b)

2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.............................						       ................................

data					              podpis osoby upoważmionej do reprezentacji

# Footnotes

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  z 20.5.2003, s. 36).                             Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  i które zatrudniają mniej niż 250 osób                   i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.