**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

**„Czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów) wraz z udrożnieniem przykanalików na terenie Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu”**

1. Zamawiający:

**Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki**

**ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

1. Adres obiektu budowlanego:

**Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki**

**ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

1. Imię i nazwisko osoby opracowującej oraz data opracowania:

|  |  |
| --- | --- |
| inż. Radosław Szkudlarek |  |
| data opracowania:  | październik 2022 r. |

1. Nazwa i kody CPV:

90640000-5 – Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

1.1 Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czyszczeniu ulicznych studzienek deszczowych (wpustów) wraz z udrożnieniem przykanalików na terenie Akademii Wojsk Lądowych przy

ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu

1.2 Stan istniejący

Istniejąca studzienki deszczowe ( wpusty ), są w różnym stopniu zamulone i wymagają czyszczenia.

1.3 Zakres wykonania usługi

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. mechanicznego wybierania całości osadu z osadnika wpustu wraz z ciśnieniowym udrożnieniem przykanalika każdego wpustu ulicznego przy zastosowaniu pojazdu asenizacyjnego;
2. wywóz i utylizacja osadów/odpadów pozyskanych z czyszczenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić karty przekazania odpadów
3. oznakowanie miejsca prowadzenia robót podczas ich trwania,

1.4 Warunki wykonywania prac:

1. Prace będą prowadzone na czynnej sieci kanalizacyjnej,
2. Prace wykonywane będą na zasadzie każdorazowego wskazania przez Zamawiającego ulicy (lub odcinka ulicy), który zostanie objęty czyszczeniem wszystkich wpustów ulicznych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie oczyszczenia wszystkich ulicznych studzienek ściekowych znajdujących się na danej ulicy (lub odcinku).
3. Dostępność wykonania usługi w godzinach 730- 1530 od poniedziałku do piątku. Minimum 5 dni przed przystąpieniem do prac należy przedstawić imienny wykaz osób realizujących usługę oraz wykaz pojazdów, które będą wjeżdżały w ramach wykonywania usługi. Listę pracowników i pojazdów należy wysyłać na adres: radoslaw.szkudlarek@awl.edu.pl Lista podlega aktualizacji,
4. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu przed przystąpieniem do składania oferty/realizacji usługi,
5. Zamawiający umożliwi czerpanie wody z hydrantu na potrzeby wykonywania usługi.
6. Czyszczenia/udrażniania należy dokonać przez osobę (osoby) posiadającą stosowne kwalifikacje, uprawnienia pozwalające na wykonanie w/w usługi,
7. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniający cudzoziemców, przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym fakcie w celu oraz wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Postępowanie sprawdzające trwa około 30 dni.
8. Zamawiający wskaże Wykonawcy, miejsce realizacji umowy.
9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w trakcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
11. W przypadku stwierdzenia w kontrolowanych obiektach zagrożenia życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem przed przesłaniem stosownej informacji do WINB należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

1.5 Warunki odbioru robót:

1. podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół potwierdzający ilość wpustów ,które zostały wyczyszczone.
2. obustronnie podpisany protokół odbioru robót będący załącznikiem do faktury.

1.6 Warunki udziału w postepowaniu

**Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.**

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi referencje:

 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł netto każda.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje przynajmniej

- jednym samochodem do czyszczenia kanalizacji wyposażonych w system recyklingu wody, z beczką o pojemności min 12000 L oraz pompami wysokociśnieniowymi o wydajności 450 L/min i ciśnieniu 170 bar. Pompy ssące Vacum o wydajności co najmniej 3000 m3/h,

1.7 Zasady sporządzenia oferty

Ofertę należy oszacować według ceny jednostkowej brutto, uwzględniając wszystkie koszty, w tym koszt dojazdu do obiektu oraz koszt wywozu i utylizacji odpadów.

1.8 Osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia

Odpowiedzialnym za przedmiot zamówienia oraz realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Radoslaw SZKUDLAREK te. 261 658 328

1.9 Rozliczenie i termin wykonania

UWAGA! podany zakres ilościowy ma charakter orientacyjny i został przyjęty w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podczas realizacji zadania, ilość jednostek przedmiarowych może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac.

Strony ustalają wynagrodzenie powykonawcze, zgodnie z podpisanym protokołem odbioru wykonanych prac.

Termin płatności 30 dni.

Termin wykonania – 21 od dnia złożenia zlecenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy