Znak sprawy: DE.332.1.2021						Chełm, dnia 08.03.2021 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C o DMC powyżej 3,5 tony dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DE.332.1.2021, ogłoszonego w dniu 26.02.2021 r. numer ogłoszenia 2021/BZP 00011222/01

Zgodnie z art. 284 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 1

W punkcie 32 wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu producenta noszy potwierdzającego spełnienie normy PN - EN 1865-5:2012 oraz normy EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną.

W swoich odpowiedziach Zamawiający doprecyzował, aby wymagany dokument stanowił „Protokół z badań wytrzymałościowych systemu mocowania oferowanych noszy na podłodze oferowanej marki / modelu ambulansu” przeprowadzonych przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

W swojej odpowiedzi Zamawiający potwierdził ten wymóg.

Pytanie 1.  Aby uniknąć niejednoznaczności i różnych interpretacji przez wykonawców na etapie oceny ofert prosimy o potwierdzenie, że wymagany „Protokół z badań wytrzymałościowych systemu mocowania oferowanych noszy na podłodze oferowanej marki / modelu ambulansu” ma się odnosić do najnowszej obecnie obowiązującej normy EN 1789 tj. normy PN-EN 1789:2021-02 ?                                                                                                                                                                  Wyjaśniamy, że w chwili obecnej w tym zakresie obowiązuje norma EN 1789:2020. Polskie Normy są polskimi wersjami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, które zostały zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Polska Norma ma ten sam status, co wersja oficjalna, czyli Norma Europejska. W chwili obecnej w tym zakresie obowiązuje norma PN-EN 1789:2021-02 dlatego zadajemy powyższe pytanie i podnosimy, że Protokół z badań wytrzymałościowych odnoszący się do którejkolwiek ze starych norm np. PN EN 1789+A2: 2015 ; PN EN 1789+A1: 2010 lub innych nie spełnia obecnych wymogów siwz, co będą podnosili zapewne wykonawcy korzystając ze środków ochrony prawnej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodności z PN EN 1789+ A2:2015 lub normy równoważnej.

Pytanie 2.  W swoich odpowiedziach na pytanie nr. 2 Zamawiający doprecyzował, aby wymagany dokument opisany w pkt. I 32 stanowił Protokół z badań wytrzymałościowych systemu mocowania oferowanych noszy na podłodze

w oferowanej marce i modelu ambulansu”.

Dla przykładu Świadectwo Zatwierdzenia typu EC (tzw. homologacja skompletowana ambulansu ) posiada numer zatwierdzenia typu EC np. e9*2007/46*6580*10 potwierdzający zabudowę pojazdu podstawowego ( bazowego ) posiadającego homologację kompletną (zatwierdzenie typu EC ) nr e1*2007/46*1613*19.

Stąd prosimy o potwierdzenie, że wymagany Protokół z badań wytrzymałościowych systemu mocowania oferowanych noszy na podłodze ma się odnosić do oferowanej marki i modelu ambulansu, które posiadają Świadectwo Zatwierdzenia typu EC .

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza nowego wymogu w tym zakresie.

Pytanie 3. W swoich odpowiedziach na pytanie nr. 16 Zamawiający doprecyzował, aby sprawozdanie z badań dynamicznych na 10g odnosiło się do starej normy PN EN 1789+A2.2015.

Prosimy o zmianę udzielonej odpowiedzi i wprowadzenie wymogu sprawozdanie z badań dynamicznych na 10g  odnoszących się do aktualnej normy PN-EN 1789:2021-02 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodności z PN EN 1789+ A2:2015 lub normy równoważnej.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:							 		            	      Dyrektor                                               							              Stacji Ratownictwa Medycznego                       								          w Chełmie - SP ZOZ

Tomasz Kazimierczak

podpis na oryginale