|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i siedziba Wykonawcy** |  |
| **Nr KRS/CEIDG** |  |
| **NIP Wykonawcy:** |  |
| **REGON Wykonawcy:** |  |
| **Nr telefonu:** |  |
| **e-mail:** |  |

W odpowiedzi na ogłoszone przez Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej postępowanie na **„dostawę spektrofotometrycznego czytnika płytek” nr ZP/WIBHiIŚ/10/2023/N** prowadzone w procedurze otwartej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 Pzp oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami:

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość netto (PLN): |  |
| Słownie wartość netto: |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Kwota podatku VAT (PLN): |  |
| Słownie kwota podatku VAT: |  |
| **Cena brutto (PLN):** |  |
| **Słownie cena brutto:** |  |

1. W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
2. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 8 tygodni** od daty zawarcia umowy.
3. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
6. Obowiązek podatkowy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacja o obowiązku podatkowym** | **Oświadczenie Wykonawcy** |
| Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego albo braku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku istnienia obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. |  |

1. Oświadczam, że jestem uprawniony(-a) do działania w imieniu wykonawcy oraz podpisania niniejszej oferty\* zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z (*należy wpisać odpowiedni dokument):*

|  |
| --- |
|  |

na podstawie aktualnego upoważnienia/pełnomocnictwa udzielonego przez *(należy wpisać mocodawcę oraz datę wystawienia upoważnienia):*

|  |
| --- |
|  |

*UWAGA! Jeżeli ofertę podpisały dwie lub więcej osób zapisy należy powtórzyć i zastosować odpowiednio dla każdej osoby.*

1. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na zasadach określonych w treści zaproszenia do składania ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1)1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[2]](#footnote-2)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[3]](#footnote-3)

Oświadczam, że nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji, nie ogłoszono upadłości, moimi aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarłem układu z wierzycielami, moja działalność gospodarcza nie jest zawieszona oraz nie znajduję się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

1. Załącznikami do oferty są:

|  |
| --- |
| 1. Opis przedmiotu zamówienia / formularz parametrów  2. .........................................................................................  3. ......................................................................................... |

1. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

|  |  |
| --- | --- |
| Data sporządzenia oferty: |  |

**OFERTĘ NALEŻY OPATRZYĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM, ELEKTRONICZNYM PODPISEM OSOBISTYM LUB KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ PARAMETRÓW**

Przedmiotem zamówienia jest dostawaSpektrofotometru płytkowego INNO-M (absorbancja+luminescencja)  **ze stacją sterowania**

*Wypełniając formularz należy podawać konkretne parametry. W pozycjach, gdzie odpowiedzią może być tak/nie należy wyraźnie wpisać* ***tak*** *lub* ***nie****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Producent (marka)**..................................................................  **Typ/model** .............................................................  **Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane, pochodzące z bieżącej produkcji.** | | |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Zakres pracy spektrofotometru 200-999 nm | ……………………  tak/nie |
| 2 | Detektor: fotodioda | ……………………  tak/nie |
| 3 | Źródło światła: Lampa błyskowa ksenonowa | ……………………  tak/nie |
| 4 | Wybór długości fali: Monochromator | ……………………  tak/nie |
| 5 | Zastosowanie: skanowanie długości fali, punkt końcowy, skanowanie kinetyczne, obszarowe | ……………………  tak/nie |
| 6 | Możliwość rozbudowy o moduł do analizy DNA/RNA (micro volume plate / 24well) 2ul | ……………………  tak/nie |
| 7 | Dostępna procedura IQ/OQ (Absorbance QC test plate) | ……………………  tak/nie |
| 8 | Zakres dynamiczny 0 ~ 4,0 OD | ……………………  tak/nie |
| 9 | Dokładność długości fali +/- 2 nm | ……………………  *tak/nie* |
| 10 | Powtarzalność OD: 0 ~ 2 OD ± 1% | ……………………  *tak/nie* |
| 11 | Liniowość OD: 0 ~ 2 OD ±1% | ……………………  tak/nie |
| 12 | Dokładność OD: 0 ~ 2 OD ± 1% | ……………………  *tak/nie* |
| 13 | Wytrząsanie: Dwustopniowa prędkość | ……………………  tak/nie |
| 14 | Stacja sterująca wraz z oprogramowaniem | ……………………  tak/nie |
| 14 | Rodzaj płytki: 6-384 dołkowe | ……………………  *tak/nie* |
| 15 | Opcja mierzenia luminescencji:  - detektor: PMT  - zakres pomiaru: 300-700 nm (peak wavelenght 420 nm)  - LoD: 3x10-21 mola | ……………………  *tak/nie* |
| 16 | Urządzenie posiada zestaw do zasilania sieciowego | ……………………  tak/nie |
| 17 | Urządzenie posiada instrukcję obsługi w języku polskim | ……………………  tak/nie |
| 18 | Urządzenie posiada minimum 2 lata gwarancji | ……………………  tak/nie |
| 19 | Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | ……………………  tak/nie |
| 20 | Maksymalny czas kontaktu serwisu z użytkownikiem od momentu zgłoszenia awarii | Liczba godzin:  …………………… |
| 21 | Maksymalna liczba dni na podjęcie czynności serwisowych w miejscu użytkowania aparatury od dnia zgłoszenia awarii | Liczba dni:  …………………… |
| 22 | Maksymalna liczba dni na naprawę aparatury od dnia zgłoszenia awarii | Liczba dni:  …………………… |

Wymagania opisane wyżej są wymaganiami minimalnymi. Niespełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowany sprzęt skutkować będzie odrzuceniem oferty.

***Składany wraz z ofertą formularz parametrów należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym***.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (w przypadku, gdy nie dotyczy to realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca wykreśla treść oświadczenia) [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-3)