#### FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko………………………………….…………………………………….…

Adres ………………………………………………………………………………….….……………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..……………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………...………….………

Nr NIP ……………………………………………………. Nr REGON …………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

# Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę muf sieciowanych radiacyjnie (Pakiet nr 1) i zgrzewanych elektrycznie (Pakiet nr 2):

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę / wpisać koszt całkowity:

Pakiet nr 1 – mufy sieciowane radiacyjnie:

wartość netto: .......................... zł

VAT: ......................................... zł

cena brutto: ……........................ zł

Pakiet nr 2 – mufy zgrzewane elektrycznie:

wartość netto: .......................... zł

VAT: ......................................... zł

cena brutto: ……........................ zł

Pakiet nr 1:

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 164872 | MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE ; INSTALACJA ALARMOWA IMPULS; DN 200/315, Z KOMPLETEM PIANEK | 50 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 164873 | MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE, INSTALACJA ALARMOWA IMPULS, DN 200/400, KOMPLETEM PIANEK | 10 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 164874 | MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE ; INSTALACJA ALARMOWA IMPULS; DN 50/125, Z KOMPLETEM PIANEK | 170 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 164875 | MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE ; INSTALACJA ALARMOWA IMPULS; DN 50/140, Z KOMPLETEM PIANEK | 50 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 165312 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTU -100/200; IMPULS | 5 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 165313 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTU -100/225; IMPULS | 5 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 165342 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTU -40/110; IMPULS | 8 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 165474 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTU -40/125; IMPULS | 8 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 165595 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTU -65/140 IMPULS | 2 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 165917 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTU -65/160;IMPULS | 2 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 166738 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTU -150/250; IMPULS | 60 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 166739 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTU -150/315; IMPULS | 60 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 170374 | ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RADIACYJNIE; NTX -300/500;IMPULS | 10 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 179143 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN25 W IZOLACJI STANDARD 90MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 10 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 179144 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 32 W IZOLACJI STANDARD 110 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 410 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 179146 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 40 W IZOLACJI STANDARD 110 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 30 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 179147 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 50 W IZOLACJI STANDARD 125 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 40 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 179148 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 65 W IZOLACJI STANDARD 140 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 50 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 179149 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 80 W IZOLACJI STANDARD 160 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 40 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 179150 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 100 W IZOLACJI STANDARD 200 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 60 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 179151 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 125 W IZOLACJI STANDARD 225 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 2 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 179152 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 150 W IZOLACJI STANDARD 250 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 179155 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 300 W IZOLACJI STANDARD 450 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 5 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 179157 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 25 W IZOLACJI PLUS 110 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 30 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 179158 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 32 W IZOLACJI PLUS 125 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 320 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 179159 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 40 W IZOLACJI PLUS 125 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 50 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 179160 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 50 W IZOLACJI PLUS 140 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 30 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 179161 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 65 W IZOLACJI PLUS 160 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 30 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 179162 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 80 W IZOLACJI PLUS 200 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 25 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 179163 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 100 W IZOLACJI PLUS 225 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 70 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 179164 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 125 W IZOLACJI PLUS 250 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 10 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 179171 | MUFA SIECIOWANA RADIACYJNIE DN 300 W IZOLACJI PLUS 500 MM, Z KOMPLETEM PIANEK | 5 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

Pakiet nr 2:

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175314 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 150/315; IMPULS | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 175315 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 150/250; IMPULS | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 176149 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 50/125; IMPULS | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 176150 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 50/140; IMPULS | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 176347 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 80/160; IMPULS | 6 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 176348 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 80/200; IMPULS | 6 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 176349 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 32/110; IMPULS | 5 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 176350 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 32/125; IMPULS | 5 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 176634 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 200/315; IMPULS | 25 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 176635 | ZŁĄCZE; MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE; NE 200/400; IMPULS | 25 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 177261 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 110 IZOLACJA STANDARD DN32; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 25 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 177262 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 125 IZOLACJA PLUS DN32; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 25 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 177263 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 200 IZOLACJA STANDARD DN100; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 177264 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 225 IZOLACJA PLUS DN100; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 177308 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 140 IZOLACJA STANDARD DN65; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 10 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 177309 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 160 IZOLACJA PLUS DN65; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 10 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 177702 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 315 IZOLACJA STANDARD DN200; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 177703 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 400 IZOLACJA PLUS DN 200; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 177938 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 315 IZOLACJA PLUS DN150; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 1 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 179209 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 110 IZOLACJA STANDARD DN40; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 179210 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 125 IZOLACJA PLUS DN40; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 15 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 179211 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 125 IZOLACJA STANDARD DN50; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 10 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 179212 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 140 IZOLACJA PLUS DN50; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 10 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 179213 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 160 IZOLACJA STANDARD DN80; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 2 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 179214 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 200 IZOLACJA PLUS DN 80; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 2 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 179216 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 250 IZOLACJA STANDARD DN150; KPL : MUFA, 2 DRUTY, 2 ŁĄCZNIKI, 4 WSPORNIKI, PIANKA | 2 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 179217 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 400 IZOLACJA STANDARD DN250; KPL : MUFA, 4 DRUTY, 4 ŁĄCZNIKI, 8 WSPORNIKI, PIANKA | 2 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 179219 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 450 IZOLACJA STANDARD DN300; KPL : MUFA, 4 DRUTY, 4 ŁĄCZNIKI, 8 WSPORNIKI, PIANKA | 60 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 179220 | MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE EWELCON 500 IZOLACJA PLUS DN300; KPL : MUFA, 4 DRUTY, 4 ŁĄCZNIKI, 8 WSPORNIKI, PIANKA | 60 | kpl |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania Umowy do 31.10.2024 r.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Informacja w sprawie kategorii przedsiębiorstwa:

Wykonawca zakwalifikowany jest jako (proszę o postawienie znaku X przy właściwej kategorii przedsiębiorstwa):

| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Duże przedsiębiorstwo |  |
| Inne |  |

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter statystyczny.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących wykonawcy /lub/ zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*;

- Odpis z właściwego rejestru;

- Inne dokumenty:

………………………………………………

.................................., dnia .......................

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.