L.dz.TP/…………/2022                                                                                              Wodzisław Śl., 28.01.2022r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę sprzętu jednorazowego, leków,

materiałów opatrunkowych” nr spr 2/ZP/22

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

12- akcesoria endoskopowe (kleszczyki biopsyjne, szczoteczki, ustniki)
Poz. 2
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronna, długość 230 cm, średnica pręcika 1,7 mm, 1 główka: długość szczoteczki 40 mm, szerokość szczoteczki 10 mm; 2 główka: długość szczoteczki 20 mm, długość włosia 6 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9 poz.5

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 29Gx10mm zamiast 28G?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pakiet 9 poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G 1,2?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pakiet 9 poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G 1,0?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pakiet 9 poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 22G 0,8?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pakiet 9 poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 17G 1,4?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pakiet 12, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronna, długość 230 cm, średnica pręcika 1,7 mm, 1 główka: długość szczoteczki 30 mm, średnica włosia 10 mm; 2 główka: długość szczoteczki 20 mm, średnica włosia 5 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 12, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści ustniki sterylne z otworem o wymiarze 27 mm x 22 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

1. Do §2 ust. 1, 2 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis §2 ust. 1, 2 wzoru umowy jest ogólny i nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §2 ust. 1, 2 wzoru umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust. 1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art. 433 pkt 4 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust. 2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy, jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie PZP).

Odp. Zamawiający w §2 ust. 1 zgodnie  przepisami art. 99 ust. 1 precyzyjnie opisał przedmiot zamówienia, natomiast  zgodnie art. 433 pkt 4 wskazał minimalną wielkość zamówienia.

2. Do §5 ust. 4 oraz §7 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Do §6 ust. 4 wzoru umowy: Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracanym z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §6 ust. 4 wzoru umowy, dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Do §8 ust. 1 wzoru umowy: Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §8 ust. 1, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.

Odp. Zamawiający w § 8 ust. 1 wykreśla  część zdania „ przy czym Sprzedawca oświadcza, że jest mu znana sytuacja ekonomiczno-finansowa Kupującego w szczególności dotycząca płynności finansowej”. Wobec tego

§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zapłata za poszczególne dostawy towaru będzie dokonywana przelewem na podstawie faktur płatnych w terminie 60 dni od ich doręczenia Kupującemu”.

Czy Zamawiający wykreśli par. 6.3 oraz 6.4? Wszelkie reklamacje winny być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, zatem zgodnie z procedurą określoną w par. 7.  Wprowadzenie możliwości ‘zwrotu dostawy na koszt Sprzedawcy’ oznacza w istocie specjalną, jednostronną procedurę reklamacyjną, w wyniku której Wykonawca pozostaje z nieodebranym towarem i bez możliwości wyjaśnienia kwestii reklamacyjnych, co narusza zasady określone w KC odnośnie do reklamacji. Nadto procedura ta ustanawia bardzo krótki, trudny do dotrzymania czas dostawy „zastępczej”, to jest 1 dzień roboczy.

Czy Zamawiający w par. 7.1.a wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 12 Czy zamawiający dopuści w Poz. 3 Ustnik dla dorosłych o anatomicznej strefie zgryzu,nie zawiera lateksu, nie sterylny, z regulowaną opaską mocującą, opaska mocująca wykonana z miękkiego elastycznego tworzywa (materiałowego), otwór główny o wymiarach 21 mm x 26 mm; jednorazowego użytku,

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 12

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczoteczki o średnicy cewnika 1,7 mm, długość całkowita 250 cm, 1 główka o średnicy włosia 10 mm i długości 30 mm, druga główka o średnicy włosia 5 mm i długości 20 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie ustników z otworem głównym  o wymiarach 22 mm x 27 mm, sterylnych.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 13:

1. Czy Zamawiający wymaga aby kompresy były sklasyfikowane w klasie IIa reguła 7 ?

2. Czy Zamawiający wymaga aby kompresy posiadały opakowanie typu blister ?

3. Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były wysterylizowane w parze wodnej ?

Odp. Ad.1 do Ad.3  Zamawiający nie wymaga

Pytania dot. wzoru umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

Dotyczy pak 5 poz. 1 i 2 . Czy produkt leczniczy będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?

Odp. Produkt nie będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego

1. Dotyczy: pakiet nr 5 poz.  1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie „Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego. 1 ml roztworu zawiera: immunoglobulina ludzka normalna 50 mg, z czego co najmniej 95% stanowi IgG Rozkład podklas IgG: IgG1 około 62,1% IgG2 około 34,8 % IgG3 około 2,5% IgG4 około 0,6% max IgA - 0,050 m. : fiolka 5 % Możliwość realizacji w zarejestrowanych dawkach 2,5g , 5g, 10 g. W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie jaką dawkę zaproponować do poz. 1 i 2

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pytanie dotyczy pakietu nr 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą ustnik o wymiarach otworu głównego 22 x 27 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł typu „motylek” za opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarach 29,30 oraz 31G?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 6

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 7

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opak. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1.Kupujący zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków z zastrzeżeniem, że zamówiona ilość będzie nie mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu umowy dla każdej części odrębnie. Ponadto strony dopuszczają, w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację niniejszej umowy, możliwość zmiany w ilościach zamawianego asortymentu w stosunku do ustaleń pierwotnych przewidywanych w załączniku, o którym mowa w §1 Umowy w zależności od potrzeb Kupującego. Zmiana ilości asortymentu możliwa będzie za zgodą obu stron”.

Pytanie 1

Pakiet 9 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie ?

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonane z teflonu FEP

- wyposażona w skrzydełka

- z portem bocznym

- 2 linie RTG

- brak lateksu

- zastawka antyzwrotna

|  | Cewnik |  |
| --- | --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) | Nr katalogowy |
|  |  |  |  |  | Radiopaque |
| 14 | Pomarańczowa | 2.1 | 45 | 300 | 40214BAC |
| 16 | Szara | 1.8 | 45 | 200 | 40216BAC |
| 17 | Biała | 1.5 | 45 | 140 | 40217BAC |
| 18 | Zielona | 1.3 | 45 | 90 | 40218BAC |
| 20 | Różowa | 1.1 | 33 | 61 | 40220BAC |
| 22 | Niebieska | 0.9 | 25 | 36 | 40222BAC |
| 24 | Żółta | 0.7 | 19 | 15 | 40224BAC |
| 26 | Fioletowa | 0.6 | 19 | 13 | 40226BAC |

Odp. Należy zaoferować zgodnie ze SWZ

Pytanie 2

Pakiet 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie ?

Bezpieczna kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- cewnik wykonane z poliuretanu PUR

- zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe

- wyposażona w skrzydełka

- z portem bocznym

- 2 linie RTG

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

|  | Cewnik |
| --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) | Nr katalogowy |
|  |  |  |  |  | Radiopaque |
| 14 | pomarańczowy | 2.1 | 45 | 300 | 41314BI |
| 16 | szary | 1.8 | 45 | 200 | 41316BI |
| 17 | biały | 1.5 | 45 | 140 | 41317BI |
| 18 | zielony | 1.3 | 45 | 90 | 41318BI |
| 20 | różowy | 1.1 | 33 | 61 | 41320BI |
| 22 | niebieski | 0.9 | 25 | 36 | 41322BI |
| 24 | żółty | 0.7 | 19 | 15 | 41324BI |

Odp. Należy zaoferować zgodnie ze SWZ

- W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odp. Obowiązek transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta spoczywa na dystrybutorze

- Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odp. Zamawiający potwierdza, że warunki przechowywania muszą być zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Zamawiający nie wymaga

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 9 poz. 6 :

-16G 1,7x45 mm
-17G 1,5x45 mm
-18G 1,3x45 mm
-18G 1,3x32 mm
-20G 1,1x32 mm
-20G 1,1x25 mm
-22G 0,9x25 mm
-24G 0,7x19 mm

oraz pak. 9 poz. 7

-16G 1,7x45 mm

-17G 1,5x45 mm
-18G 1,3x45 mm
-18G 1,3x32 mm
-20G 1,1x32 mm
-20G 1,1x25 mm
-22G 0,9x25 mm
-24G 0,7x19 mm

Modyfikuje się także §5 ust.1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na koszt własny asortymentu będącego przedmiotem umowy partiami (według cząstkowych zamówień składanych przez zamawiającego) bezpośrednio do Apteki Szpitalnej w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51 oraz do Działu Farmacji w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 w terminie nie później niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia, natomiast w przypadku leków

dostawa   max. do 48 godz. a w przypadku zamówień leku na ratunek tzw. dostawa na „cito” maksymalnie do 12 godz od chwili zamówienia  drogą elektroniczną (e-mail).

Pakiet 9

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł wykonanych ze stali nierdzewnej zgodnie ze standardem SUS 304 lub AISI 304 (równoważny), co zapewnia ostrość igieł i wysoki wskaźnik penetracji

Odp. Zamawiający nie wymaga

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do pobierania leków mają być igłami bezpiecznymi, tępymi z otworem ułożonym centralnie i ostrzem ściętym pod kątem 45°, tak aby nie dochodziło do defragmentacji korka?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do pobierania leków w rozm. 1,2 mają być dostępne w trzech różnych długościach tj. 25 mm, 40 mm oraz 50 mm (w zależności od zamówienia), co pozwala na efektywne pobieranie leków bez strat z pojemników wielodawkowych o różnej wielkości

Odp. Zamawiający nie wymaga

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena w rozm. 29G – 32G do wyboru podczas zamówienia

Odp. Zamawiający dopuszcza

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod pojęciem “standardowy korek” Zamawiający ma na myśli samodomykający się korek/port tak jak w poz. 7.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga korka samodomykającego

Pakiet 10

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Pakowany w opakowanie folia-folia pełniący funkcję pojemnika na płyn.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Pakowany w opakowanie folia-folia pełniący funkcję pojemnika na płyn.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Pakowany w opakowanie folia-folia pełniący funkcję pojemnika na płyn.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Pakowany w opakowanie folia-folia pełniący funkcję pojemnika na płyn.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i ma pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania ?

Zamawiający nie wymaga

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowane zestawy jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej mają wykazywać skuteczność w redukcji VAP? Tym samym zwracamy się z zapytaniem do Zamawiający czy fakt ten ma zostać potwierdzony przez oferentów w postaci dołączonych do oferty opublikowanych w literaturze medycznej wyniki ocen/badań klinicznych, w którym użyto wyrobów tego samego producenta, który zostanie zaoferowany?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta o naturalnym pH,  hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, simetikonu oraz substancji o działaniu p/bakteryjnym chlorku benzalkoniowego, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w formie piktogramu umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowane myjki mają wykazywać działanie p/bakteryjne?

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga się działania p/ bakteryjnego

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, zawierający w składzie nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje czepka o konstrukcji dwuwarstwowej z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy czepek ma zawierać min. 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu oraz składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie z odpowiednim przeliczeniem ilości myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca. Myjki o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone, o wymiarach 20 x 30 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający przykry zapach, nawilżający, o właściwościach kojących, z wysoką zawartością aloesu chroniącą przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym na klips opakowaniu chroniącym przed wysychaniem myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. 48 myjek w opakowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towarów w terminie o którym mowa w § 5 ust.1 Kupujący ma prawo do ich zakupu we własnym zakresie i obciążenia Sprzedawcy różnicą między ceną zawartą w ofercie, a ceną zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie zwrotu towaru Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru odpowiedniej jakości w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nieuzasadniona odmowa uwzględnienia reklamacji upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu zastępczego u innego dostawcy na koszt i ryzyko Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z nią praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Kupującego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 1

Dot. części nr 12 - akcesoria endoskopowe (kleszczyki biopsyjne, szczoteczki, ustniki)

Czy Zamawiający dopuści narzędzia o zbliżonych parametrach tj.:

- w poz. 1 kleszczyki o dł. 160 i 230 cm (zamiast 180 i 230 cm),

- w poz. 2 szczoteczki dwustronne, na obu zabezpieczonych główkami końcach szczotki takie same tj. dł. części z włosiem 20 mm, śr. włosia 6 mm?

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12, poz. 1 kleszczyków biopsyjnych jednorazowych, średnica korpusu 2.4 mm, długość 160 cm lub 240 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12, poz. 2 szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronna, średnica pręcika 1.65 mm, długość szczoteczki 240 cm, średnica włosia z jednej strony 5 mm, długość włosia 13 mm, średnica włosia z drugiej strony 10 mm, długość włosia 40 mm.
3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12, poz. 3 ustnika dla dorosłych, do wyboru rozmiar otworu 54 Fr i 60 Fr, elastyczne, regulowane taśmy mocujące wykonane ze spandexu i poliestru, jednorazowego użytku.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 1 dotyczące zadania nr 14 oraz zapisów umowy i swz punkt 6 „ Opis przedmiotu zamówienia dotyczący dostawy leków”:

Celem doprecyzowania zapisów swz prosimy o potwierdzenie ze wymogi opisane w pkt. 6 nie dotyczą zadania nr 14?

Odp. Zamawiający potwierdza. Wymogi zawarte w punkcie 6 SWZ nie dotyczą zadania nr. 14

Uwaga: W zadaniu nr 14 nie ma w opisie przedmiotu zamówienia leków

Pytanie nr 2 dotyczące zadania nr 14 oraz zapisów umowy i swz punkt 6 „ Opis przedmiotu zamówienia dotyczący dostawy leków” podpunkt 6.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanych terminów dostawy odpowiednio z 48h dnia na 72 godziny termin liczony w dniach roboczych i z 12 godzin do 48 godzin termin liczony w dniach roboczych w przypadku zadania nr 14?

Uwaga: w paragrafie 5 umowy jest podany termin dostawy 5 dni

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w przypadku zadania nr 14.

Pytanie nr 3 dotyczące zadania nr 14 oraz zapisów umowy i swz punkt 6 „ Opis przedmiotu zamówienia dotyczący dostawy leków” podpunkt 6.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostaw na Cito w przypadku zadania 14?

Uwaga: w paragrafie 5 umowy jest podany termin dostawy 5 dni

Odp. Zamawiający rezygnuje z dostaw na cito w przypadku zadania nr 14

Pytanie nr 4 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 punkt 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 72 godziny termin liczony w dniach roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem