## CZĘŚĆ_1
Część 1 - Tabela A - TESTY DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ - PCR WRAZ Z NAJMEM APARATU
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1 | Clostridioides difficile-toksyna B ,binarna SET | SZT(TEST) | 400
2 | Mycobacterium tuberculosis (wraz z wykrywaniem oporności na rifampicinę – ultraczuły | SZT(TEST) | 360
3 | Wirus grypy / wirus RS i SARS CoV-2- z identyfikacją w jednym teście | SZT(TEST) | 400
4 | Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae z identyfikacją w jednym teście. | SZT(TEST) | 40
5 | Wykrywanie i oznaczanie miana wirusa HBV | SZT(TEST) | 560
6 | Wykrywanie i oznaczanie miana wirusa HCV | SZT(TEST) | 560
7 | Wykrywanie i oznaczanie miana wirusa HIV | SZT(TEST) | 40
8 | Wykrywanie wirusa HPV | SZT(TEST) | 120
9 | Wykrywanie i różnicowanie karbapenemaz KPC, NDM, VIM, IMP i OXA-48 | SZT(TEST) | 160
Tabela B - Wymagania dotyczące odczynników
1 | Termin wazności min 6 miesięy od daty dostarczenia
2 | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania stosownej ilości badań przy pomocy odczynków określonych w poz. 1-9 w kolumnie „D” w Tabeli A - typu: końcówki do pipet - tipsy, wykałaczki, probówki, jednorazowe pipety, odczynniki służące do przygotowania materiału genetycznego, itp.)
3 | Dwie wewnętrzne kontrole jakości, kontrola procesu i kontrola próbki
4 | Testy do diagnostyki C.difficile -wykrywanie toksyny B, toksyny binarnej i szczepu hiperepidemicznego NAP1.
5 | Testy do jednoczasowego wykrywania Ch.trachomatis i N.gonorrhoeae lub tylko Ch.trachomatis z możliwością oznaczenia z moczu.
6 | Testy do wykrywania SARS-CoV-2 minimum 2 genowe
7 | Testy do aktywnego nadzoru nad rozprzestrzenianiem się karbapenemaz , wykrywanie w czasie poniżej 50 min
8 | Metodyki wykonywania oznaczeń w języku polskim.
9 | Testy zachowujące swoje właściwości przy przechowywaniu ich w temp. Od 2 do 280C
10 | Wymagane jest aby każdy test posiadał autoryzację CE-IVD .
TABELA C - Specyfikacja materiałów, o których mowa w Tabeli B pkt 2
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D./ kolumnie K w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | G | H | I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
*
*
łącznie
*- należy utworzyć tyle pozycji ile będzie konieczne; należy wyspecyfikować zgodnie z dyspozycją pkt. 2 Tabeli B
Tabela D - Wymagania dotyczące analizatora
| Opis parametrów wymaganych |  |  |  |  | Parametry oferowane przezWykonawcę (wypełnia Wykonawca w - w kontekście kolumny B)
A |  | B | [5 empty] | C
1 | W pełni zautomatyzowany RT PCR, z możliwością wykonywania pojedynczej próbki
2 | Izolacja,amplifikacja i detekcja kwasów nukleinowych w jednym teście, bez konieczności przenoszenia próbki.
3 | Kompletny zestaw zawierający anparat ( najnowszej generacji- minimum 10-cio kolorowy, o wydajności minimum 4 testów jednoczasowo),komputer z oprogramowaniem,czytnik kodów kreskowych.
4 | Analizator umożliwiajacy przeprowadzenie różnych oznaczeń w tym samym czasie
5 | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium.
6 | Sprzęt spełniający wymagania dyrektywy 98/79/EC, zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki In-Vitro (IVD)
TABELA E – Informacje o najmie
L.p. | Opis | jedn. m. | ilość | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa handlowa/typ/model | nr katalogowy (o ile dotyczy) | Producent
A | B |  | C | D | E | F=DxE | G | H=Fxx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Najem analizatora opisanego w Tabeli D oraz zestawu komputerowego o min. parametrach: HD -200 GB, z oprogramowaniem systemowym, zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych i UPS-ami oraz jednym monitorem LCD min. 22 cale oraz drukarką. (Komputer wraz z analizatorem winny umożliwiać rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrole jakości badań, odczyt i automatyczną transmisje wyników oraz ich interpretację.) |  | miesiąc | 48
TABELA F – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli C
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli E
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................
| Oferujemy termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu | …………………….
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_2
Część - 2 Tabela A - SYSTEM (PROBÓWKI) DO ZAGĘŚZCZANIA KAŁU W KIERUNKU PASOŻYTÓW
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc minimalna | Ilośc maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D.1.
A | B | C | D | D.1. | E | F=(D.1xE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1 | System ( probówki ) do zagęszczania kału w kierunku pasożytów | szt. | 200 | 280
Tabela B - Wymagania dotyczące odczynników
1 | Trwałość odczynników -min.12 m-cy od daty dostarczenia
2 | Metodyki wykonywania oznaczeń w języku polskim.
3 | Zachowujące swoje właściwości przy przechowywaniu ich w temp. Od 2 do 280C
4 | Posiadaja autoryzację CE-IVD .
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_3
Część - 3 Tabela A - ZESTAWY DO POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KLINICZNYCH DO BADAŃ METODĄ PCR I INNYCH
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc minimalna | Ilośc maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D.1.
A | B | C | D | D.1. | E | F=(D.1xE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1 | Sterylny zestaw do pobierania i transportu próbek klinicznych z nosogardzieli,oka, nosa , ucha oraz wymazów peditarycznych do badań met. PCR.W skład zestawu wchodzi elastyczna, sterylna ( radiacyjnie ) wymazówka do nosogardła, koncówka wymazówki z flokowanego nylonu, nacięcie na wymazówce ułatwiające odłamanie końcówki, bufor w probówce o objetości objętość 3 ml oraz szklane kuleczki ułatwiające uwalnianie materiału z wymazówki. Bufor : zrównoważony płyn Hanksa, stabilny w temperaturze pokojowej,odpowiedni do transportu wirusów , Chlamydia, Mycoplasma i Ureoplazma dla testów molekularnych | szt | 400 | 800
2 | Sterylny zestaw do pobierania i transportu próbek kału i wymazów z odbytu W skład zestawu wchodzi flokowana nylonowa wymazówka oraz płynne podłoże (typu Cary Blair) min. 2 ml, umożliwiające stabilność próbki przez 5 dni w temp. pokojowej, dla testów molekularnych. | szt | 200 | 400
3 | Sterylny zestaw do pobierania, transportu i przechowywania próbek moczu | szt | 2000 | 4000
Tabela B - Wymagania dotyczące odczynników
1 | Trwałość odczynników -min.12 m-cy od daty dostarczenia
2 | Metodyki wykonywania oznaczeń w języku polskim.
3 | zestawy zachowujące swoje właściwości przy przechowywaniu ich w temp. Od 2 do 280C
4 | zestawy posiadaja autoryzację CE-IVD .
5 | w zakresie pozycji 1 wymagana firma Copan , gdyz Zamawiający posiada testy ( z firmy Qiagen) , które są zwalidowane wyłącznie na tych zestawach
6 | w zakresie pozycji 2 wymagany zestaw typu UriSponge z chłonną gąbką, która zawiera substancje konserwujące.
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym