Koniusza, dnia 13 listopada 2023 r.

Znak postępowania: Z.P.271.19.2023

Zamawiający:

Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza

REGON: 351555051 NIP: 6821773580

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Samorządowego Przedszkola w Posądzy”, Zamawiający - Gmina Koniuszana podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie Wykonawcy:**

Dzień dobry, kontaktujemy się w sprawie doprecyzowania kwestii technologii wykonania przedmiotu zamówienia. Udostępiony przedmiar zawiera twie pozycje
w kwestii wykonania pokrycia: 1) 14 - KNR 0-15 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat Wsp do R - x3, m2, 1585.75 2) z.VI) Pokrycie dachów
o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach-blacha trapezowa szara-wsp Czy możemy doprecyzowac technologie?
W jakim celu odbywa się montaż dachówki a nastepnie blachy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Użyta pozycja KNR 015 0517-02 poz. w przedmiarze jest prawidłowa. Pozycja
w swoim zakresie zawiera koszt robocizny przy wykonywaniu kontrłat i łat pod ułożenie pokrycia. Opis jaki występuje w KNR opisuje dokładnie, że jest to montaż wyżej wymienionych elementów. W materiale nie ma dachówki. Kontrłaty i łaty służą do zamontowania blachy trapezowej jako przestrzeń wentylowana dla dachu. Wsp do R x 3 - urealnia faktyczny koszt montażu kontrłat i łat.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza>
2. Aa