Załącznik nr 1

Ogólna charakterystyka obiektów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  ul. Śmidowicza 69

Bud. nr 3

Budynek szkoleniowy. Rok budowy 1925.

Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony w 50%, murowany tradycyjnie. Dach stromy kryty dachówką ceramiczną. Więźba dachu drewniana. Wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 743m²

Powierzchnia użytkowa: 529m²

Kubatura budynku: 2.600m³

Bud. nr 4

Budynek szkoleniowy. Rok budowy 1929.

Budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, murowany tradycyjnie. Dach stromy kryty dachówką ceramiczną. Więźba dachu drewniana. Wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową

Powierzchnia zabudowy: 743m²

Powierzchnia użytkowa: 529m²

Kubatura budynku: 3.484m³

Bud. nr 5

Budynek szkoleniowo-koszarowy. Rok budowy 1953.

Budynek czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, posiadający poddasze użytkowe. Konstrukcja budynku żelbetowa. Dach płaski. Wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 2.446m²

Powierzchnia użytkowa: 6.362m²

Kubatura budynku: 41.137m³

Bud. nr 6

Garaże. Rok budowy 1933.

Budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Dach płaski kryty papą. Stropodach żelbetowy. Wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 835m²

Powierzchnia użytkowa: 712m²

Kubatura budynku: 3.629m³

Bud. nr 7

Budynek szkoleniowy. Rok budowy 1930.

Budynek czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja dachu drewniana, częściowo żelbetowa, dach stromy. Pokrycie dachu ceramiczne, częściowo papowe. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 2.198m²

Powierzchnia użytkowa: 4.144m²

Kubatura budynku: 30.020m³

Bud. nr 8

Budynek mieszkalny. Rok budowy 1929.

Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany tradycyjnie. Więźba dachu drewniana, dach stromy kryty papą.

Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 127m²

Powierzchnia użytkowa: 86m²

Kubatura budynku: 464m³

Bud. nr 9

Budynek szkoleniowy. Rok budowy 1934.

Budynek czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Stropy nad kondygnacjami żelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, dach stromy. Budynek pokryty dachówką ceramiczną. Wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 1.521m²

Powierzchnia użytkowa: 3.303m²

Kubatura budynku: 21.052m³

Bud. nr 10

Budynek szkoleniowy. Rok budowy 1925.

Budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Nad kondygnacjami stropy żelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana. Partie dachu nad klatkami schodowymi od strony południowej kryte blachą, reszta kryta dachówką ceramiczną; dach stromy. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 1.551m²

Powierzchnia użytkowa: 3.766m²

Kubatura budynku: 26.189m³

Bud. nr 11

Stołówka-kuchnia. Rok budowy 1925.

Budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej.

Nad kondygnacjami stropy żelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana. Dach stromy kryty dachówką ceramiczną. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 1.551m²

Powierzchnia użytkowa: 3.766m²

Kubatura budynku: 26.189m³

Bud. nr 13

Izba chorych. Rok budowy 1930.

Budynek Trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej.

Nad kondygnacjami stropy żelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana. Dach stromy kryty dachówką ceramiczną. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną 
i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 218m²

Powierzchnia użytkowa: 384m²

Kubatura budynku: 2.398m³

Bud. nr 14

Punkt Kontroli Technicznej. Rok budowy 1974.

Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany tradycyjnie.

Stropodach żelbetowy. Dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 28m²

Powierzchnia użytkowa: 23m²

Kubatura budynku: 87m³

Bud. nr 256

Kotłownia – wymiennikownia. Rok budowy 1993.

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja nośna i stropodach żelbetowe. Dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o. (w tym instalacja gazowa), instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 238,73 m²

Powierzchnia użytkowa: 450m²

Kubatura budynku: 2.379m³

Bud. nr 265

Budynek szkoleniowy. Rok budowy 1936.

Budynek trzykondygnacyjny od strony południowej, od strony wschodniej trzykondygnacyjny. Wykonany w technologii tradycyjnej. Stropodach żelbetowy. Dach płaski kryty papą.

Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o. (w tym instalacja gazowa), instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 1.080m²

Powierzchnia użytkowa: 1.806m²

Kubatura budynku: 13.663m³

Bud. nr 278

Hala sportowa, basen. Rok budowy 2015- 2019.

Budynek dwukondygnacyjny, w części podpiwniczony. Konstrukcja nośna budynku stalowa. Więźba dachu stalowa, dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną, odgromową oraz dźwigi osobowe.

Powierzchnia zabudowy: 4 838,6m²

Powierzchnia użytkowa: 3.615,6 m²

Kubatura budynku: 50 411,7 m³

Bud. nr 300

Budynek koszarowy. Rok budowy 1952.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany tradycyjnie.

Stropodach żelbetowy, dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną, odgromową oraz dźwig towarowy.

Powierzchnia zabudowy: 1.133m²

Powierzchnia użytkowa: 1.729m²

Kubatura budynku: 9.377m³

Bud. nr 353

Budynek szkoleniowy. Rok budowy 1977.

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja budynku żelbetowa, stropodach i stropy nad kondygnacjami żelbetowe. Dach płaski kryty papą.  Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 613m²

Powierzchnia użytkowa: 2.016m²

Kubatura budynku: 10.900m³

Bud. nr 354

Budynek koszarowy. Rok budowy 1977.

Budynek ośmiokondygnacyjny, podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Stropodach i stropy nad kondygnacjami żelbetowe. Dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 456m²

Powierzchnia użytkowa: 2.242m²

Kubatura budynku: 13.224m³

Bud. nr 355

Budynek koszarowy. Rok budowy 1978.

Budynek ośmiokondygnacyjny, podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Stropodach i stropy nad kondygnacjami żelbetowe. Dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 456m²

Powierzchnia użytkowa: 2.257m²

Kubatura budynku: 13.224m³

Bud. nr 365

Internat. Budynek sześciokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja nośna stalowa. Konstrukcja dachu żelbetowa. Dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 1.610m²

Powierzchnia użytkowa: 5.122m²

Kubatura budynku: 20.670m³

Bud. nr 367

Wiata. Rok budowy 1980.

Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja budynku i dachu stalowa.

Dach płaski kryty eternitem.

Powierzchnia zabudowy: 223m²

Powierzchnia użytkowa: 223m²

Kubatura budynku: 628m³

Bud. nr 500

Budynek biurowo-sztabowy. Rok budowy 1949.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Strop nad kondygnacją i stropodach żelbetowe. Dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., c.o., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 259m²

Powierzchnia użytkowa: 222m²

Kubatura budynku: 1.428m³

Bud. nr 507

Magazyn. Rok budowy 1941.

Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja dachu drewniana. Dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 44m²

Powierzchnia użytkowa: 31m²

Kubatura budynku: 328m³

Bud. nr 600

Budynek biblioteki z centrum konferencyjno-audytoryjnym. Rok budowy 2012.

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony posadzony na płytach żelbetonowych. Konstrukcja żelbetonowa monolityczna płytowo słupowa. Dach ocieplony kryty papą termozgrzewalną częściowo wyłożony żwirem płukanym. Konstrukcja dachu: -nad audytorium trzy dźwigary 
z drewna klejonego warstwowo, -pozostała część płyta żelbetonowa. Budynek wyposażony 
w instalację: c.o., z.w., c.w., elektryczną, p.poż., alarmową, komputerową, klimatyzację oraz dźwigi osobowe i towarowe.

Powierzchnia zabudowy: 3.244,71 m²

Powierzchnia użytkowa: 6.911,25 m²

Kubatura budynku: 32.389,30 m³

Budynek Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych (ACTP)

Rok budowy 2023.

Budynek w większości dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości 
z miejscowym przegłębieniem pod basen badawczy - głębokość basenu 12m. Dach płaski, stropodach o konstrukcji żelbetowej.  Budynek wyposażony w instalację: c.o., z.w., c.w., elektryczną, p.poż., alarmową, komputerową, klimatyzację oraz  w windę osobową.

Powierzchnia pomieszczeń (netto): 2.525,09 m2

Powierzchnia zabudowy: 1.920,65 m2

Kubatura brutto: 18.501,90 m³

Wysokość budynku: 14,92 m

Kobben

Okręt podwodny. Rok budowy 1964.

Okręt posadowiony na postumencie  żelbetowo-betonowym pełniący funkcje dydaktyczne - symulator. Konstrukcja stalowa, jednokondygnacyjna.

Obiekt wyposażony w instalację: elektryczną, p.poż., komputerową, klimatyzację.

Powierzchnia użytkowa: ok. 50 m²

Kubatura okrętu: ok. 150 m³

Obiekt małej architektury

Workout

Wielofunkcyjne stanowisko do ćwiczeń przeznaczone do ćwiczeń wzmocnienia ciała.

Konstrukcja wykonana z słupów nośnych z profilu okrągłego Ø 70 i 90. Drążki wykonane z rur stalowych o średnicy 35 i 40 mm, wszystko malowane proszkowo i łączone ze sobą za pomocą śrub.

Wymiary: dł., szer., wys. w centymetrach: 680x300x280; 410x70x170; 620x210x270.

Budynek Wielofunkcyjny

Budynek zakwaterowania i żywienia zbiorowego z funkcją dydaktyczną. Rok budowy 2024

Budynek 13-sto kondygnacyjny Dach płaski.  Budynek wyposażony w instalację: c.o., z.w., c.w., elektryczną, p.poż., alarmową, komputerową, klimatyzację oraz  w windy osobowe.

Powierzchnia pomieszczeń: 12.670,0 m2

Powierzchnia zabudowy: 1.166,0 m2

Kubatura brutto: 48.099,00 m3

Wysokość budynku: 49,45 m

Ogólna charakterystyka obiektów w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy gmina Brusy,  należący do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Bud. nr 1

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 9.757,07 m2

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 2

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 3

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie.  Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 4

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie.  Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 5

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 6

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie.  Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 7

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 8

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie.  Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 9

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 10

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 11

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie.  Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 12

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie.  Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 13

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 14

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 15

Domek z przeznaczeniem na zakwaterowanie. Rok budowy 1978.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 58,34m²

Powierzchnia użytkowa: 79m²

Kubatura budynku: 134m³

Bud. nr 16

Pawilon. Rok budowy 1984.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu żelbetowa, dach płaski, kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 137,83m²

Powierzchnia użytkowa: 161m²

Kubatura budynku: 737m³

Bud. nr 17

Pawilon. Rok budowy 1984.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu żelbetowa, dach płaski, kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 137,83m²

Powierzchnia użytkowa: 161m²

Kubatura budynku: 737m³

Bud. nr 18

Pawilon. Rok budowy 1984.

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu żelbetowa, dach płaski, kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 137,83m²

Powierzchnia użytkowa: 161m²

Kubatura budynku: 737m³

Bud. nr 19

Kuchnia-stołówka. Rok budowy 1984.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja dachu żelbetowa, dach płaski, kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 877,40m²

Powierzchnia użytkowa: 1248m²

Kubatura budynku: 6083m³

Bud. nr 20

Łaźnia. Rok budowy 1984.

Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Konstrukcja dachu żelbetowa, dach płaski, kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 117,64m²

Powierzchnia użytkowa: 94,20m²

Kubatura budynku: 457,62m³

Bud. nr 21

Przepompownia ścieków. Rok budowy 1984.

Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja dachu żelbetowa, dach płaski, kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 151m²

Powierzchnia użytkowa: 22m²

Kubatura budynku: 358m³

Bud. nr 22

Budynek administracyjny. Rok budowy 1988.

Budynek dwukondygnacyjny. Konstrukcja dachu żelbetowa, dach płaski, kryty papą. Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną i odgromową.

Powierzchnia zabudowy: 189,32m²

Powierzchnia użytkowa: 261m²

Kubatura budynku:  1155m³

Bud. nr 23

Budynek. Rok budowy 1988.

Budynek dwukondygnacyjny. Konstrukcja dachu drewniana.
Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 60,20m²

Powierzchnia użytkowa: 74,72m²

Kubatura budynku:  128m³

Bud. nr 24

Budynek. Rok budowy 1988.

Budynek dwukondygnacyjny. Konstrukcja dachu drewniana.
Budynek wyposażony w sieć wod-kan., instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 60,20m²

Powierzchnia użytkowa: 74,72m²

Kubatura budynku:  128m³

Bud. nr 25

Hangar sprzętu sportowego. Rok budowy 2020.

Budynek jednokondygnacyjny. Konstrukcja dachu stalowa, szkieletowa dwuspadowa.            Budynek wyposażony w sieć elektryczną.

Powierzchnia zabudowy: 632,62m²

Powierzchnia użytkowa: 599,11m²

Kubatura budynku:  4 198,85m³

Obiekt małej architektury

Plac zabaw i boisko

W skład placu zabaw dla dzieci wchodzą urządzenia do zabawy i ćwiczeń: huśtawka wahadłowa, stojak drabinka, zestaw wielofunkcyjny, piaskownica kwadratowa, bujak pojedynczy na sprężynie, twister/wahadło,  orbitrek, biegacz, wyciskacz siedzący, wyciąg górny, podciąg nóg/drabinka uniwersalna, wioślarz nożny. Urządzenia montowane były w różnym okresie czasu. Teren, na którym są zlokalizowane to ok. 200m².

Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami wyposażenia do gry 
w tenisa ziemnego, w piłkę siatkową, nożną, koszykową oraz ręczną, z zamontowanym oświetleniem na czterech słupach. Rok budowy – 2019.

Powierzchnia boiska - 828 m².