## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz asortymentowo-cenowy
Odczynniki do badania ogólnego moczu
| L.p. | Nazwa parametru | Produkt | Nr katalogowy | Jedn. Miary | Deklarowana ilość oznaczeń na 48 miesiący | Wielkość opakowania | Ilość oznaczeń z 1 opak. | Liczba opakowań na 48 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto* na 48 miesięcy
| 1. | Kaseta z paskami do analizy moczu |  |  | oznacz. | 106000
| 2. | Paski do analizatora zastępczego |  |  | oznacz. | 1600
Razem:
| *Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość Vat = wartość brutto. | [10 empty] | Razem:
|  | L.p. | Produkt |  | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 48 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto* na 48 miesięcy
| A. | KALIBRATORY
Razem:
|  | L.p. | Produkt |  | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 48 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto* na 48 miesięcy
| B | MATERIAŁY KONTROLNE
Razem:
|  | L.p. | Produkt |  | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 48 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto* na 48 miesięcy
| C | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Razem:
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość Vat = wartość brutto.
Uwaga!
1. | Wykonawca dostarczy NA SWÓJ KOSZT wraz z analizatorami PAKIET STARTOWY tzn: − odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów; − odczynniki i materiały kontrolne na min. dwóch poziomach (w tym na poziomach zbliżonych do decyzyjnych) do oceny nieprecyzyjności w warunkach powtarzalności i poprawności (po 21 oznaczeń) oraz korelacji. Wykonawca poda szczegółowy opis dostarczonego pakietu startowego.
2. | Deklarowana częstotliwość kontroli wewnątrzlaboratoryjnej: 1 raz dziennie na obu poziomach materiału kontrolnego.
3. | W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę w ofercie ilości materiałów wskazanych powyżej (koluma: Nazwa parametru) do wykonania zaplanowanej ilości oznaczeń (kolumna: Deklarowana ilość oznaczeń na 48 miesięcy), Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania założonej ilości bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (do końca obowiązywania umowy bądź zrealizowania zaplanowanej ilości oznaczeń)
4. | Oferta powinna zawierać ilości opakowań odczynników z uwzględnieniem ich czasu stabilności po otwarciu.
5. | Wykonawca może modyfikować (np. rozszerzyć zakres, dołączyć dodatkowe kolumny, wiersze itp.) niniejszy formularz, pod warunkiem zachowania jego pierwotnej treści określonej przez Zamawiającego.
DOTYCZY GŁÓWNEGO ANALIZATORA DO BADANIA MOCZU
Miesięczny czynsz dzierżawy aparatu netto:…………………………………………………………………………………
plus obowiązujacy VAT: ……%
brutto:……………………………………………………………………………………
Łączny czynsz dzierżawy aparatu na 48 miesięcy netto:…………………………………………………………………………………
plus obowiązujacy VAT: ……%
brutto:……………………………………………………………………………………
Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy - naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne
DOTYCZY ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA DO BADANIA MOCZU
Miesięczny czynsz dzierżawy aparatu netto:…………………………………………………………………………………
plus obowiązujacy VAT: ……%
brutto:……………………………………………………………………………………
Łączny czynsz dzierżawy aparatu na 48 miesięcy netto:…………………………………………………………………………………
plus obowiązujacy VAT: ……%
brutto:……………………………………………………………………………………
Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy - naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne)
|  |  |  | wartość netto na 48 miesięcy | wartość brutto na 48 miesięcy
Odczynniki
Kalibratory
Materiały kontrolne
Materiały eksploatacyjne
Czynsz dzierżawny
Razem:
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO: ………………………………………………………………………………………………
(suma wartości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych- na 48 miesięcy oraz czynszu dzierżawnego na 48 miesięcy)
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy