## KARTA TYTUŁOWA
FORMULARZ OFERTOWY
Kosztorys
Budowa: | POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU Golub-Dobrzyń, na działkach 85/2, 85/3 obręb: 0004 Golub-Dobrzyń, jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyń
Inwestor: | Gmina Miasto Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Jednostka opracowująca: | FSprojek Pracownia Projektowa Marcin Fabiański ul. Podhalańska 41; 87-300 Brodnica
Data opracowania: | 2023-04-24

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Kosztorys
Wykonawca:
Data: |  | 2023-04-24
Lp | Kod branży | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość | Oszczędności netto | Oszczędności netto | Komentarz | Wskaźnik techniczno-ekonomiczny | Powierzchnia obiektu | Jednostka | Udział
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Kosztorys | Kosztorys | 0 |  |  |  | 0 | 1
2 |  | Rozdział 1 | Instalacja elektryczna wewnętrzna | 0 |  |  |  | 0 | 1
3 |  | ELEMENT | Element | 0
4 |  | Rozdział 2 | Pomiary kontrolne | 0 |  |  |  | 0 | 1
5 |  | ELEMENT | Element | 0
Dane wyjściowe
1

## 1 Instalacja elektryczna wewnęt
Instalacja elektryczna wewnętrzna
Wykonawca:
Data: |  | 2023-04-24
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  | Rozdział | Instalacja elektryczna wewnętrzna
|  |  | Element | Element
1 |  |  | KNNR 5/1209/11 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 1209-1102, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
2 |  |  | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 40 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 1207-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
3 |  |  | KNNR 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 40 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 1208-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
4 |  |  | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0301-11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
5 |  |  | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0302-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
6 |  |  | KNNR 5/306/4 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0306-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
7 |  |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x1,5 mm2, 750 V | m | 25 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0203-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
8 |  |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 5x1,5 mm2, 750 V | m | 15 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0203-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
9 |  |  | KNNR 5/204/1 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym Przewód kabelkowy YDY450/750V 5x6mm2 | m | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0204-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
10 |  |  | KSNR 5/304/1 | Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2podłoże betonowe Przewód miedziany, typu LY 16 mm2, 750 V | m | 5 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KSNR 5 0304-01, WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
11 |  |  | KNNR 5/407/2 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0407-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
12 |  |  | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - Oprawa LED 1161MM 4150LM PRM MAT IP40 840 (32W) LS2 37.65 W | kpl. | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0502-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
13 |  |  | KNR 508/602/4 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 200 mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 5 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0602-04, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
14 |  |  | KNNRW 9/607/1 | Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) | szt. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR-W 9 0607-01, WACETOB 2000 BIMES: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
15 |  |  | KNR 508/617/1 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt. | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0617-01, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
RAZEM Element | [9 empty] | 0
RAZEM 1 Instalacja elektryczna wewnętrzna | [9 empty] | 0

## 2 Pomiary kontrolne
Pomiary kontrolne
Wykonawca:
Data: |  | 2023-04-24
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  |  | Rozdział | Pomiary kontrolne
|  |  | Element | Element
16 |  |  | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 1301-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
17 |  |  | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 1301-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
18 |  |  | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 1305-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
19 |  |  | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 1304-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
RAZEM Element | [9 empty] | 0
RAZEM 2 Pomiary kontrolne | [9 empty] | 0