Wejherowo, dnia 26.04.2024 r.

D.25C/250/209/2024

wg rozdzielnika

I.	Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU NA POTRZEBY ODDZIAŁU KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/15-25rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie 25

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania poz. nr 2 tj. Koszulki sterowalnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zadania poz. nr 2. Jednocześnie Zamawiający zwiększa łączną ilość asortymentu w zadaniu 25 poz. 1 na 36 szt.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatne użyczenie konsoli do wykonywania aterektomii rotacyjnej na czas trwania umowy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 40 - Pompa wspomagająca pracę lewej komory serca wraz z dzierżawą jednostek sterujących

Zwracamy się o wykreślenie zapisu „pompa razem z mobilną podstawą”. Podstawa mobilna jest dostarczana razam z konsolą sterującą do pompuy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 40 - Pompa wspomagająca pracę lewej komory serca wraz z dzierżawą jednostek sterujących

Ad. dzierżawa jednostek sterujących – zwracamy się o zmianę zapisu na dostawa jednostek sterujących pompami (jednorazowa), z pełnym, rocznym kontraktem serwisowym/

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska i w zadaniu 40 wymaga wydzierżawienia 2 kompletów jednostek sterujących.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o przeniesienie terminu otwarcia ofert na 13.05.2024

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

II.	Na podstawie treści art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z koniecznością zachowania terminów określonych w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

Zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

Było:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 03.08.2024 r.

Jest:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 10.08.2024 r.

Było:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy złożyć do dnia 06.05.2024 r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

Jest:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy złożyć do dnia 13.05.2024 r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem