|  |  |
| --- | --- |
| Znalezione obrazy dla zapytania: wiskitki logo  **GMINA WISKITKI** | Wiskitki, dnia 07 czerwca 2024 r. |
|  | |
| IZRK.271.11.2024 |  |

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: *„Budowa strażnicy OSP w Guzowie”* wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie drewnianej konstrukcji dachu z wiązarów.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania konstrukcji dachu z wiązarów, należy zastosować rozwiązanie jak w projekcie.