Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI 1, 2, 3, 4, 5 I 6

Usługa przeglądu, konserwacji, naprawy, synchronizacji i legalizacji  wag elektronicznych oraz mechanicznych.

Wagi zostaną poddane przeglądowi,  w czasie którego zostanie wykonana:

- Ocena stanu technicznego

- Konserwacja

- Synchronizacja i naprawa

- Legalizacja

W czasie tych czynności wagi zostaną sprawdzone, obsłużone pod względem sprawności i poprawności działania, wykonawca dokona synchronizacji wag, ewentualnych napraw, wyczyszczenia.  W ramach usługi Wykonawca dokona napraw bieżących, usunie ślady korozji, dokona uzupełnienia powłok malarskich oraz dokona legalizacji urządzeń pomiarowych.

Wagi, których stan techniczny nie pozwala na ich legalizację zostaną zgłoszone do Zamawiającego w celu podjęcia decyzji o ich naprawie.

Informacje dodatkowe:

- Miejsca odbioru wag do legalizacji i synchronizacji:

dla części I i IV

- Grupy Zabezpieczenia Szczecin:  ul al. Wojska Polskiego 250, ul. Narutowicza 10a, oraz ul. Ku Słońcu 33 A  (stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy oraz 5 pododdziałów)

- Grupy Zabezpieczenia Szczecin Podjuchy: ul. Metalowa (stołówka wojskowa oraz 10 pododdziałów)

- Grupy Zabezpieczenia Stargard:  ul. Aleja Żołnierza 37,  ul. Zwycięzców 1
(stołówka wojskowa magazyn żywnościowy  oraz 3 pododdziały)

- Grupy Zabezpieczenia  Choszczno: ul. Drawieńska 42, (stołówka wojskowa magazyn żywnościowy  oraz 2 pododdziały)

- Jednostka Wojskowa Szczecin 4531: ul. Łukasińskiego (stołówka wojskowa)

- Kompleks koszarowy Kobylanka: –Bielkowo (stołówka wojskowa , magazyn sprzętu polowego oraz 1 pododdział)

dla części II

- Grupy Zabezpieczenia Stargard: ul. Zwycięzców 1
(magazyn łączności)

- Grupy Zabezpieczenia Szczecin:  ul. Narutowicza 10a, (magazyn łączności)

dla części III

- Grupy Zabezpieczenia Stargard: ul. Zwycięzców 1
(magazyn łączności)

- Grupy Zabezpieczenia Szczecin: ul al. Wojska Polskiego 250.

dla części V

- Grupy Zabezpieczenia Szczecin: ul al. Wojska Polskiego 250.;                          (narzędziownia, magazyn służby czołg-sam.)

- Grupy Zabezpieczenia Szczecin Podjuchy: ul. Metalowa 39.;               (narzędziownia, magazyn służby czołg-sam.)

- Grupy Zabezpieczenia Stargard: ul. Zwycięzców 1.;
(magazyn służby czołg-sam.)

- Grupy Zabezpieczenia Choszczno: ul. Drawieńska 42. ;                              (narzędziownia czołg-sam.)

dla części VI

- Grupy Zabezpieczenia Stargard:  ul. Aleja Żołnierza 37,  ul. Zwycięzców 1
(magazyn inż.-sap, magazyn czołg-sam, magazyn łączności, magazyn MPS, infrastruktura)

2) Termin realizacji usługi dla części 1: od dnia podpisania umowy 
       do 30 września 2022 r., dla części 2, 3, 4, 5 i 6: od dnia podpisania umowy     
       do 31 sierpnia 2022 r.

3) Przewidywana - planowana   ilość wag 215 sztuki.

Część I: służba żywnościowa: 	175 szt.

Część II: służba łączności:		2 szt.

Część III: służba MPS:		4 szt.

Część IV: służba medyczna:	16 szt.

Część V: służba czołg-sam:	10 szt.

Część VI: służba uzbr. i elektr.:	8 szt.

4) Usługa obejmuje wszystkie poniższe koszty ,które wchodzą w zakres czynności:

- transport  (z miejsca wskazanego, załadunek i rozładunek)

- montaż i demontaż

- synchronizację

- legalizację

- bieżące naprawy (wymianę zużytych podzespołów, części, materiałów eksploatacyjnych)

- W sprawie realizacji usługi wskazuję:

Część I: służba żywnościowa: st. chor. sztab. Piotr JANIAK tel.: 261 454 912

Część II: służba łączności:	 p. Mirosław WIŚNIEWSKI tel.: 261 454 854

Część III: służba MPS:		p. Dariusz OCH tel.: 261 454 911

Część IV: służba medyczna: 	p. Ireneusz CIECHACKI tel.: 261 452 116

Część V: służba czołg-sam: 	p. Krzysztof SĘKIW tel.: 261 454 852

Część VI: służba uzbr. i elektr.: por. Marta PUCZYŃSKA tel.: 261 452 453

Wagi z poszczególnych wskazanych miejsc będą pobierane etapami w co najmniej

2 turach z każdego punktu  w celu zachowania funkcjonowania magazynów i stołówek.

Szef Służby Żywnościowej

…………………………….

cz. p. o. st. chor. sztab. Piotr JANIAK