Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 43/2021/TP/AKWAKULTURA

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Urządzenie do znakowania ryb z wyposażeniem.

| Lp. | Wymagane, minimalne parametry techniczne | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: | Nazwa producenta, model/, numer katalogowy jeżeli istnieje | Jednostka miary i ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik mikroczipów przeznaczony do odczytywania wszystkich transponderów ISO. zasilany akumulatorowo skaner transponderów wyposażony w złącze USB HID, pamięć wewnętrzną na ponad 2000 kodów; odczytanie transpodera potwierdzane przez sygnał dźwiękowy Automatyczne wyłączanie: w przypadku nie naciśnięcia żadnego przycisku (interwał do indywidualnego ustawienia) Możliwość przypisania teksu do transpondera; Minimum 25 atrybutów w podstawowych ustawieniach z możliwością dopisania teksu do każdego z atrybutów; Możliwość ustawienia trybu przesyłu danych online do komputera poprzez złącze USB HID Języki menu: niemiecki lub angielski; Odczytywane typy mikroczipów zgodnie z DIN/ISO 11784/11785; Standardowa odległość pomiędzy czytnikiem i transponderem podczas odczytu wynosi od 10 do 15 cm dla znaczka 8-12 mm długości. Możliwość sprawdzenia po odczycie czy dany kod jest w bazie danych Wyświetlacz: LCD z 2 x 16 znakami Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 7,2 V Częstotliwość robocza: 134.2 kHz Waga: nie więcej niż 500 g Odczytywane typy mikroczipów zgodnie z DIN/ISO 11784/11785 FDX-B HDX Destron Datamars Trovan PSK1 PSK2 Mikroczipy z kodowaniem ASK 64bit Manchester (np. chip 4102 marki EM) Wyposażenie: Walizka transportowa; Pasek na dłoń; Akumulator; Międzynarodowa ładowarka z adapterem; Kabel do transmisji danych; |  |  | Sztuka | 5 |  |
|  | Transpondery o następujących parametrach: typ transponderów: FDX-B; materiał wykonania: bioszkło; długość: 8-12 mm; szerokość:1,4-2,21 mm. |  | sztuka | 2500 |  |  |
|  | Iniektor do zaoferowanego czytnika |  | sztuka | 10 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

…………….…………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ