**Komenda Powiatowa Policji w Miliczu**

Zamawiający zleci dostawę, instalację i uruchomienie rejestratora oraz czterech dodatkowych kamer podłączonych do istniejącego systemu monitoringu który składa się z 4 kamer z zasilaczami, monitora oraz rejestratora, który zostanie zastąpiony nowym.

Dostarczony rejestrator powinien być dostosowany do obsługi 16 kamer analogowych, z dyskiem o pojemności min. 2 TB. Wykonawca zaproponuje rodzaj kamer kierując się założeniem że powinny to być kamery zewnętrzne, analogowe, z oświetlaczami podczerwieni o zasięgu do 30 m.

Dla nowych kamer należy dostarczyć odpowiedni zasilacz.

Instalacja zostanie wykonana z materiałów Wykonawcy.

Wszystkie przewody mają być poprowadzone w korytkach instalacyjnych.

Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować, uruchomić i skonfigurować dostarczony sprzęt w miejscu docelowego użytkowania.

Na dostarczony sprzęt i instalację Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

Termin złożenia oferty - 18-10-2016 r.

Termin wykonania usługi - 28-10-2016 r.

Oględziny miejsca instalacji są możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Osoby wyznaczone do porozumiewania z Oferentami:

Tadeusz Bujak (Wydział Teleinformatyki), tel. 071/340 34 96

Edward Herbut (Wydział Teleinformatyki), tel. 071/340 36 09