## Załacznik nr 2 F. cenowy
Opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy
Pakiet nr 1. Zestaw do wykonywania krioablacji balonowych migotania przedsionków (komis/dzierżawa)
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1. | cewnik balonowy do krioablacji ujść żył płucnych o stałej średnicy 28 mm | 1 sztuka | 100 |  | 8% | [5 empty] | komis
2. | cewnik balonowy do krioablacji ujść żył płucnych o zmiennej średnicy 28 - 31 mm | 1 sztuka | 30 |  | 8% | [5 empty] | komis
3. | koszulka sterowalna dostosowane do cewników balonowych do krioablacji. Krzywizna koszulki 155 stopni | 1 sztuka | 130 |  | 8% | [5 empty] | komis
4. | przewód gazowy współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji | 1 sztuka | 130 |  | 8% | [5 empty] | komis
5. | przewód elektryczny współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji | 1 sztuka | 20 |  | 8% | [5 empty] | komis
6. | cewnik diagnostyczny do mapowania ujść żył płucnych kompatibilny z kriocewnikiem balonowym | 1 sztuka | 130 |  | 8% | [5 empty] | komis
7. | Łącznik do systemu EP do cewnika do mapowania ujść żył płucnych | 1 sztuka | 20 |  | 8% | [5 empty] | komis
8. | Dzierżawa kriokonsoli wyposażonej w nożny przycisk sterujący oraz czujnik ruchu przepony. Dodatkowo system elektrofizjologiczny (zestaw kompatybilny z powyższym osprzętem) | sesja zabiegowa | 30 |  | 23% | [5 empty] | dzierżawa
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poniższe uzupełnić o wymagane parametry graniczne (złożyć wraz z ofertą - dotyczy Pakietu 1)
Lp. | Parametry graniczne cewnika balonowego |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | rozmiar średnicy zewnętrznej napompowanego balonu do krioablacji: 28 mm i 28-31 mm przy zmiennej średnicy balonu |  |  | Tak,podać
2. | średnica zewnętrzna szaftu cewnika od 10,5Fr do 11,8 Fr |  |  | Tak,podać
3. | długość cewnika od 95cm do 99 cm |  |  | Tak,podać
4. | zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem: 35° dwustronnie |  |  | Tak
5. | współpraca z konsolą umożliwia wykonywanie krioablacji ujść żył płucnych |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne cewnika do mapowania ujść żył płucnych |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | rozmiar trzonu cewnika 3,3F; 1,1mm (0,43"") |  |  | Tak,podać
2 | długość całkowita cewnika -166 cm |  |  | Tak,podać
3. | długość użytkowa 149 cm |  |  | Tak,podać
4. | rozmiar pętli 20 mm |  |  | Tak,podać
6. | liczba elektrod - 8 |  |  | Tak,podać
7. | długość elektrody - 1mm |  |  | Tak,podać
8. | długość przerwy między elektrodami 6 mm w zależności od rozmiaru |  |  | Tak,podać
Lp. | Dzierżawa kriokonsoli i systemu elektrofizjologicznego |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Kriokonsola kompatybilna z oferowanym sprzętem jednorazowym; |  |  | Tak,podać
2 | System elektrofizjologiczny kompatybilny z kriokonsolą oraz oferowanym sprzętem elektrofizjologicznym |  |  | Tak,podać
3 | Cena dzierżawy zawiera przywóz kriokonsoli i systemu elektrofizjologicznego do szpitala na jedną sesję zabiegową i jej odbiór |  |  | Tak,podać
4 | Wspracie zabiegów na pierwsze 10 sesji zabiegowych poprzez technika wyszkolonego w zakresie obsługi oferowanego osprzętu zapewnionego przez Oferenta |  |  | Tak,podać
5 | System elektrofizjologiczny zawierający stymulator do stymulacji serca w czasie zabiegów elektrofizjologicznych i ablacji |  |  | Tak,podać
6 | Kriokonsola każdorazowo sprawna, gotowa do wykonywania zabiegów i w pełni wyposażona w odpowiednie akcesoria (przewody odprowadzające, zasilające, 2 butle z gazem; |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Pakiet nr 2.Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny (ZAKUPOWA)
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1. | Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny 10-polowy do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie (sterowalny) | 1 sztuka | 130 |  | 8% | [5 empty] | zakupowa
2. | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem diagnostycznym 10-polowym do badań elektrofizjologicznych serca | 1 sztuka | 15 |  | 8% | [5 empty] | zakupowa
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Poniższe uzupełnić o wymagane parametry graniczne (złożyć wraz z ofertą - dotyczy Pakietu 2)
Lp. | Parametry graniczne dla cewnika elektrofizjologicznego diagnostycznego do mapowania zatoki wieńcowej |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica:6F ;7 F, 8 F, 9 F |  |  | Tak,podać
2 | długość: 110-120 cm; |  |  | Tak,podać
3 | liczba biegunów: 10 |  |  | Tak,podać
4 | zmienna krzywizna zgięcia; |  |  | Tak,podać
5 | odległość między biegunami: min 2 różne do wyboru; |  |  | Tak,podać
6 | rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  | Tak
7. | stymulacja każdego z biegunów; |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Pakiet nr 3. Dostawa koszulek naczyniowych / introducerów udowych (ZAKUPOWA)
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1. | Koszulki naczyniowe / intrducery, w zestawie prowadnik i zastawka hemostatyczna oraz igła do nakłucia | 1 sztuka | 300 |  | 8% | [5 empty] | zakupowa
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poniższe uzupełnić o wymagane parametry graniczne (złożyć wraz z ofertą - dotyczy Pakietu 3)
Lp. | Parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnice do wyboru przez zamawiającego: 6F, 7F, 8F, 9F; |  |  | Tak,podać
2 | długość koszulki: 10-12 cm |  |  | Tak,podać
3 | prowadnik średnicy 0,038" i długości 50-70 cm; |  |  | Tak,podać
4 | zastawka hemostatyczna; |  |  | Tak
5 | igła do nakłucia; |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Pakiet nr 4. Zestaw do punkcji transseptalnej (ZAKUPOWA)
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto oferty | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1. | Introducer transseptalny: koszulka z dilatatorem i prowadnikiem | 1 sztuka | 150 |  | 8% | [5 empty] | zakupowa
2. | Igła do punkcji transseptalnej kompatybilna z ww. introducerem | 1 sztuka | 150 |  | 8% | [5 empty] | zakupowa
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Poniższe uzupełnić o wymagane parametry graniczne (złożyć wraz z ofertą - dotyczy Pakietu 4)
Lp. | Parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | dostępna średnica koszulki: 8F, 8,5F, |  |  | Tak,podać
2 | długość koszulki: 59-81 cm; |  |  | Tak,podać
3 | koszulki o 4 krzywiznach; |  |  | Tak
4 | zastawka hemostatyczna; |  |  | Tak
5. | igła do punkcji transseptalnej ze stali nierdzewnej kompatybilna z zestawem (dilatator i koszulka) w wersji krzywizny standard oraz Extra sharp |  |  | Tak, podać
6. | prowadnik 0,025" dł 150 cm |  |  | Tak, podać
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
PAKIET nr 5. Pakiet naczyniowy 5 (ZAKUPOWE)
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1. | Złącze wysokocisnieniowe 150 cm jednorazowego użytku do wstrzykiwacza MarkPro Vis złacze o długości 150 cm i wytrzymałości 1200 PSI | 1 sztuka | 750 |  | 8% | [5 empty] | zakupowa
2. | Zestaw do strzykawki MarkPro Vis jednorazowy o pojemności 150 ml wraz ze złączem szybkiego napełniania typu J | 1 sztuka | 400 |  | 8% | [5 empty] | zakupowa
[6 empty] | 0 | 0 | 0