Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

[www.zzozwadowice.pl,](http://www.zzozwadowice.pl/) email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 09.01.2025r.

Znak: ZP.26.1.51.2024.1

***Informacja o wpłynięciu pytania oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa podłoży bakteriologicznych gotowych
oraz przesiewowych testów immunodiagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach”***

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024r. poz. 1320) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnienia dotyczącego postępowania pn. „Dostawa podłoży bakteriologicznych gotowych oraz przesiewowych testów immunodiagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

**Pytania 1**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 podłoża
o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją oraz certyfikatem kontroli jakości (załącznik nr 1 i 2 do pytań)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania 2**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 podłoża
o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 3 do pytań)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytania 3**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 podłoża
o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 4 do pytań)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania 4**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 15 podłoża, które sterylizowane jest poprzez autoklawowanie w temp. 121ºC przez 15 min.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania 5**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 30 podłoża
o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 5 do pytań), które w swoim składzie zawiera Trimetoprim, Kolistynę, Nystatynę oraz Wankomycynę?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania 6**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 33 podłoża chromogennego o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 6 do pytań), które nie różnicuje E.faecalis
i E.faecium na podstawie oceny zabarwienia kolorystycznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania 7**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 35 podłoża chromogennego o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 7 do pytań)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania 8**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tj. możliwości zamawiania asortymentu w sztukach, a nie w opakowaniach zbiorczych? Podłoża gotowe pakowane są standardowo w opakowania zbiorcze foliowe po 10 sztuk, zaś podłoża płynne w kartoniki po 50 sztuk. Wymóg wprowadzony przez Zamawiającego wymusza na Wykonawcy ingerencję w opakowanie handlowe wyrobu medycznego.

**Odpowiedź:** TAK, pod warunkiem że w opakowaniu zbiorczym znajduje się nie więcej niż 10 płytek agarowych lub nie więcej niż 50 probówek z podłożem płynnym

**Pytania 9**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wymaganego terminu dostawy asortymentu. W zakresie kryterium parametrów ocenianych Zamawiający wskazuje 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zaś we wzorze formularza ofertowego wskazano termin max 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Kryterium "parametry oceniane" stanowi składnik jakościowy ogólnej oceny oferenta. Możliwość zapewnienia dostawy asortymentu w ciągu 3 dni roboczych jest z punktu widzenia Laboratorium istotną dodatnią cechą jakościową zamówienia. Niespełnienie tego wymogu nie powoduje odrzucenia oferty, a jedynie nieprzyznanie dodatkowych punktów w ocenie. Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ pkt 3 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany Załącznik stanowi osobny dokument.

**Pytania 10**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 23 podłoża o specyficzności zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 8 do pytań)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania 11**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o parametrach zbliżonych wskazanych w załączonej karcie (CHŁODZIARKA (1))?

**Odpowiedź:** NIE. Głównym powodem negatywnej odpowiedzi jest zbyt mała szerokość wewnętrzna wynosząca 470 mm. Zamawiający wymaga możliwości ustawienia obok siebie pudełek z podłożami w 5 – 6 rzędach, co przy założeniu rozmiaru krótszego boku pudełka ok. 10 cm daje wymaganą szerokość użytkową półek 500 – 600 mm

**Pytania 12**: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki, która z uwagi na swoje gabaryty nie może być wyposażona dodatkowo w kółka jezdne?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

 Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie.** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem *www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice* w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.01.2025r**. do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14.01.2025r. godz 10:30.** Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.02.2025r.

*Pełnomocnik Dyrektora*

*ds. Infrastruktury i Logistyki*

***mgr inż. Tomasz Matera***

**Otrzymują**: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a

# ***Załącznik nr 4 do SWZ***

**Formularz Ofertowy (wzór)**

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy:......................................................................................................................................

TELEFON: ...................................................................;

REGON: ......................................................................., NIP: ............................................................................................

INTERNET: http: .........................................................; e-mail: .......................................................................................

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy w zakresie dostawy asortymentu ………………………………………………….

 *(imię nazwisko, tel. kontaktowy)*

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy w zakresie dostawy analizatora:…………………………..…………………….……..

 *(imię nazwisko, tel. kontaktowy)*

Osoba upoważniona do zawarcia umowy:………………………………………………………..…………………….……..

*(imię nazwisko, zajmowane stanowisko)*

Niniejsza oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.26.1.51.2024

* + - 1. Wartość oferty

Pakiet nr ….\*: netto: .................................... zł, brutto: ............................................ zł

Pakiet nr ….\*: netto: .................................... zł, brutto: ............................................ zł

Termin dostawy urządzenie: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 Termin dostawy asortymentu: …….. (max 5) dni robocze, na cito 48 godziny, od dnia złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 19:00, pod warunkiem złożenia zamówienia przed godz. 12:00\*

*\* UWAGA! Brak wpisania ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów.*

Oświadczam/ y, że materiały eksploatacyjne, odczynniki, kalibratory i materiały niezbędne do wykonania badań i funkcjonowania analizatorów, a nie wskazane przeze mnie / nas w ofercie, w przypadku konieczności ich zastosowania do w/w badań, będą dostarczone przeze mnie / nas na mój / nasz koszt i ryzyko.

 Oświadczam/y, że oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletne do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam/y, że transport podłoży i innych odczynników powinien odbywać się w sposób gwarantujący odpowiednia jakość dostawy (zabezpieczenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych).

 Oświadczam/y, że zapewnię przeszkolenie pracowników ZZOZ w Wadowicach w zakresie obsługi analizatorów w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w dniu ich odbioru.

Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu,

Oświadczam/ y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/ emy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załączonym do niego wzorem umowy.

Oświadczam, że wartość oferty jest ceną ostateczną do zapłaty z uwzględnieniem wszystkich czynników określonych w SWZ oraz w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 5 do SWZ.

1. Zobowiązuję/my się do utrzymywania cen na niezmiennym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów w umowie.
2. Oświadczam/ y, że zapoznałem/ liśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia
i przyjmuję/ emy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że jesteśmy : [[1]](#footnote-1)

13.1.mikroprzedsiębiorstwem\*

13.2.małym przedsiębiorstwem\*

13.3.średnim przedsiębiorstwem\*

13.4.dużym przedsiębiorstwem\*

13.5.jednoosobowa działalność gospodarcza\*

13.6.osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej\*

1. Wykonawca informuje, że:\*

14.1.wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

14.2.wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów ...................................................., których dostawa będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ............ zł netto.\*\*

1. Wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim: ……………….………………………………………………….
2. Oświadczam/y, że przewiduję/emy powierzenie zamówienia podwykonawcom …………………………………………… *(podać nazwę firmy podwykonawcy)* *……………………………………….(podać zakres powierzonych prac) ………………………………………….. (podać wartość powierzanych prac (brutto))………………………………………(podać % udział (brutto) w cenie oferty)*

**III.** Opis kryteriów oceny

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry oceniane | Punktacja |
| 1. | Dostawa asortymentu w trybie zwykłym w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |
| 2. | Czułość i specyficzność wykrywania MRSA na podłożu chromogennym ≥95% udokumentowana oficjalną ulotką | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |
| 3. | Specyficzność wykrywania *Salmonella* na podłożu chromogennym ≥99% udokumentowana oficjalną ulotką | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |
| 4. | Czułość wykrywania *Streptococcus agalactiae* na podłożu chromogennym ≥94% udokumentowana oficjalną ulotką | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |
| 5. | Czułość wykrywania *Yersinia* na podłożu chromogennym ≥99% udokumentowana oficjalną ulotką | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |
| 6. | Czułość wykrywania *Enterobacterales* produkujących karbapenemazy na podłożu chromogennym ≥99% udokumentowana oficjalną ulotką | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |
| 7. | Specyficzność wykrywania wankomycynoopornych *E. faecalis* i *E. faecium* na podłożu chromogennym ≥90% udokumentowana oficjalną ulotką | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |
| 8. | Czułość wykrywania ziarenkowców opornych na linezolid na podłożu chromogennym ≥99% udokumentowana oficjalną ulotką | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |
| 9. | Agar z eskuliną i solami żółci do hodowli *Enterococcus spp*. ma postać słupka ze skosem | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |
| 10. | Dołączony aplikator do płytek odciskowych z TSA | Tak – 3 pktNie – 0 pkt |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry oceniane | Punktacja |
| 1. | Dostawa asortymentu w trybie zwykłym w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia | Tak – 40 pktNie – 0 pkt |

**Pakiet nr 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry oceniane | Punktacja |
| 1. | Dostawa asortymentu w trybie zwykłym w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia | Tak – 20 pktNie – 0 pkt |
| 2. | Test do wykrywania produkcji nabytych karbapenemaz u *Acinetobacter* jest testem kasetkowym; rozróżnia i oznacza przynajmniej KPC, NDM, VIM (test kasetkowy) | Tak – 20 pktNie – 0 pkt |

*\*UWAGA! Brak wpisania ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów.*

1. Oświadczam/y, że nie przewiduję/emy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia\*.
	1. zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO[[2]](#footnote-2) o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy[[3]](#footnote-3)
	2. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązuję się wypełnić je wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu zawarcia i realizacji umowy[[4]](#footnote-4)
2. Informuję/emy, że Zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024, poz 1557)

| LP | Nazwa oświadczenia lub dokumentu  | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument lub adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

*…………………………………………………………………………*

podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

*\*niepotrzebne skreślić*

\*\* *dotyczy* *Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

* *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*
* *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT*
1. Definicja miko, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.
z 2021r. poz 162) [↑](#footnote-ref-1)
2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa [↑](#footnote-ref-3)
4. Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa [↑](#footnote-ref-4)