|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 23-07-2021 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/43 – 45 /21

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  na Dostawę drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/07/2021

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 111 z pakietu 13 - " Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrola siły ssania, poj butelki 40 ml." -350 szt - tak aby powstał odrębny pakiet - pozwoli nam to złożyć Państwu najatrakcyjniejszą ofertę cenową bezpośrednio od producenta na ten produkt.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet nr 20 Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-6 do oddzielnego pakietu i dopuści:
Poz. 1 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, długość narzędzia 1800mm, 2300mm, średnica osłonki 2.3 mm, rozwarcie ramion 6,7 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Poz. 2 Kleszcze biopsyjne długość narzędzia 1200mm, 1800 mm.
Poz. 3 Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, średnica pętli 10,15,20 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230cm.Poz. 4 Jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica igły 19, 22, 25 G długość igły: 4, 5 mm , ługość robocza 230 cm.

Poz. 6 Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów o średnicy osłonki 2.3 mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 13, poz. 38 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy EASYLANCE o takich samym parametrach oraz ostrzu szlifowanym trójpłaszczyznowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w/w produkt.

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 38 z pakietu 13 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 23, poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Odp. Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w/w produkt.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w op. 250g, co odpowiada 200 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w/w produkt.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik