## CZĘŚĆ 2
DEA OZPA 272.01.2024
Załącznik nr 1 do SWZ
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
CZĘŚĆ 9: Materiały odniesienia-woda do spożycia
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | Dokumenty wymagane w dniu dostawy | Termin ważności | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Materiał odniesienia LGC 6026 Parametry: glin, antymon , arsen, bor, kadm, chrom, miedź, żelazo, ołów, mangan, nikiel, selen, wapń, magnez, sód. | 1op. = 250 ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej wartości certyfikowane wraz z podaną niepewnością lub odchyleniem standardowym. Producent materiału odniesienia musi spełniać wymagania normy ISO 17034. | min.12 miesięcy od daty dostawy
2. | Materiał odniesienia NWMissippi-14 - m.in. parametry: magnez, wapń, pH, chlorki, barwa (jednostki Hazena), przewodność (25°C), fluorki, twardość (jako CaCO3) | 1op. = 500 ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej wartości certyfikowane wraz z podaną niepewnością lub odchyleniem standardowym. Producent materiału odniesienia musi spełniać wymagania normy ISO 17034. | min.12 miesięcy od daty dostawy
3. | Materiał odniesienia nutrienty QC 1166 | 1op. = 20 ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej wartości certyfikowane wraz z podaną niepewnością lub odchyleniem standardowym. Producent materiału odniesienia musi spełniać wymagania normy ISO 17034. | min.12 miesięcy od daty dostawy
4. | Materiał odniesienia QC1065 Parametr: chlor od 0,5 do 3,0 mg/l; | 1op. = 2ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej wartości certyfikowane wraz z podaną niepewnością lub odchyleniem standardowym. Producent materiału odniesienia musi spełniać wymagania normy ISO 17034. | min.12 miesięcy od daty dostawy
5. | Materiał odniesienia QC1456 Parametry: chloroform od 5 µg/l do 50 µg/l; bromoform od 5 µg/l do 50 µg/l; dibromochlorometan od 5 µg/l do 50 µg/l; bromodichlorometan od 5 µg/l do 50 µg/l | 1op. = 1,2ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej wartości certyfikowane wraz z podaną niepewnością lub odchyleniem standardowym. Producent materiału odniesienia musi spełniać wymagania normy ISO 17034. | min.12 miesięcy od daty dostawy
6. | Materiał odniesienia QC1488 Parametry: glin, arsen, kadm, chrom, miedź, żelazo, ołów, mangan, nikiel, selen, rtęć. | 1op. = 20ml; | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej wartości certyfikowane wraz z podaną niepewnością lub odchyleniem standardowym. Producent materiału odniesienia musi spełniać wymagania normy ISO 17034. | min.12 miesięcy od daty dostawy
7. | Certyfikowany materiał odniesienia CRM47933 lotne związki organiczne, stężenie 200µg/ml dla każedego składnika w metanolu | 1op. = 1 ml; | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej wartości certyfikowane wraz z podaną niepewnością lub odchyleniem standardowym. Producent materiału odniesienia musi spełniać wymagania normy ISO 17034. | min.12 miesięcy od daty dostawy
8. | Materiał odniesienia QC3060, aniony | 1op.= 500ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej wartości certyfikowane wraz z podaną niepewnością lub odchyleniem standardowym. Producent materiału odniesienia musi spełniać wymagania normy ISO 17034. | min.12 miesięcy od daty dostawy
RAZEM
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
………………………………………………………………………………………….
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)