Radzyń Chełmiński, dn. 20.04.2023 r.

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

KD.271.3.2023.GE

 **Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: **„Budowa miejsca rekreacyjno - sportowego w Radzyniu Chełmińskim”** /nr sprawy KD.271.3.2023/.

**POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ**

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7, art. 271 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1170 ze zm.) informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu, dokonał zmiany treści SWZ.

**Zmiana dotyczy zapisów:**

**1) Rozdział 4 ust. 1 pkt 2) SWZ**

**treść dotychczasową :**

„2) Dostawa i montaż mini rampy SKATEPARKU

**- dostawa i montaż rampy SKATEPARKU – 1 szt.:**

Rampa w układzie rynnowym o wymiarach orientacyjnych długość 11,0 m, szerokość 6,0 m. Rampa wyposażona w balustrady ochronne stalowe – ocynkowane, balustrady zamontowane na górnych podestach. Konstrukcja – drewno modrzewiowe skręcane za pomocą łączników ocynkowanych, elementy stalowe ocynkowane. Konstrukcja nawierzchni rampy – sklejka wodoodporna antypoślizgowa grubości minimum 15 mm lub nawierzchnia HPL. Rampa zamontowana do podłoża przy użyciu śrub kotwiących zgodnie z wytycznymi producenta. Rampa wyposażona w minimum jeden właz konserwacyjno-inspekcyjny oraz wentylacje (np. szczeliny wentylacyjne) Urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodny z normą 14974:2019-07

**- dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.:**

Stojak o konstrukcji stalowej – ocynkowanej na minimum 5 stanowisk. Stojak z możliwością
trwałego zamontowani do podłoża.

**- dostawa i montaż lampy solarnej – 1 szt.:**

Lampa solarna - 1 sztuka na słupie stalowym o wysokości 5 metrów zamontowanym na fundamencie betonowym. Lampa o strumieniu świetlnym minimum 5000 lm, z czujnikiem zmierzchu oraz czujnikiem ruchu. Bateria littowo-jonowa.

Umiejscowienie w/w elementów zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.

**Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.**

**zastępuje się nową:**

„2) Dostawa i montaż mini rampy SKATEPARKU

**- dostawa i montaż rampy SKATEPARKU – 1 szt.:**

Rampa w układzie rynnowym o wymiarach orientacyjnych długość 11,0 m, szerokość 6,0 m.
i wysokość min. 1,20 m (bez barierek ochronnych). Rampa wyposażona w balustrady ochronne stalowe – ocynkowane, balustrady zamontowane na górnych podestach. Konstrukcja – drewno modrzewiowe skręcane za pomocą łączników ocynkowanych, elementy stalowe ocynkowane,

płyty nośne – konstrukcyjne wykonane ze sklejki ciemnej, wodoodpornej grubości minimum 15 mm.

Konstrukcja nawierzchni rampy – sklejka wodoodporna antypoślizgowa grubości łącznej minimum 15 mm. Rampa zamontowana do podłoża przy użyciu śrub kotwiących zgodnie z wytycznymi producenta. Rampa wyposażona w minimum jeden właz konserwacyjno-inspekcyjny oraz wentylacje

(np. szczeliny wentylacyjne) Urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodny
z normą 14974:2019-07

**- dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.:**

Stojak o konstrukcji stalowej – ocynkowanej na minimum 5 stanowisk. Stojak z możliwością
trwałego zamontowani do podłoża.

**- dostawa i montaż lampy solarnej – 1 szt.:**

Lampa solarna - 1 sztuka na słupie stalowym o wysokości 5 metrów zamontowanym na fundamencie betonowym. Lampa o strumieniu świetlnym minimum 5000 lm, z czujnikiem zmierzchu oraz czujnikiem ruchu. Bateria littowo-jonowa.

Umiejscowienie w/w elementów zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.

**Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”**

**2) Rozdział 4 ust. 2 SWZ**

**treść dotychczasowa :**

„…Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia”.

**zastępuje się nową:**

„…Wymagany minimalny okres gwarancji: **24 miesiące** licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia”.

**3) Rozdział 17 ust. 1 SWZ**

**treść dotychczasowa:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 24.04.2023 r. do godziny 08:00.

**zastępuje się nową:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26.04.2023 r. do godziny 08:00.**

**4) Rozdział 18 ust. 1 SWZ**

**treść dotychczasowa:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 24.04.2023 r. o godz. 08:10.

**zastępuje się nową:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **26.04.2023 r. o godz. 08:10.**

**5) Rozdział 19 ust. 1 SWZ**

**treść dotychczasowa:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23 maja 2023r.

**zastępuje się nową:**

**Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25 maja 2023r.**

**6) Rozdział 21 ust. 2 pkt b) SWZ**

treść dotychczasowa **:**

„ b) Kryterium „**okres gwarancji”**

- Punkty przyznawane w kryterium okres gwarancji, będą naliczane według następujących zasad:

**Za deklarowany okres gwarancji powyżej minimalnego (36 miesięcy) wymaganego okresu przyznawane będą następujące punkty:**

**G: 36 m-cy – 0 pkt**

**G: 48 m-cy – 20 pkt**

**G: 60 m-cy – 40 pkt**

**Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący zostanie przyjęty okres 36 miesięcy …”**

**zastępuje się nową:**

„b) Kryterium „**okres gwarancji”**

- Punkty przyznawane w kryterium okres gwarancji, będą naliczane według następujących zasad:

**Za deklarowany okres gwarancji powyżej minimalnego (24 miesięcy) wymaganego okresu przyznawane będą następujące punkty:**

**G: 24 m-ce – 0 pkt**

**G: 36 m-cy – 10 pkt**

**G: 48 m-cy – 20 pkt**

**G: 60 m-cy – 40 pkt**

**Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący zostanie przyjęty okres 24 miesięcy. …”**

**7) Załącznik Nr 1 do SWZ (Formularz Oferty)**

Dotychczasowy plik o nazwie : zał 1 - oferta.docx,

**zastępuje się**

plikiem o nazwie: zał 1 - oferta – zmiana20.04.2023.docx

**8) Załącznik Nr 3 (Projektowane postanowienia umowy)**

Dotychczasowy plik o nazwie : zał 3 - umowa.docx,

**zastępuje się**

plikiem o nazwie: zał 3 - umowa – zmiana20.04.2023.docx

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania** [**https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski**](https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski) **zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.