Stronie Śląskie, dnia 12.09.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy)”, ZP.231.8/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710) wyjaśnia treść Specyfikacji

Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pakiet 1 (rękawice medyczne), pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm+/-0,01?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 sztuk.

Pakiet 2 (rękawice medyczne jałowe), pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na palcach, o grubości na palcu 0,19mm+/-0,01, na dłoni 0,12mm+/-0,01, namnakiecie0,10mm+/-0,01, AQL 1,5, reguła 5?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zamawiający nie dopuszcza rękawic o AQL wyższym niż 1,0.

Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany indywidualnie z wyceną za opakowanie handlowe a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3 , pozycja 10

Czy zamawiający dopuści igłę jednorazową 05x40 ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3, pozycja 22,23

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania wykonane z przezroczystego medycznego PCV?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3, pozycja 31

Czy zamawiający dopuści kaniulę 1,1x32 (różową) lub 1,3x45 (zieloną) jak do tej pory dostarczaną do Państwa placówki?

Odp. Zamawiający dopuszcza kaniulę o wymiarach 1,1x32.

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

Pakiet 4, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 4, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga 1kg waty?

Odp. Zamawiający wymaga watę celulozową w arkuszach 60x40 o masie 1 kg.

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli za 1 opakowanie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści worek do lewatywy z drenem o długości 115 cm z zaciskiem przesuwanym zakończony automatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odp. Zmawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny na łóżko 100 x 140 bawełniano-wiskozowy typu frotte/ polichlorek winylu podgumowany?

Odp. Zmawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 5, pozycja 11 Czy zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową w rozmiarze 96x96x136 cm lub chustę trójkątną bawełnianą w rozmiarze 96x96x130cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 6, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki o grubości foli 0,15 mm?

Odp. Zmawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubości nieznacznie różniące się od wymaganych: na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Układane warstwowo, płasko, automatycznie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 3 substancji na poziomie co najmniej 2), Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 200 szt.

Odp. Zmawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak oznakowane rękawice dopuszczone są do zastosowania w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami chemicznymi i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odp. Minimalne wzmagania dotyczące oznakowania na opakowaniach rękawic zostały określone w SWZ

Z poważaniem