Wołomin, dnia 15.07.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.90.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa hali sportowej z zadaszonym łącznikiem prowadzącym do budynku szkoły wraz niezbędną infrastrukturą i obsługą komunikacyjną przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z toczącym się postepowaniem, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w dokumentach do postępowania w zakresie:

1. W przedmiarach robót nie ujęto prac związanych z ociepleniem ścian attykowych na dachu wszystkich budynków wełną mineralną gr. 10 cm wraz z przyklejeniem membrany dachowej. Prosimy o uaktualnienie przedmiarów robót.

**Uzupełniono w przedmiarze robót**

2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 1.9.1 przedmiaru pierwotnego robót w ilości 31,95 t. Z załączonych rysunków projektów nie można dopasować ilości podanych w przedmiarach.

**Skorygowano w przedmiarze**

3. W przedmiarach robót budowlanych nie ujęto prac związanych z zastosowaniem kominków wentylacyjnych na membranie dachowej. Prosimy o uaktualnienie przedmiarów robót.

**Kominki wentylacyjne zgodnie z zaleceniami producenta około 1 / 50 m2 dachu wkalkulować należy w cenę pokrycia dachowego**

Data wysłania:2024-07-12 15:26:06

1. Dot. działu 1.14 przedmiaru robót budowlanych. Opis działu dotyczy: ścian murowanych, ścianki G-K, ścianki farmacell, ścianki akustyczne, a pozycje w tym dziale dotyczą zabudowy stelaży W-C, zabudów pionów i drzwiczek. Prosimy o wyjaśnienie.

**Zmieniono zakres zawartości działu.**

2. Dot. działu 1.15 przedmiaru robót budowlanych. Opis działu dotyczy ściany akustycznej, natomiast nie ujęto w tym dziale żadnych pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.

**Zakres czynności został ujęty w pozycji 1.10, nazwę działu usunięto z przedmiaru.**

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu