## Arkusz1
ZADANIE 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowy, sterylny, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności, w skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy o śr. wew. 10 mm: podgrzewany dł. 1,2 m, niepodgrzewany dł. 0,3m, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - klipsy (4 szt.) - zestaw generatora, w komplecie znajdują się: • generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, • kołyska wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, umożliwia stabilne umiejscowienie generatora na czepcu za pomocą rzepu oraz zmianę kąta nachylenia generatora i utworzenie tzw. garbu lub niecki w celu uzyskania szczelności systemu, • końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych rozm. S, M, L (3 szt.), • odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, • linia wdechowa i pomiaru ciśnienia ze złączką dwudrożną, • miarka. |  |  |  |  | 62 |  | 0 | 0 | 0
2. | Układ oddechowy do respiratora dla noworodków z komorą nawilżacza, z automatyczną regulacją poziomu wody, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności, w skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną , odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, dren ciśnieniowy, zestaw adapterów, kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 Plus |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Komora nawilżacza, jednorazowa, z automatyczną regulacją poziomu wody oraz z systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu. Kompatybilna z układem oddechowym. |  |  |  |  | 62 |  | 0 | 0 | 0
4. | Czepiec do terapii wymiennych o konstrukcji opaski, do zamiennego stosowania z czapeczką wyposażoną w 3 rzepy, rozmiary S, M , L |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
5. | Maski nosowe w różnych rozmiarach (małe, średnie, duże) , dostosowane do wyżej opisanego sprzętu. |  |  |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 0
6. | Układ pacjenta dla przepływów w zakresie 1-8 L/min., j. uż., w skład zestawu wchodzi: - kaseta nawilżająca z automatycznym pobieraniem wody, - membranowy parownik medyczny, - przewód doprowadzający gazy oddechowe do pacjenta |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Kaniula nosowa dla wcześniaka i noworodka |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik moczowodowy jednorazowy, sterylny do wykonywania kontrastowych badań rtg układu kielichowo - miedniczkowego na drodze endoskopowej oraz do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych, widoczny w promieniach RTG , z podziałką oraz końcówką Nelaton. Długość 70 cm rozmiar 3F |  |  |  |  | 140 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. rozmiar 4F |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. rozmiar 5F |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. rozmiar 6F |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
5. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów jednorazowy. sterylny , elementy zestawu : • podwójny kateter pigtail • zaciski • popychacz • prowadnik o długości 90 cm • nakładka prowadząca Średnica pętli pęcherzowej- 4cm, odstępy pomiędzy pętlami- 28 cm; rozmiar katetera 5F |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. rozmiar 6F |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw do nefrostomii jednorazowy, sterylny. Elementy zestawu : kateter 9F typu Pigtail o długości 45 cm, dwuczęściowa igła wprowadzająca 18G x 20cm , prowadnik typu Lunderquista "J" 0,038" x 80cm, rozszerzacze, rozszerzacz z rozrywaną koszulką , strzykawka 10 ml LL, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
8. | Opis j.w. kateter 10F |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
9. | Opis j.w. kateter 12F |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
10. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Elementy zestawu: kateter typu Pigtail; igła rozrywalna; kołnierz mocujący; strzykawka 10 ml LL; skalpel ;opaska zaciskowa. Rozmiar CH/F12 Jednorazowy, sterylny, nietoksyczny. |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, sterylny, jednorazowy. Zestaw zawiera przykładowo 2 x wkład o pojemności 200ml, 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 150cm z jedną zastawką antyzwrotną i trójnikiem "Y" , 2 x ostrze spike, 2 x złącze szybkiego napełniania typu "J" wytrzymałość ciśnieniowa do 350 PSI |  |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowe, sterylne złącze do podawania kontrastu, kompatybilne ze wstrzykiwaczami, długość 150 cm , wytrzymałość do 350 PSI |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Dializator syntetyczny, kapilarny, niskoprzepływowy , sterylizowany bez użycia EO i pary wodnej. Maksimum TMP 500 mmHg. Powierzchnia efektywna 1,7 m2 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. o powierzchni 1,9 m2 |  |  |  |  | 4920 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. o powierzchni 2,1 m2 |  |  |  |  | 4824 |  | 0 | 0 | 0
4. | Dializator syntetyczny , kapilarny, wysokoprzepływowy, sterylizowany bez użycia EO i pary wodnej. Maksimum TMP 500 mmHg o powierzchni 1,7 m2 typu HX |  |  |  |  | 240 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dializator syntetyczny , kapilarny, wysokoprzepływowy, sterylizowany bez użycia EO i pary wodnej. Maksimum TMP 500 mmHg o powierzchni 1,9 m2 typu H |  |  |  |  | 1128 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. o powierzchni 2,1 m2 typu H |  |  |  |  | 2592 |  | 0 | 0 | 0
7. | Opis j.w. o powierzchni 2,5 m2 typu H |  |  |  |  | 384 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zakrzywiona igła pod kątem 90 stopni, ze stożkowym ścięciem Hubera i złączką LuerLock. Igła kompatybilna ze środowiskiem MRI i CT Rozmiar 20 G długość 25 mm. |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
2. | Igła do portów naczyniowych, zakrzywiona pod kątem 90 st, ze skrzydełkami i drenem poliuretanowym o długości 20cm oraz zaciskiem do przerw w infuzji. Produkt bez lateksu. Rozmiar 20Gx 15 mm |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar 20G x 20 mm |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar 20G x 25 mm |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Bezigłowy port iniekcyjny posiadający podzielną silikonową membranę, która otwiera się automatycznie podczas przyłączania strzykawki lub przyrządu do przetoczeń i zamyka się samoczynnie po ich odłączeniu tworząc w ten sposób system zamknięty, który zapobiega wypływowi krwi lub płynu oraz dostaniu się powietrza do żyły. Przeznaczony do stosowania z zestawami do przetoczeń, strzykawkami oraz innym sprzętem medycznym z końcówką luer lub luer-lock. Umożliwia wielokrotne pobieranie lub aplikowanie leków. System nie zawiera ftalanów, lateksu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Objętość wypełnienia do 0,09 ml, wysoki przepływ, czas użytkowania do 7 dni lub 140 aktywacji. Pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zatyczka do cewników, sterylna umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika w sposób nie grożący osobie cewnikowanej żadnymi powikłaniami, do cewników urologicznych o różnych średnicach. Budowa schodkowa zapewniająca uniwersalność zastosowań od Ø2 mm do Ø12 mm. Wykonane z polipropylenu. |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przewody tętniczo-żylne ze zbiornikiem odpowietrzającym układ na lini tętniczej oraz ze zbiornika na linii żylnej do aparatów do hemodializy firmy Gambro typu AK-96, AK-200. |  |  |  |  | 12000 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Bezpieczna igła do przetoki żylnej z motylkiem rozmiar 16G, jednorazowa, sterylna |  |  |  | Baxter | 8500 |  | 0 | 0 | 0
2. | Bezpieczna igła do przetoki tętniczej z motylkiem rozmiar 16G, jednorazowa, sterylna |  |  |  |  | 8500 |  | 0 | 0 | 0
3. | Igła do dializy jednoigłowej Y, rozmiar 16G, jednorazowa, sterylna |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Wkład do ssaka o pojemności 2,0 l z drenem i adapterem Medistop, jednorazowy, |  |  |  |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kanister kompatybilny z wkładami do ssaka o pojemności 2 l, wyposażony w zaczep do uchwytów ściennych, szynowych lub na wózkach jezdnych. |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi, sterylny, rozmiar CH 6 dł. 40 cm |  |  |  |  | 340 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. rozmiar CH 8 dł. 40 cm |  |  |  |  | 1260 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. rozmiar CH 10 dł. 40 cm |  |  |  |  | 2370 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. rozmiar CH 12 dł. 50-60 cm |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. rozmiar CH 14 dł. 60 cm |  |  |  |  | 2200 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. rozmiar CH 16 dł. 60 cm |  |  |  |  | 16500 |  | 0 | 0 | 0
7. | Opis j.w. rozmiar CH 18 dł. 60 cm |  |  |  |  | 2450 |  | 0 | 0 | 0
8. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny, bez lateksu i ftalanów, linia RTG na całej długości, cyfrowa podziałka głębokości co 1 cm łącznik (konektor) kompatybilny z zakończeniem stożkowym strzykawki luer. zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca szczelne zamknięcie cewnika. Rozmiar CH 5, dł. 40-50 cm. |  |  |  |  | 280 |  | 0 | 0 | 0
9. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny, bez lateksu i ftalanów, linia RTG na całej długości, cyfrowa podziałka głębokości co 1 cm łącznik (konektor) kompatybilny z zakończeniem stożkowym strzykawki luer. zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca szczelne zamknięcie cewnika. Rozmiar CH 8 dł. 40-50 cm. |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0
10. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny, bez lateksu i ftalanów, linia RTG na całej długości, cyfrowa podziałka głębokości co 1 cm łącznik (konektor) kompatybilny z zakończeniem stożkowym strzykawki luer. zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca szczelne zamknięcie cewnika. Rozmiar CH 10 dł. 100 cm. (50 cm ?) |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, długość 200-210 cm, przeznaczony dla dorosłych |  |  |  |  | 5100 |  | 0 | 0 | 0
12. | Łącznik do drenów schodkowy prosty. Rozmiar I.D 5 mm O.D. 6 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0
13. | Łącznik do drenów schodkowy prosty. Rozmiar 7-12-7. Niesterylny |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
14. | Łącznik schodkowy typu Y , polipropylenowy pasujący do drenów o średnicy 6-13mm. |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
15. | Łącznik uniwersalny O.D. 15 mm I.D. 6 mm |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
16. | Cewnik Couvelaire, jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma otworami bocznymi i z otworem ściętym na boku wierzchołka, długość 40 cm. Rozmiar CH 18 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
17. | Opis j.w. Rozmiar CH 20 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
18. | Opis j.w. Rozmiar CH 22 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
19. | Opis j.w. Rozmiar CH 24 |  |  |  |  | 140 |  | 0 | 0 | 0
20. | Cewnik Nelaton, jednorazowego użytku, sterylny, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe, nie zawiera lateksu i ftalanów, długość 40 cm. Rozmiar CH 10. |  |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0
21. | Opis j.w. Rozmiar CH 12. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
22. | Opis j.w. Rozmiar CH 14 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
23. | Opis j.w.Rozmiar CH 16. |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
24. | Opis j.w. Rozmiar CH 18. |  |  |  |  | 380 |  | 0 | 0 | 0
25. | Opis j.w. Rozmiar CH 20. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
26. | Opis j.w. Rozmiar CH 22. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
27. | Cewnik Tiemanna, jednorazowego użytku, sterylny, koniec dystalny zakończony stożkowato, zagięty pod kątem 45°. Rozmiar CH 10 |  |  |  |  | 110 |  | 0 | 0 | 0
28. | Opis j.w. Rozmiar CH 12 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
29. | Opis j.w. Rozmiar CH 14 |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0
30. | Opis j.w. Rozmiar CH 16 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
31. | Opis j.w. Rozmiar CH 18 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
32. | Opis j.w. Rozmiar CH 20 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
33. | Opis j.w. Rozmiar CH 22 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
34. | Cewnik typu Foley, jednorazowego użytku, sterylny lateksowy silikonowany, dwudrożny z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml. Rozmiar CH 6. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
35. | Opis j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml. Rozmiar CH 8. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
36. | Opis j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml. Rozmiar CH 10. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
37. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml. Rozmiar CH 12. |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
38. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml.Rozmiar CH 14. |  |  |  |  | 670 |  | 0 | 0 | 0
39. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 16. |  |  |  |  | 3170 |  | 0 | 0 | 0
40. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 18. |  |  |  |  | 3140 |  | 0 | 0 | 0
41. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 20. |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
42. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 22. |  |  |  |  | 430 |  | 0 | 0 | 0
43. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 24. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z igłą prowadzącą, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 25G x 90 mm. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar 26G x 90 mm. |  |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar 27G x 90 mm. |  |  |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0
4. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Standard z igłą prowadzącą jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 22G x 90mm |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. Rozmiar 25G x 90 mm |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. Rozmiar 26G x 90 mm. |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
7. | Opis j.w. Rozmiar 27G x 90 mm. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
8. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard z igłą prowadzącą jednorazowego użytku, sterylna 25G x 130 mm |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
9. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych typu MINIPACK 1 z Locklt Plus lub równoważny, sterylny, w zestawie: -Igła Touchy 18 G; Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml z końcówką typu Luer SLIP; Cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi, o dużej przejrzystości i odporności na załamanie, o gładko wykończonej końcówce; Filtr zewnątrzoponowy 0,2 um płaski, do 96 h nieprzerwanej pracy;Łącznik Epifuse płaski, zatrzaskowy; Prowadnik; Zatrzaskowy system mocowania cewnika 18G. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych, jednorazowego użytku, sterylna . |  |  |  | Zarys | 800 |  | 0 | 0 | 0
2. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dzieci, jednorazowego użytku, sterylna . |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 14
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przewód do cystoskopii i rektoskopii do zabiegów elektroresekcji, pojedynczy, długość drenu 140 - 170cm, o dużym przepływie wody, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z nietoksycznych materiałów. |  |  |  |  | 360 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 15
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedynczych, zawierających podwójny system przepłukiwania ( 3 ml/h). Linia wykonana z materiału apirogennego i nietrombogennego, długość całkowita linii 152 cm, długość linii przepłukujacej 150 cm. Bezpinowe , wodoodporne połączenie przetwornika z kablem, z przezroczystym kołnierzem. Produkt wykalibrowany fabrycznie, jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw kompatybilny do kardiomonitorów Mindray. |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 16
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowa maska krtaniowa z wbudowanym dostępem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji, o anatomicznym kształcie, wysokie ciśnienie uszczelnienia, posiada zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, znacznik oraz balon umożliwiający kontrolę stopnia wypełnienia mankietu, wykonana z materiału wolnego od ftalanów, sterylna typu Ambu AuraGain lub równoważny. Rozmiar 1 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar 2 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar 2 1/2 |  |  |  |  | 110 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar 3 |  |  |  |  | 180 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. Rozmiar 4 |  |  |  |  | 460 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. Rozmiar 5 |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
7. | Opis j.w. Rozmiar 6 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 17
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zaciskacz do pępowiny, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z polipropylenu,składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego wydającego charakterystyczny klik przy zamknięciu oznaczający prawidłowe - bezpieczne zamknięcie zaciskacza , trwałe zamknięcie nawet przy grubej pępowinie, ząbki zapobiegające ześlizgiwaniu, całkowita długość ramienia nie mniej niż 55 mm. |  |  |  |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 18
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy bez lateksu jednorazowego użytku kompatybilny z aparatem do resuscytacji NEOPUFF zakończony zastawką ciśnieniową 22 mm umożliwiającą regulację ciśnienia PEEP. Końcówka o wymiarze 10mm. Dodatkowo załączona końcówka do regulacji podłączeń. Długość 1,5 m. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 19
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Adapter do respiratora Fabian do funkcji nCPAP 60cm do stosowania z układami oddechowymi. |  |  |  |  | 62 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 20
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik dopęcherzowy pooperacyjny dwukanałowy typu Dufour, jednorazowego użytku, sterylny, wzmocniony, pokryty hydrożelem, koniec zaokrąglony, balon żebrowany, pojemność balonu 30-50ml, rozmiar CH 18. Wykonany z lateksu. |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. rozmiar CH 20 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. rozmiar CH 22 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 21
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. |  |  |  |  | 1700 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 22
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Syntetyczny substytut kostny stanowiący połączenie hydroksyapatytu 60% i trójfosforanu wapnia 40%. Postać sterylnych bloczków. Rozmiar bloczku 10 x 10 x 10 mm. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar bloczku 10 x 10 x 20 mm. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar bloczku 10 x 10 x 30 mm. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar bloczku 10 x 20 x 30 mm. |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 23
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kaniula jednorazowa do pomiaru C02 kompatybilna z defibrylatorami Lifepack. |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 24
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do wkłucia centralnego zawierający: -Kompresy z gazy 17N 8W 7,5x7,5 cm x 10 szt.; - tupfer gazowy 17N 20x20 cm x 10 szt.; -Pęseta plastikowa 13 cm x 1 szt.; -Strzykawka 10 ml x 1 szt.; - Strzykawka 5 ml x 1 szt.; -Igła 1,2 x 40 mm x 1 szt.; Igła 0,8 x 40 mm x 1 szt.; -Ostrze nr 11 x 1 szt.; -Imadło metalowe (Igłotrzymacz) x 1 szt. -nożyczki jednorazowe x 1 szt.; - Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 25
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej: 1. Wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml ) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu. 2. Sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika. 3. Automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego. 4. Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni). 5. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. 6. Gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu. 7. Monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek. Zestaw przystosowany do zawieszenia przy łóżku, bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 26
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła do biopsji prostaty, kompatybilna z aparatem Bard-Magnum, kanał wycinający 2 cm, jednorazowego użytku sterylna, igła ostra, niełamliwa. Rozmiar 18G długość 20 cm. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
2. | Igła do biopsji prostaty, kompatybilna z aparatem Bard-Magnum, kanał wycinający 2 cm, jednorazowego użytku sterylna, igła ostra, niełamliwa. Rozmiar 1G6 długość 16 cm. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 27
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Port bezigłowy zakończony trzema transparentnymi drenami wykonanymi z poliuretanu, dreny o średnicy3,0 x 4,0 mm, przepływ 160 ml/min, dreny wyposażone w kolorowe zaciski przesuwne ułatwiajace identyfikację, objętość wypełnienia portu bezigłowego do 0,20 ml, dlugość całkowita portu 15 cm. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
2. | Port bezigłowy zakończony dwoma transparentnymi drenami wykonanymi z poliuretanu, dreny o średnicy 3,0 x 4,0 mm, przepływ 165 ml/min, dreny wyposażone w kolorowe zaciski przesuwne ułatwiajace identyfikację, objętość wypełnienia portu bezigłowego do 0,20 ml, dlugość całkowita portu 15 cm. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto [op.] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub nierdzewnej, ostre, nie strzępiące brzegów ran, jednorazowego użytku, sterylne. Wymagany jest wygrawerowany nr ostrza i nazwa producenta na pojedynczym ostrzu. Opakowanie 100szt. Numer 10. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Numer 11 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Numer 15 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Numer 20 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. Numer 22 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. Numer 23 |  |  |  |  | 65 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przyrząd do pobierania lub wstrzykiwania leków z/do fiolek lub pojemników wielodawkowych z filtrem bakteryjnym 0,2 um lub 0,45 um, o małej objętości wypełnienia, posiadający zawór bezigłowy z końcówką typu Luer-Lock zabezpieczający przed cofaniem się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.Sterylny. Opakowanie folia-papier. |  |  |  |  | 7000 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 30
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przezroczysty, dł. 150cm, wysokociśnieniowy (odporność do 350 PSI) średnica wew. Drenu minimum 1,50 mm, jednorazowego użytku sterylny. |  |  |  |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 31
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, miękki koniec dystalny bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiar I.D.1,9 mm |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. rozmiar I.D. 2,0 mm |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. rozmiar I.D. 2,2 mm |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. rozmiar I.D. 3,0 mm |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. rozmiar I.D. 4,0 mm |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. rozmiar I.D. 5,0 mm |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
7. | Przedłużacz/łącznik obwodu oddechowego do podłączenia rurki intubacyjnej karbowany, rozciągliwy, z pamięcią kształtu, elastyczny. Martwa przestrzeń w zakresie 25 – 40 ml Nie zawiera lalexu i ftalanów, w tym DEHP. Jednorazowego użytku. Na opakowaniu dane producenta, nazwa produktu, nr katalogowy, nr serii, data produkcji, data ważności. Produkt sterylny |  |  |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0
8. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel. Gładko zakończone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, bez lateksu, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 000 (4cm). |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
9. | Opis j.w. Rozmiar 00 (5cm). |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
10. | Opis j.w. Rozmiar 0 (6cm). |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
11. | Opis j.w. Rozmiar 1 (7cm). |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
12. | Opis j.w. Rozmiar 2 (8 cm). |  |  |  |  | 1700 |  | 0 | 0 | 0
13. | Opis j.w. Rozmiar 3 (9 cm). |  |  |  |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0
14. | Opis j.w. Rozmiar 4 (10 cm). |  |  |  |  | 420 |  | 0 | 0 | 0
15. | Opis j.w. Rozmiar 5 (11 cm) |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
16. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa lewostronna. Gładkie ściany i zakończenia rurki oraz połączenia mankietów z rurką. Linia RTG na całej długości rurki. Podziałka centymetrowa. Baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki. Bez lateksu, bez ftalanów. Sterylna. Rozmiar 28. |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17. | Opis j.w. Rozmiar 35 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
18. | Opis j.w. Rozmiar 37 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
19. | Opis j.w. Rozmiar 39 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
20. | Opis j.w. Rozmiar 41 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
21. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa prawostronna. Gładkie ściany i zakończenia rurki oraz połączenia mankietów z rurką. Linia RTG na całej długości rurki. Podziałka centymetrowa. Baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki. Bez lateksu, bez ftalanów. Sterylna. |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
22. | Opis j.w. Rozmiar 35 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
23. | Opis j.w. Rozmiar 37 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
24. | Opis j.w. Rozmiar 39 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
25. | Opis j.w. Rozmiar 41 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
26. | Zestaw złączy do rurek dooskrzelowych dwukanałowych, z zaciskami. Sterylne |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
27. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i zaworkiem balonika kontrolnego. Linia RTG na całej długości, z balonikiem kontrolnym znakowanym rozmiarem rurki. Jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar od 5 do 10. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
28. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z łącznikiem, znacznik RTG na całej długości rurki. Jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar od 3 do 10. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
29. | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym, Linia RTG na całej długości, z balonikiem kontrolnym znakowanym rozmiarem rurki. Szyld ruchomy. Jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar od 7 do 10. |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
30. | Cewnik do drenażu klatki piersiowej/opłucnej. Cewnik prosty z linią kontrastującą w promieniach RTG. Wykonany z silikonu. Sterylny produkt jednorazowego użytku. Otwory boczne i otwarty koniec gładko atraumatycznie wykończone. Długość 40-50 cm. Rozmiar CH 24 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
31. | Opis j.w. Rozmiar CH 28 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
32. | Opis j.w. Rozmiar CH 30 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
33. | Opis j.w. Rozmiar CH 33 |  |  |  |  | 120 |  | 0 | 0 | 0
34. | Cewnik do drenażu klatki piersiowej/opłucnej. Cewnik prosty z linią kontrastującą w promieniach RTG i trokarem. Sterylny produkt jednorazowego użytku. Rozmiar CH 24. |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
35. | Dren tlenowy- przedłużacz do transportowania tlenu ze źródła tlenu. Odporny na zagięcia. Produkt sterylny jednorazowego użytku, długość 2,10 m. |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 32
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy, jednoramienny układ oddechowy dla dorosłych kompatybilny z respiratorem Stephan EVE TR. Wyposażony w zastawkę pacjenta, czujnik przepływu i zastawkę wydechową. Długość przewodu minimum 2 m. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowy, dwuramienny układ oddechowy pediatryczny, kompatybilny z respiratorem Stephan EVE TR. Wyposażony w czujnik przepływu i zastawkę wydechową. Długość przewodu min 200 cm. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowy obwód oddechowy z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta i zastawką pacjenta, dla dorosłych, przeznaczony do respiratorów ParaPac Plus. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
4. | Elektrody terapeutyczne , jednorazowego użytku przeznaczone dla dorosłych. Wielofunkcyjne : defibrylacja, kardiowersja, stymulacja oraz monitorowanie EKG. Kompatybilne z defibrylatorem ZOLL X Series. |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
5. | Elektrody terapeutyczne , jednorazowego użytku przeznaczone dla dzieci. Wielofunkcyjne : defibrylacja, kardiowersja, stymulacja oraz monitorowanie EKG. Kompatybilne z defibrylatorem ZOLL X Series. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 33
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa metalowa, kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 1 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar 2 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar 3 |  |  |  |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar 4 |  |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. Rozmiar 5 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 34
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu EasyBag przez pompę Compat Ella, z zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu ENLock/ENFit 30, kompatybilny z plecakiem do pompy Compat Ella. |  |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0
2. | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego grawitacyjny. Kompatybilny z opakowaniami SmartFlex, workami typu Flexibag/Dripac-Flex, ze zgłębnikiem i innymi pojemnikami gotowymi do zawieszenia (RTH) z systemem łączącym EnPlus oraz butelkami z szeroką szyjką / butelkami z kapslem. Zawiera port do podawania leków ENFit ™, ENlock, Luer. Zakończony złączem uniwersalnym typu ENFit/ENLock pasującym do większości dostępnych zgłębników na rynku. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PCV i silikonu. Pakowany pojedynczo, sterylny |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 35
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Worki filtratu 10l do hemofiltracji, sterylne. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do ciągłej hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 typu multiFiltrate – SecuKit Ci-Ca® HD 1000 lub równoważny, sterylny. Kompatybliny z urządzeniem multiFiltrate. |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do ciągłej hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 typu multiFiltratePRO – SecuKit Ci-Ca® HD 1000 lub równoważny sterylny. Kompatybliny z urządzeniem multiFiltrate. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
4. | Cewnik do hemofiltracji dwukanałowy silikonowy. Rozmiar 11,5 Fr, dł. 15cm, 20cm, sterylny. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
5. | Cewnik do hemofiltracji dwukanałowy silikonowy. Rozmiar 13,5 Fr, długość 15 cm, 20 cm. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmofiltrem o pow. 0,6 m2 do aparatu Multifiltrate - typu Kit 16 MPS P2dry lub równoważny. Kompatybliny z urządzeniem multiFiltrate. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 36
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową. W zestawie: kateter prosty, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz. Jednorazowego użytku, sterylny. Rozmiar 9F, długość 26 cm. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar 12F, długość 26 cm |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową. W zestawie: kateter typu Pigtail (zakrzywiony), igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz. Jednorazowego użytku, sterylny. Rozmiar 9F, długość 26 cm. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar 12F, długość 26 cm |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 37
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu EasyBag przez pompę Amika /Applix z zamykanym kranikiem do podawania leków , łącznikiem do zgłębników typu ENLock/ENFit , kompatybilny z plecakiem do pompy Amika/Applix |  |  |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zgłębnik gastrostomijny typu Flocare G-Tube do długotrwałęgo żywienia (przeskórna endoskopowa gastrostomia) Jednorazowego użytku, sterylny. Rozmiar CH 14 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar CH16 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar CH18 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. Rozmiar CH20 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zgłębnik gastrostomijny typu Flocare PUR z prowadnicą i portem do odbarczania przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka. Rozmiar CH 6-12 Możliwość stosowania do 6 tygodni, sterylny. |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zgłębnik gastrostomijny typu Flocare PEG do długotrwałego żywienia(przeskórna endoskopowa gastrostomia). Jednorazowego użytku, sterylny. Rozmiar CH 10 |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
8. | Opis j.w. Rozmiar CH 14 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
9. | Opis j.w. Rozmiar CH 18 |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 38
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Uniwersalny łącznik do drenów, wąsów, maseczek tlenowych do koncentratora, inhalatora. |  |  |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 39
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego typu Flocare Bengmark PUR. Rozmiar CH 10 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 40
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kaniula oftalmologiczna (do odsysania mas zaćmowych), tępo zakończona, zakrzywiona, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 23Gx7/8 in 60x20mm |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar 27G x 7/8 in 60x20mm |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kaniula oftalmologiczna (do odsysania mas zaćmowych), tępo zakończona, prosta, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 27Gx7/8in 60x20mm |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 41
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik permanentny poliuretanowy dwukanałowy z zakończeniem schodkowym z przepływem powyżej 400 ml/min , kanał żylny z 3 otworami napływowymi , kanał tętniczy z 3 otworami odpływowymi; końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia kanałów. Zestaw zawierający cewnik, igłę wprowadzającą, rozszerzacz, J - prowadnik, 2 koreczki zabezpieczające, bagnet do tunelizacji, rozdzierany prowadnik. Zestaw z cewnikiem o średnicy 15,5 Fr, długość cewnika 28 cm. |  |  |  |  | 35 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. długość cewnika 32 cm |  |  |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. długość cewnika 36 cm |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. długość cewnika 40 cm |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. długość cewnika 48 cm |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 42
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto [op.] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Hydrokoloidowa osłonka czujnika temperatury, która przylega do ciała. Odporna na wilgoć oraz temperaturę. Rozmiar 25 mm. Ilość w opakowaniu 150 szt. |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 43
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – 5 światłowy 9,5Fr/16,14,18,18,18Ga/16cm, cewnik wykonany z poliuretanu, prowadnica 0,032”/60cm , na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła- osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; rozszerzadło 10Fr , strzykawka luer slip 5ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, skrzydełka mocujące, koreczki, co najmniej 2 wklejki na opakowaniu do historii pacjenta z numerem REF,LOT, datą ważności i produkcji. |  |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – 3 światłowy 7Fr/16,18,18Ga/16cm, cewnik wykonany z poliuretanu, prowadnica ze stali nierdzewnej, o średnicy 0,032”/45cm , na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, – osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; rozszerzadło, strzykawka luer slip 5ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, skrzydełka mocujące, co najmniej 2 wklejki na opakowaniu do historii pacjenta z numerem REF,LOT, datą ważności i produkcji. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych pediatryczny jednoświatłowy 24Ga/9cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik, prowadnica ze stali nierdzewnej, o średnicy 0,018”/35cm z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, strzykawka luer slip 3ml, igła punkcyjna 21Ga/3,81cm, skrzydełka mocujące. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 44
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny pokrowiec na przewody składany teleskopowo z kartonem ułatwiającym zakładanie, o wymiarach 14 x 250 cm |  |  |  |  | 450 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 45
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Rurka krtaniowa LTS-D. Jednorazowa, sterylna. Rozmiar 1. |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar 2 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar 4 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. Rozmiar 5 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 46
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw jednorazowy do znieczuleń przewodowych. Elementy zestawu: -jednorazowe narzędzie(pean/kleszczyki);- kompresy jałowe gazowe 7,5 x 7,5 cm; - strzykawka 5 ml x1; -strzykawka 2 ml x 1; -taca; -jałowa serweta na stół narzędziowy; -jałowa serweta dedykowana do znieczuleń przewodowych z odpowiednim umiejscowieniem otworu. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 47
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
| Urządzenie transferowe do przenoszenia płynów z jednego pojemnika do drugiego w celu odtworzenia, rozcieńczenia lub dodania leków. Połączenie tworzy system zamknięty spełniający definicje NIOSH 2004. Możliwość podłączenia przyrządu do przetoczeń bez rozłączania systemu zamkniętego. Urządzenie kompatybilne z butelkami typu Ecoflac i standardowymi fiolkami. Dostępne w rozmiarach S (13 mm) M (20 mm) i L (32 mm). |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 48
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Infuzyjny zawór zwrotny stosowany przy kombinacji infuzji grawitacyjnych i pomp strzykawkowych. przepuszcza płyn w kierunku przepływu, zapobiegając cofaniu się substancji lub przeniknięciu krwi do systemu infuzyjnego. Końcówka Luer Lock oraz kapturki ochronne po obu stronach. Produkt sterylny. Bez lateksu, DEHP i PCV. |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 49
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | System mocujący do leczenia defektu centralnego zaburzeń statyki dna miednicy. Wymagany system cechujący się: * minimalną inwazją chirurgiczną; * mocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych , najlepiej z zastosowaniem kotwic; * zestaw jednorazowy - fabrycznie zapakowany |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 50
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | System do leczenia defektu przedniego lub przedniego i centralnego narządu rodnego. Wymagany system cechujący się: * mocowaniem do więzadeł krzyżowo - kolcowych; * wskazany sześciopunktowy system mocowania w obrębie miednicy; * zestaw jednorazowy - fabrycznie zapakowany |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 51
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | System mocujący do leczenia zaburzeń narządu rodnego typu tylnego 40x140 plus zestaw narzędzi jednorazowych |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 52
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igły do akupunktury ze stalowym uchwytem i prowadnicą typu DONG BANG lub równoważne. Rozmiar 0,25 x 40 mm |  |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar 0,25 x 30 mm |  |  |  |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar 0,25 x 20 mm |  |  |  |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar 0,25 x 25 mm |  |  |  |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0
5. | Igły intradermalne do akupunktury ucha typu DONG BANG lub równoważne. Rozmiar 0,14 x 7 mm |  |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 53
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto [op.] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Plastry do ochrony nosa przy wentylacji donosowej przeznaczone dla noworodków. Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP i BPA). Opakowanie 150 szt. Rozmiar S 25 mm x 12,5 mm. |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 54
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto [op.] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Okulary ochronne do fototerapii noworodków wykonane z cienkiego i miękkiego materiału zapewniającego komfort i bezpieczeństwo. Blokowania światła UV do 99,99%. Mocowane za pomocą bezpiecznej opaski. Rozmiar Small i Large. Opakowanie 50 sztuk. |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 55
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Worek laparoskopowy (ewakuator) samorozprężalny - obręcz z nitinolu z pamięcią kształtu. Wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów. Uchwyt na dwa palce w postaci półpierścieni. Osadzony w tulei kompatybilnej z trokarem 11 mm. Objętość worka 200 ml | Worek laparoskopowy ewakuator LapBag Beryl |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. objętość worka 600 ml |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 56
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kateter do embolektomii i trombektomii, jednorazowy, sterylny, jednokanałowy z balonem, znakowany, mandryn z nierdzewnej stali miękko zakończony, koniec dalszy typu Luer-Lock, długość cewnika 80 cm, balon wycentrowany, wytrzymały na pęknięcia, pojemność balonu 0,20 ml | Cewnik Fogartyego do embolektomii balon Balton |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. pojemność balonu 0,50 ml |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. pojemność balonu 0,75 ml |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. pojemność balonu 1,00 ml |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. pojemność balonu 1,25 ml |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. pojemność balonu 1,50 ml |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
7. | Opis j.w. pojemność balonu 1,75 ml |  |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
8. | Opis j.w. pojemność balonu 2,00 ml |  |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
9. | Opis j.w. pojemność balonu 2,50 ml |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 57
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Podwieszki, odciągi silikonowe do identyfikacji, preparacji , zamykania naczyn krwionosnych, scięgien itd., niesterylne z możliwością sterylizacji w zwojach 50m, szerokość 2 mm, dostępne w czterech kolorach. | Podwieszki silikonowe |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 58
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Podwójny cewnik do odsysania perforowany, jednorazowego użytku, sterylny, koniec widoczny w promieniach RTG, CH 30 dł. ok. 45-50 cm. | Cewnik do odsysania podwójny |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
5. | Końcówka do odsysania prosta Poole'a, bez kontroli siły ssania. Rozmiar 9,6x6,6 mm, dł. 200 - 230 mm, jednorazowego użytku, sterylna. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego bez kontroli silły ssania typ Pole'a |  |  |  | 360 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego w zabiegach wymagających filtracji zanieczyszczeń i odłamków kostnych składający się z końcówki ssącej, dodatkowego filtra oraz drenu łączącego. Rozmiar końcówki CH 25 długość 20-26 cm; Rozmiar drenu CH30 długość drenu 250-300 cm | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Paco Flow |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
7. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 12. | Kateter do dróg żółciowych T-Kehr |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 14. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
9. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 16. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 18. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
11. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 20. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
12. | Cewnik Pezzer, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z lateksu dł. 34 -40 cm, rozmiar CH32 |  |  |  | Zarys | 5 |  | 0 | 0 | 0
13. | Cewnik Pezzer, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z lateksu dł. 34 -40 cm, rozmiar CH34 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
14. | Cewnik Pezzer, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z lateksu dł. 34 -40 cm, rozmiar CH36 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 59
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Końcówka tnąca , jednorazowa , ostrze ząbkowane tzw. agresywne , np. Aggressive Plus firmy Stryker lub równoważne, kompatybilne z aparatem CROSSFIRE 2. Średnica 3,5 mm | Nóż j.u. Aggressive Plus |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. średnica 4,0 mm |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. średnica 5,0 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Końcówka tnąca , jednorazowa , ostrze ząbkowane tzw. agresywne , np. Tomcat firmy Stryker lub równoważne, kompatybilne z aparatem CROSSFIRE 2. Średnica 4,0 mm | Nóż j.u. Tomcat |  |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. średnica 5,0 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Końcówka tnąca , jednorazowa , ostrze do szybkiej agresywnej dekompresji np. do wyrostka barkowego tzw. agresywne np. BARREL BURS firmy STRYKER lub równoważne, średnica: 4,0mm kompatybilne z aparatem CROSSFIRE 2 | Frez Aggressive 6 Flute Barrel |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 60
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu kodowana kolorem niebieskim kompatybilna z pompą artroskopową dwurolkową Crossflow firmy Stryker , x 10 szt., sterylna. | Kaseta z drenami Stryker |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu kodowana kolorem czerwonym kompatybilna z pompą artroskopową dwurolkową Crossflow firmy Stryker , x 10 szt., sterylna. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda waporyzacyjna SERFAS ENERGY, długość 135 mm, rozmiar 3,5 mm, typ 90-S, wyposażona w kanał ssący, sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie, kompatybilna z konsolą Crossfire 2 firmy Stryker będąca na wyposażeniu x 1 szt.) | Elektroda z kanałem ssącym SERFAS |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 61
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Elektroda do waporyzacji, j.u. z przewodem, kompatybilna z aparatem do elektrochirurgii ES 350, końcówka - kąt 90°, rozmiar 3,2mm x 150mm. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 62
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Klipsy naczyniowe tytanowe do operacji laparoskopowych rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą firmy Karl Storz o numerach 30444 LR, jednorazowe, sterylne. Klipsy pakowane po 6 sztuk w magazynku. Zamawiajacy wymaga naklejki identyfikujące klipsy- min. 2 szt. do jednego magazynku. | Klipsy zaciskowe tytanowe do operacji laparoskopowych Beryl 158 |  |  |  | 360 |  | 0 | 0 | 0
2. | Klipsownica laparoskopowa do klipsów M/L kompatybilna z klipsami z poz.1. Kąt zagięcia bransz 25˚, szczęki aktywowane przez przednią rękojeść dla lepszej stabilizacji, obrotowy trzon 360˚ rotowany palcem wskazującym pozwalający na obsługę jednoręczną, kanał płuczący umożliwiający łatwe czyszczenie. |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
3. | Klipsy naczyniowe o rozmiarze średnim (M), tytanowe, jednorazowe, sterylne, pakowane po 4 szt. lub 6 szt.w magazynku (do wyboru przez zamawiającego). Klipsy winny posiadać naklejkę identyfikującą klipsy- min 2 szt. do jednego magazynku. |  |  |  |  | 360 |  | 0 | 0 | 0
4. | Klipsownica "na otwarto" kompatybilna z klipsami z poz. 3 dł 15 lub 20 cm do wyboru przez zamawiającego - brak wpisanego w umowie |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 63
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Klipsy naczyniowe tytanowe, średnioduże (M/L), sterylne. Jeden magazynek sterylny musi zawierać 6 sztuk klipsów oraz min. jedną naklejkę identyfikującą produkt. Wymaganym jest, aby klipsy były kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Braun o numerze katalogowym PL 503R. Kompatybilność potwierdzona dokumentacją. Do procedury przetargowej Zamawiający wymaga próbki tj. jeden magazynek oferowanych sterylnych klipsów |  |  |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 64
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
| Klipsy polimerowe, niewchłanialne, jednorazowe, sterylne, rozmiar M/L, zamykające tkankę od 3 - 10 mm, tzw. drugiej generacji ( strona wewnętrzna klipsa porowata, zapobiegająca spełznięciu), dostępne w opakowaniach po 4 szt. w zasobniku. Zasobnik z taśmą samoprzylepną. Wymagane naklejki identyfikujące produkt- min. 1 sztuka do zasobnika. Klipsy muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Beryl 0301-04MMLEHS ( rączka +tubus) 0301-04MLEI (część robocza). Zamawiający dopuszcza klipsy j.w. niekompatybilne pod warunkiem użyczenia na okres trwania umowy klipsownicy wielorazowego użytku kompatybilnej z dostarczonymi klipsami. Zamawiający wymaga , aby użyczona klipsownica była nowa w liczbie 1 szt. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Klipsy polimerowe, niewchłanialne, jednorazowe, sterylne, rozmiar XL, zamykające tkankę od 7 do 16 mm, tzw. drugiej generacji (strona wewnętrzna klipsa porowata, zapobiegająca spełznięciu) dostępne w opakowaniach po 4 szt. w zasobniku . Zasobnik z taśmą samoprzylepną. Wymagane naklejki identyfikujące produkt w liczbie min. 1 szt. do zasobnika. Zamawiający wymaga użyczenia na okres trwania umowy 2 szt. nowych klipsownich wielorazowego użytku kompatybilnych z oferowanymi klipsami. |  |  |  |  | 320 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA:
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających kompatybilność zaoferowanych klipsów
ZADANIE 65
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Ostrze do dermatomu, jednorazowego użytku, sterylne, kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Zimmer Biomet. Typ dermatomu 8821. Opakowanie 10 szt. | Ostrze do dermatomu 8821 Zimmer |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
2. | Płytki dociskowe do siatkownicy, jednorazowego użytku, sterylne , kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Zimmer Biomet - siatkownica Mesh Graft 19723. Parametry płytek 1,5:1 , 3:1 , 6:1 , 9:1 Opakowanie 10 szt. | Płytka dociskowa do siatkowania skóry |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 66
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Folia chirurgiczna, sterylna, antystatyczna, matowa, antyrefleksyjna, elastyczna, z folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, klej akrylowy, min 2,5 cm szerokie części nieprzylepne z obu stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne : papier-folia, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy. Wyrób medyczny klasy Is lub II certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar całkowity 15 cm x 20 cm | Folia chirur. |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w rozmiar 60 cm x 35 cm |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w.rozmiar 82 cm x 45 cm |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
4. | Folia bakteriobójcza, sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar folii 15 x 20 cm | Folia loban. |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. rozmiar 44 cm x 35 cm |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. rozmiar 66 cm x 60 cm |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
7. | Opis j.w. rozmiar 66 cm x 45 cm |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
8. | Opis j.w. rozmiar 66 cm x 85 cm |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 67
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Ostrze jednorazowe diamentowe o średnicach od 2 mm do 6 mm , z możliwością regulowania wysunięcia ostrza, kompatybilne z prostnicą typu SD/PD o nr 5100-120-450 i kątnicą typu SD/PD o nr 5100-120-472 pasujące do napędu SUMEX. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ostrze jednorazowe do kraniotomu 1.7MM X 16MM do nasadki o numerze 5400010258 firmy STRYKER lub równoważne |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 68
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Dren perforowany do przyrządu Redon, jednorazowego użytku, sterylny. Dren nietraumatyzujący tkanki. Specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące. Pakowany w rękaw papierowo-foliowy z wyraźnym zaznaczeniem otwierania, z możliwością swobodnego, sterylnego otwierania i podania. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości. Rozmiar CH/F16 , długość 1500 mm lub 1700 mm |  |  |  |  | 1400 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar CH/F 14 długość 1500 mm lub 1700 mm |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar CH/F 10, długość 500 mm lub 700 mm |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar CH/F 18 długość 1500 mm lub 1700 mm |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 69
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiękowa, średnica 5,5 mm, długośc 13, 22, 35 lub 45 cm, oraz wersja nożyczkowa o długości 9 i 17 cm. Przeznaczona do koagulacji i cięcia tkanek, wyposażona w dwa przyciski aktywujące "min" oraz "max". Bransze zakrzywione. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 70
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowa kaniula ssąca do ucha. Wykonana z stali nierdzewnej. Wymiary: długość 80 mm, średnica 2,0 mm, zagięta. Łącznik Luer-Lock. Atraumatyczna końcówka. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie 50 szt. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa kaniula ssąca do ucha. Wykonana z stali nierdzewnej. Wymiary: długość 70 mm, średnica 1,0 mm, zagięta. Łącznik Luer-Lock. Atraumatyczna końcówka. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie 50 szt. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 71
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa (współpracujące z optykami firmy Richard Wolf z kanałem roboczym 4,1 mm) kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego napędem firmy Richard Wolf. Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną i dystalną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe kulowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Akcesoria Pompy Irygacyjnej do endoskopowej chirurgii kręgosłupa kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego pompą firmy Richard Wolf. Zestaw drenów jednorazowych z przebijakami, pakowane sterylnie, oryginalne. |  |  |  |  | 210 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kaniula dostępowa jednorazowego użytku, sterylna, średnica 1,5 mm, długość robocza 250 mm |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
7. | Elektrody do radioablacji do zestawu Vertebris firmy Richard Wolf, dostęp interlaminarny. Elektroda TIPCONTROL krótka, pełny sterylny zestaw wraz z kablem. Długość 280 mm, średnica 2,5 mm. Kompatybilna z radioablatorem Rf 4MHz |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
8. | Elektrody do radioablacji do zestawu Vertebris firmy Richard Wolf, dostęp transforaminalny. Elektroda TIPCONTROL długa, pełny sterylny zestaw wraz z kablem. Długość 350 mm, średnica 2,5 mm. Kompatybilna z radioablatorem Rf 4MHz |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
9. | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii stenoz kręgosłupa (współpracujące z optykami firmy Richard Wolf z kanałem roboczym 5,6 mm) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego napędem firmy Richard Wolf. Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną, średnica 5,5 mm, długość robocza 290 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe owalne mimośrodowe z osłoną boczną średnica 5,5 mm, długość robocza 290 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe kulowe, średnica 5,5 mm, długość robocza 290 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe, średnica 5,5 mm, długość robocza 290 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 72
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, średnicy wewnętrznej 1,9mm, 9CH , z podziałką . Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. | Fresenius Kabi ? Nie przystępuje |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
| ZADANIE 73 | b.o.
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Prowadnica do drenu dootrzewnowego standardowa i sztywna ( do wyboru przez Zamawiajacego) dostępne długości 30,45,60 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego) , jednorazowego użytku , mozliwość wyboru pracy z dwoma różnymi zakończeniami każdej prowadnicy (tępe i ostre) , zdejmowana rękojeść mocowania z każdej strony prowadnicy w dwóch róznych pozycjach , pakowana sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | Skalpel bezpieczny |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
0