**Zespół Opieki Zdrowotnej**

**w Dąbrowie Tarnowskiej**

**ul. Szpitalna 1**

**33-200 Dąbrowa Tarnowska**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

**ZAKUP Z DOSTAWĄ ENDOPROTEZ I MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH**

**Znak sprawy: 20/24/ZP**

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

*(podpis elektroniczny)*

Dąbrowa Tarnowska 16.07.2024 r.

|  |
| --- |
| **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO** |

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 64 43 245

Strona internetowa: [www.zozdt.pl](http://www.zozdt.pl/)

e-mail: [dzp@zozdt.pl](mailto:dzp@zozdt.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt

|  |
| --- |
| **II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej zwanej dalej “Platformą” pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt>

|  |
| --- |
| **III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA** |

1. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej także „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 Ustawy Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przespisy Kodeksu cywilnego.

|  |
| --- |
| **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. Przedmiotem zamówienia jest: [Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych.](https://zozdt.pl/zakup-z-dostawa-endoprotez-i-materialow-ortopedycznych-wraz-z-dzierzawa-instrumentarium/) Zamówienie zostało podzielone na części (pakiety) wg opisu zawartego poniżej. Wykaz wymaganego asortymentu przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 1: | Endoproteza cementowa biodra | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 2: | Akcesoria do kolumny artroskopowej | CPV: 33.18.30.00-6 |
| Pakiet 3: | Biodro przynasadowe | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 4: | Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz szycia łąkotek | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 5: | Uniwersalna proteza ścięgna | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 6: | Endoproteza powierzchniowa jednoprzedziałowa stawu kolanowego | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 7: | Sterylna staza operacyjna | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 8: | Endoproteza powierzchniowa stawu kolanowego | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 9: | Endoproteza całkowita stawu biodrowego w artykulacji | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 10: | Kolano cementowe w wersji CR i PS | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 11: | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 12: | Zszywka więzadłowa ze szpikulcem | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 13: | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 14: | Endoproteza resekcyjna stawu kolanowego z min. poziomem resekcji 50mm | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 15: | Endoproteza stawu kolanowego | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 16: | Tymczasowa silikonowa proteza ścięgna | CPV: 33.18.31.00-7 |
| Pakiet 17: | Urządzenia do transferu szwów (przeszywacze) | CPV: 33.14.17.00-7 |
| Pakiet 18: | Endoproteza powierzchniowa stawu rzepkowo-udowego / jednoprzedziałowa | CPV: 33.18.31.00-7 |

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza - złożenie oferty na wyrób równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ.

Zamawiający informuje, że ilekroć w SWZ opisuje on przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

5. W sytuacji, o której mowa w pkt 4 Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.

|  |
| --- |
| **V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** |

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

|  |
| --- |
| **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2025 r.

|  |
| --- |
| **VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

-  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

- art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania   
   o udzielenie zamówienia.
4. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

1.2.2. uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

|  |
| --- |
| **IX. INFORMACJA O ZAKAZACH ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PODMIOTOM POWIĄZANYM Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ** |

1. Działając na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację   
   na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576   
   z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE   
   nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
   1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
      w Rosji;
   2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1.1.); lub
   3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1.1.) lub 1.2.), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

|  |
| --- |
| **X. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE**  **ZAMÓWIENIA** |

|  |
| --- |
| 1. **WSTĘPNE POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA** |

1. Oświadczenie, Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawów wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Oświadczenie JEDZ należy złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z **z**ałącznikiem nr 3 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:
   1. mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
      w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835), zwaną dalej „specustawą sankcyjną” żąda wypełnienia części III D dotyczącej podstaw wykluczenia   
      o charakterze krajowym;
   2. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ogranicza się do wypełnienia Sekcji α Części IV jednolitego dokumentu.
5. Jednolity dokument, o którym mowa wyżej Zamawiający przygotował z wykorzystaniem narzędzia ESPD i udostępnia do wypełnienia w formacie .xml, jako załącznik nr 3 do SWZ, na Platformie. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ/ESPD przy wykorzystaniu bezpłatnego elektronicznego narzędzia (serwisu) umożliwiającego wypełnienie i ponowne wykorzystanie JEDZ/ESPD dostępnego na stronie internetowej <https://espd.uzp.gov.pl>.

5.1. W tym celu należy podjąć następujące kroki:

a) Ze strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt, na której udostępniony został dokument SWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”

b) Wejść na stronę https://www.espd.uzp.gov.pl/

c) Wybrać odpowiednią wersję językową

d) Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)

e) Zaimportować pobrany wcześniej plik

f) Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).

5.2. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia jednolitego dokumentu

znajdują się w wyjaśnieniach dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

|  |
| --- |
| **B. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE** |

1. **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy,** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
   1. **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przed jej złożeniem;
2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
3. dokument, o którym mowa w pkt 1.1. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,
4. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć;
   1. **Oświadczenia o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
   2. **Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającegozgodnie z załącznikiem nr 7do SWZ;
   3. **Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania** na podstawie   
      art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji   
      na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)   
      oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE)   
      nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

|  |
| --- |
| **C. DOKUMENTY SKŁADNE RAZEM Z OFERTĄ** |

1. **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do SWZ).
2. **Formularz cenowy** (załącznik nr 2 do SWZ).
3. **Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia** (JEDZ) (załącznik nr 3 do SWZ).
4. **Dokument KRS lub CEDiG** w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. ***W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.***

5. **Pełnomocnictwo** (jeśli dotyczy)

5.1. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.

5.3. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. **Dokument wniesienia wadium** w poręczeniach lub gwarancjach, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

|  |
| --- |
| **XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ** |

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: **Krystyna Piątek, Dział Zamówień Publicznych** oraz **Witold Bołtuć, Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.**
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym   
   a Wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.   
   w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

10. Stosowanie do art. 135 ust. 2 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138. ust. 2 pkt 2 – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

11. Zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy Pzp – w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

12. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią wyjaśnień zamieszczanych na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

14. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art.137 ust. 6 ustawy Pzp).

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zalecenia

1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3. Zamawiający zaleca, aby w nazwach plików nie stosować podkreślników. Zastosowanie podkreślnika w nazwie pliku może skutkować nieprawidłową weryfikacją podpisu elektronicznego i odrzuceniem oferty.

4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

* 1. .zip
  2. .7Z

5. Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **XII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP** |

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

|  |
| --- |
| **XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** |

**1. Termin wniesienia wadium:**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **19.08.2024r.** do godz. **11:00:00**

**2. Wysokość wadium:**

Wadium na całość zamówienia wynosi **58 960,00 zł**

Wadium na poszczególne części zamówienia (pakiety) wynosi odpowiednio

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr pakietu** | **Kwota wadium** |
|  | 6 800,00 zł |
|  | 2 400,00 zł |
|  | 11 900,00 zł |
|  | 4 100,00 zł |
|  | 30,00 zł |
|  | 650,00 zł |
|  | 160,00 zł |
|  | 280,00 zł |
|  | 10 000,00 zł |
|  | 3 000,00 zł |
|  | 970,00 zł |
|  | 200,00 zł |
|  | 2 600,00 zł |
|  | 2 100,00 zł |
|  | 12 000,00 zł |
|  | 450,00 zł |
|  | 220,00 zł |
|  | 1 100,00 zł |

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadium wymaganych dla części (pakietów), na które składana jest oferta.

**3. Wadium może być wniesione w:**

* pieniądzu, przelew na rachunek bankowy Zamawiającego (dotyczy pieniężnej formy wniesienia wadium) Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej – nr konta: 40 9462 0003 2001 0000 4053 0002 dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert
* gwarancjach bankowych,
* gwarancjach ubezpieczeniowych,
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: „Wadium w postępowaniu nr 20/24/ZP „[Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych](https://zozdt.pl/zakup-z-dostawa-endoprotez-i-materialow-ortopedycznych-wraz-z-dzierzawa-instrumentarium/) ”
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.
3. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

|  |
| --- |
| **XIV. Termin związania ofertą** |

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **16.11.2024 r.**

|  |
| --- |
| **XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY** |

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
2. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
3. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
10. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

a) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/lidera.

b) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

|  |
| --- |
| **XVI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)** |

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania   
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

|  |
| --- |
| **XVII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW** |

* 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  2. Zamawiajacy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
  3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
  4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.
  5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

|  |
| --- |
| **XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt do dnia **19.08.2024 r.** do godziny **11:00:00.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu formularza ofertowego lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

|  |
| --- |
| **XIX. TERMIN OTWARCIA OFERT** |

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **19.08.2024 r.** o godz. **11:15:00**.
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji “Komunikaty”.

1. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

|  |
| --- |
| **XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY** |

1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Cena (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty, danego pakietu. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5. Podana cena oferty - pakietu winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą, kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne.
6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w druku formularz cenowy.
7. Cena jednostkowa netto pozycji poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość żądaną na rok, w ten sposób otrzymana „wartość netto” zostanie powiększona   
   o należny podatek VAT tworząc „wartość brutto” pozycji - cenę oferty - pakietu. W przypadku pakietów zawierających więcej niż jedną pozycję należy zsumować wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji. W ten sposób wyliczona „wartość brutto” - w pakietach o wielu pozycjach - stanowić będzie cenę oferty - pakietu.
8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi  
   przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  
   obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   
   i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej   
   w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
10. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
11. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania   
    u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
12. wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą  
    prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
13. wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym  
    Zamawiającego, bez kwoty podatku;
14. wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,  
    będzie miała zastosowanie.

|  |
| --- |
| **XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i wagą:

|  |
| --- |
| Cena – C maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium – 100  C = (Cmin/Cof) x 100  gdzie:  C- razem ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną  Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert  Cof – cena oferty badanej |

2. Ocena ofert będzie dokonana w ramach poszczególnych pakietów.

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą.

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (art. 248 ust. 3 PZP).

|  |
| --- |
| **XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Brak przekazania ww. dokumentu na wezwanie będzie jednoznaczne z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

|  |
| --- |
| **XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| **XXIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

|  |
| --- |
| **XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY** |

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia   
   oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX, art. 505 – 590 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,   
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

|  |
| --- |
| **XXVI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I 121 USTAWY PZP** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** |

**Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska*;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon*,* e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym   
  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  |
| --- |
| **XXX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH** |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z pakietu. Wykaz wymaganego asortymentu jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SWZ.

|  |
| --- |
| **XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXXII. MAKSYMALNA LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ** |

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH** |

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

|  |
| --- |
| **XXXV. INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ODWRÓCONĄ KOLEJNOŚĆ OCENY** |

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 Pzp.

|  |
| --- |
| **XXXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ** |

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

|  |
| --- |
| **XXXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT** |

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **XXXVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 95, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95.

|  |
| --- |
| **XXXIX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

|  |
| --- |
| **XL. INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZWYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

|  |
| --- |
| **XLI. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93** |

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

|  |
| --- |
| **XLII. SPIS ZAŁACZNIKÓW DO SWZ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Załacznik nr 1 do SWZ | Formularz ofertowy |
| Załacznik nr 2 do SWZ | Formularz cenowy |
| Załacznik nr 3 do SWZ | Oświadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) |
| Załacznik nr 4 do SWZ | Projekt umowy |
| Załacznik nr 5 do SWZ | Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych |
| Załącznik nr 6 do SWZ | Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. |
| Załącznik nr 7 do SWZ | Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. |

Załącznik nr 1 do SWZ

**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów)  (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo) | Identyfikator  Wykonawcy(ów) |
|  |  | ulica: …………………..………….  kod pocztowy: ………..………...…  miejscowość: …….……………….  województwo: ……………………. | NIP………………………  KRS…………………….. |

**Osoba uprawniona do kontaktów /Pełnomocnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| e-mail |  |

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup z dostawą endoprotez   
i materiałów ortopedycznych oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną wartość:

Pakiet …: wartość netto: ­­­­­­­­­­­­ …………………………..….… wartość brutto:……..…………………………….

Pakiet …: wartość netto: ­­­­­­­­­­­­ …………………………..….… wartość brutto:……..…………………………….

Pakiet …: wartość netto: ­­­­­­­­­­­­ …………………………..….… wartość brutto:……..…………………………….

Wiersze powielić w razie potrzeby

Wartość powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Termin płatności wynosi 60 dni.

1. Wadium zostało wniesione w kwocie: ………..zł., w formie …….…..na pakiety: …………………………..…

4. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SWZ.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

6. Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy:

|  |  |
| --- | --- |
| imię i nazwisko: ……………………………………………… | oznaczenie funkcji: ………………………………………….. |

8. Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| imię i nazwisko: ………………………………………..  stanowisko: ………………………………………………. | tel.: …………………………….. | e-mail: ……………………….. |

9. Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy \*\* (jeśli dotyczy)

|  |  |
| --- | --- |
| Część/zakres zamówienia | Firma podwykonawcy |
|  |  |

10. Oświadczam, że polegam na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W załączeniu składamy dokumenty, dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia \*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ……………………………………...………..……………………………………………………………………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

12. Czy Wykonawca jest:\*)

|  |  |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem | TAK |
| małym przedsiębiorstwem | TAK |
| średnim przedsiębiorstwem | TAK |
| dużym przedsiębiorstwem | TAK |

13. Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:\*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

14. Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:\*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

15. Wybór naszej oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego\*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić poniższą tabelę\*\*)

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług | Wartość bez kwoty podatku |
| …………………………………………… | ………………………….……………… zł. |
| …………………………………………… | ……………………………………….… zł. |

16. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskalismy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

17. Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

1) ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

18. Zwrot wadium:

1. Numer konta do zwrotu wadium:***………….…………………………………………….………………………………***lub

2. Dane Gwaranta lub Poręczyciela wadium: ***…………………..…………………………………………………..………***

\*) zaznaczyć właściwe

\*\*) Wykonawca wypełnia odpowiednio jeżeli dotyczy

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/ uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 1: Endoproteza cementowa biodra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jedno. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Trzpień metalowy, wykonany ze stopu CoCrMo, prosty na przekroju prostokątny, samocentrujący się w kanale, bezkołnierzowy, posiadający na bocznej powierzchni podłużne zagłębienia antyrotacyjne, w pięciu rozmiarach (120, 130, 140, 145, 180mm długości) konus 12/14 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Głowa bipolarna komplet złożony z odrębnych części: wkładki PE, czaszy metalowej i głowy wewnętrznej – składanych śródoperacyjnie. Implant wyposażony w mechanizm umożliwiający późniejsze rozmontowanie czaszy, głowy wewnętrznej i wkładki śródoperacyjnie. Średnica zewnętrzna minimum od 38 do 72mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa do czaszy bipolarnej | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa metalowa 22, 28 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement kostny z genatymycyną 1x40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu, wyposażony w dozownik pozwalający na podawanie cementu do kanału szpikowego kości udowej. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrza oscylacyjne | 40 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymagania bezwzględne:**

Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy + napęd.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 2: Akcesoria do kolumny artroskopowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość w szt.** | **Producent** | **Cenajedn. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Dren silikonowy jednorazowy w torze napływu do pompy artroskopowej FloControl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze do tkanek miękkich do shavera Formula, jednorazowe, proste, o średnicy 3,5-5 mm. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Frez kostny do shavera Formula, jednorazowy, prosty o średnicy od 3,5-5mm. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda do waporyzacji kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego konsolą Crossfire, jednorazowa, składająca się z wtyczki do konsoli z kablem 3m długości, uchwytem ze sterowaniem ręcznym i elektrodą bipolarną. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula artroskopowa, gwintowana, plastikowa, średnica 6,5-8 mm dł. 75 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 3: Biodro przynasadowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jedno. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Trzpień tytanowy przynasadowy bez kołnierza uniwersalny krótki, posiadający kształt klina zwężającego się dystalnie w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Co najmniej 10 rozmiarów trzpieni standardowych i 10 rozmiarów trzpieni lateralizowanych, konus trzpienia 12/14. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezcementowa tytanowa panewka o piaskowanej powierzchni w rozmiarach co najmniej 42-66 lita oraz z opcją posiadającą otwory do zastosowania od 3 do 7 śrub. Struktura powierzchni kontaktu z kością zapobiegająca pogrążaniu i destabilizacji osadzonej panewki. Zaślepka do zamykania otworu centralnego. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Polietylenowe wkładki dostosowane w zależności od średnicy panewki do głów 28, 32. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa metalowa CoCr 28, 32 w minimum 3 długościach szyjki. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze do piły | 60 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA:** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymagania bezwzględne:**

Użyczenie instrumentarium do zabiegu. Instrumentarium ma umożliwić przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem w/w zestawów.

Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia napędu (piła, wiertarka)

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 4: Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz szycia łąkotek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jedno. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka na trwałe związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min. 1000N (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem (HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertło kaniulowane o średnicy 4,5 mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiadający samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiadająca regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0, 12, 27 stopni. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Obcinacz nici oraz spychacz węzłów wraz z dołączoną metalową prowadnicą, kaniulą do prowadzenia igły z implantami. Prosty. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka typu endobutton służąca do zabiegów rewizyjnych, wydłużona o długości 20 mm stanowiąca nakładkę na endobutton. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Drut prowadzący, wiercący o średnicy 2,4 mm x 381 mm z oczkiem | 50 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwzględne:** Użyczenie instrumentarium do zabiegu. Instrumentarium ma umożliwić przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem w/w zestawów. Szkolenie personelu z oferowanych implantów i instrumentarium.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 5: Uniwersalna proteza ścięgna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto /szt.** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** |
| 1. | Uniwersalna proteza ścięgna o przekroju eliptycznym wykonana z silikonowego elastomeru nieprzepuszczalnego dla promieni RTG. Długość całkowita 49 cm. Średnica zmienna wraz z długością od 3 mm/1,5 mm na początku do 6 mm/ 3 mm na końcu. | 1 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 6: Endoproteza powierzchniowa jednoprzedziałowa stawu kolanowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość w szt.** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto /szt.** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** |
| Implant do zaopatrywania ubytków chrzęstno-kostnych na kłykciu dalszej nasady kości udowej, pozwalający odtworzyć kształt i profil powierzchni chrzęstnej indywidualnie dla każdego pacjenta. | | | | | | | |
| 1. | Kapa kłykcia dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu CoCrMo napylana tytanem CPTi w 10 kształtach. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowa śruba mocująca 11,0 mm x 22,0 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwzględne:**

Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 7: Sterylna staza operacyjna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis produktu** | **Ilość w szt.** | **Producent** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. 1. | 1. Produkt jednorazowego użytku, pakowany sterylnie. Składa się z elastycznego silikonowego pierścienia owiniętego pończochą i/lub 4 pasków do ciągnięcia z uchwytami. Odprowadza krew w 95% z operowanej kończyny. Nie powoduje uszkodzeń skóry i nerwów. Zapewnia sterylne pole operacyjne. Staza do kończyny górnej w 10 rozmiarach. Rozmiary są kodowane kolorami. Nie zawiera lateksu. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | 1. Produkt jednorazowego użytku, pakowany sterylnie. Składa się z elastycznego silikonowego pierścienia owiniętego pończochą i/lub 4 pasków do ciągnięcia z uchwytami. Odprowadza krew w 95% z operowanej kończyny. Nie powoduje uszkodzeń skóry i nerwów. Zapewnia sterylne pole operacyjne. Staza do kończyny dolnej w 10 rozmiarach. Rozmiary są kodowane kolorami. Nie zawiera lateksu. | 15 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 8: Endoproteza powierzchniowa stawu kolanowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzetu** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jedno. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| Implant do odbudowy ogniskowych ubytków chrzęstno-kostnych na kłykciu kości udowej do 2 cm. | | | | | | | |
| 1. | Kapa - komponent kłykcia dalszej nasady kości udowej (kapa asymetryczna oraz symetryczna), w 4-5-ciu kształtach, o średnicy 15 mm lub 20 mm, zbudowany ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem CPTi. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowa śruba mocująca 9,5mm x 20,0mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚC GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwzględne:**

Instrumentarium wypożyczane do zabiegu.

**UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 9: Endoproteza całkowita stawu biodrowego w artykulacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jedno. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Krótki trzpień szyjkowy – o kącie CCD w przedziale 125° – 145°, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka bezcementowa – tytanowa napylana czystym tytanem o wysokiej porowatości ok. 60%, umożliwiającej wzrost kostniny wgłąb por panewki, dającej bardzo dobrą stabilość pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do każdego otworu. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowa CoCr o średnicach 22,28,32 w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa ceramiczna o średnicach 32mm i 36mm, w 3 rozmiarach długości szyjki. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowa ZrNb – dla pacjentów uczulonych na CoCr – o średnicach 22, 28, 32mm i 36mm, w 5 rozmiarach długości szyjki. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkładka XLPE – System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; do głów 22 w rozmiarze 40-44 mm wersja symetryczna i asymetryczna z nadbudową 20 stopni. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruby/zaślepki. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zaślepka centralna. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrze do piły sterylne. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwzględne:**

Użyczenie instrumentarium i napędów (wiertarka i ostrza) na czas trwania umowy. Instrumentarium i napędy mają umożliwić przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem w/w zestawów.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**PAKIET 10: Kolano cementowe w wersji CR i PS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilośc w szt.** | **Producent** | **Cena jedno. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Element udowy anatamoczny prawy, lewy wykonany z chromokobaltu w wersji CR I PS, minimum 8 rozmiarach, wymiar ML 54 mm – 78mm, element udowy multiradius J-curved, asymetryczna poprzeczka 3 stopnie – wymuszająca 15 stopniową zewnetrzną rotację. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Taca piszczelowa w minimum 8-miu rozmiarach, wymiar ML 59mm-78mm, wykonana z CoCr, z 5-cio punktowym systemem mocowania wkładki, wewnętrzna część wykonana z wysokopolerowanego CoCr, 3 stopnicowe tyłopochylenie wbudowane w tacę, dostępna wersji all-poly. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa typu ultra congruent, w wersji CR i PS w minimum 4 wysokościach 9,11,14,17 mm oraz element udowy all-poly w wersji PS o wysokości 9,11,14 i 17mm. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze oscylacyjne. | 25 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwzględne:**

Instrumentarium na czas trwania umowy. Ostrza kompatybilne z posiadanym napędem.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**PAKIET 11: Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jedno. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka dwumobilna cementowa, wykonana ze stali nierdzewnej, gładko polerowana wewnętrznie, powierzchnia panewki polerowana ze specjalnym ożebrowaniem działającym antyrotacyjnie, w rozmiarach od 43 mm do 63 mm ze skokiem co 2 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład polietylenowy umożliwiający zatrzaśnięcie głowy w rozmiarach 22 mm (panewki 43 i 45) i 28 mm (panewki 47 do 63). | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, z przestrzenną strukturą odwzorowującą strukturę beleczkowatą kości gąbczastej, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. W rozmiarach 48-58mm 9 otworów, w rozmiarach 60-80mm 12 otworów zlokalizowanych w kierunku kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wewnętrzna powierzchnia panewki gładko polerowana z bezcementowym mechanizmem mocującym dla wkładek polietylenowych zwykłych i z okapem. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkładka polietylenowa, bezcementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Augmenty panewki rewizyjnej, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Augmenty wypełniające ubytki kostne tylnego stropu panewki dostępne w rozmiarach: 12 mm, 18 mm, 24 mm. Augmenty wypełniające ubytki kostne przedniego stropu panewki dostępne w rozmiarach 8 mm, 12 mm, 18 mm. Dodatkowo augmenty stropu panewki składające się ze skrzydła z 5 otworami na śruby oraz podpory w 4 wielkościach z dwoma otworami na śruby. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruby standardowe w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm. Trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14. | 1 |  |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ:** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwzględne:**

Instrumentarium na czas trwania umowy. Ostrza kompatybilne z posiadanym napędem.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**PAKIET 12: Zszywka więzadłowa ze szpikulcem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzetu** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jedno. netto/szt.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Implant tytanowy, dedykowany do mocowania kostnego tkanek miękkich/ścięgien lub nici w postaci skobla. Implant dostępny w czterech rozmiarach szerokości: 6 mm, 8 mm, 11 mm oraz 16 mm i długości 20 mm. Obie nóżki skobla na całej długości nacięte pod kątem po stronie zewnętrznej w celu zwiększenia siły wyrywającej skobla, ostre zakończenie nóżek implantu pozwala na implantacje do kości korowej bez nawiercania. Implant na powierzchni dociskającej ścięgno posiada dwa rzędy kolców łącznie, w zależności od szerokości od 4 do 11 sztuk. Specjalny zestaw narzędzi umożliwia wbicie implantu w kość. Implanty pakowane pojedynczo sterylne. | 20 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚC GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwzględne:**

Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu.

**UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 13: Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto /szt.** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** |
| 1. | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zamek łączący element udowy z piszczelowym. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowy o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Augment udowy dystalny z powłoką srebra. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Augment udowy tylny z powłoką srebra. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D. | 1 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 14: Endoproteza resekcyjna stawu kolanowego z min. poziomem resekcji 50mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto /szt.** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** |
| 1. | Element udowy anatomiczny prawy, lewy w jednym rozmiarze, umożliwiający resekcję uda do 50 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Trzpień udowy bezcementowy tytanowy w długościach 150, 200, 250 mm w grubościach 12, 14, 16, 18, 20 mm i trzpień udowy cementowy wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 120, 150, 200 mm w grubościach 12, 14, 16, 18 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Element przedłużający 25 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba do trzpienia udowego o średnicy 8 mm długość 25,50mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Augment piszczelowy z powłoką srebra. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm tytanowe porowate wykonane techniką 3 D. | 1 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 15: Endoproteza stawu kolanowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość w szt.** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** |
| Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego MB LD/FB LD | | | | | | | |
| 1. | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą od wewnętrznej strony elementu. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne.  Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach (2, 3, 3,5, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego.  Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| Endoproteza hipoalergiczna bezcementowa stawu kolanowego MB/FB | | | | | | | |
| 1. | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz porowatą od wewnętrznej strony elementu.  Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) tylno-stabilizowany, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz porowatą od wewnętrznej strony elementu. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz porowatą. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne.  Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach (2, 3, 3,5, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz porowatą. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| Endoproteza cementowa stawu kolanowego MB LD/FB LD/LD PS | | | | | | | |
| 1. | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), tylno-stabilizowany, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach (2, 3, 3,5, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5  i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm. | 15 |  |  |  |  |  |
| Endoproteza hipoalergiczna cementowa stawu kolanowego MB/FB/MB PS | | | | | | | |
| 1. | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN.  Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), tylno-stabilizowany, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne.  Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach (2, 3, 3,5, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm. | 15 |  |  |  |  |  |
| Endoproteza rewizyjna, hipoalergiczna, półzwiązana stawu kolanowego SC | | | | | | | |
| 1. | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5  i 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200 mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. Trzpienie przedłużające bezcementowe, wykonane ze stopu tytanu i dodatkowo pokryte hydroksyapatytem, do części udowej i piszczelowej, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm). | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm). | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35mm). | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | 2 |  |  |  |  |  |
| Recartic | | | | | | | |
| 1. | Implant częściowy powierzchni stawowej kości udowej stawu kolanowego, uzupełniający ubytki. | 10 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwględne:**

Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 16: Tymczasowa silikonowa proteza ścięgna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto /szt.** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** |
| 1. | Tymczasowy silikonowy implant ścięgna o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Dostępny w rozmiarach: 5x2,5 mm 120 mm, 5x2,5 mm 180 mm, 5x2,5 mm 220 mm, 6x3 mm 120 mm, 6x3 mm 180 mm, 6x3 mm 220 mm - do wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | 10 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 17: Urządzenia do transferu szwów (przeszywacze)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Nazwa** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto /szt.** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** |
| 1. | Narzędzie do przeciągania szwów w obrębie uszkodzeń typu Bankart, SLAP, ścięgna podłopatkowego i uszkodzeń korzenia łąkotki. Rękojeść ergonomiczna z wypustkami na odpowiednie ułożenie palców dłoni operującego z silikonowym okrągłym przesuwakiem nitinolowej pętli. Długość całkowita: 284mm. Rączka: ABS 140mm. Przesuwak pętli: silikon Ø 20mm gr. 5,5mm. Trzpień z końcówką: stal szlachetna 144mm. Rozmiar otworu w trzpieniu na pętlę: Ø 1,0mm. Długość pętli nitinolowej: 690mm. Oczko pętli w kształcie rombu 0,5mm x 4. Pakowane sterylnie w komplecie z pętlą. | Transfer szwów 25°prawa strona | 5 |  |  |  |  |  |
| Transfer szwów 25°lewa strona | 5 |  |  |  |  |  |
| Transfer szwów 45°prawa strona | 5 |  |  |  |  |  |
| Transfer szwów 45°lewa strona | 5 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwględne:**

Przeszywacze użyczone na czas trwania umowy.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**PAKIET 18: Endoproteza powierzchniowa stawu rzepkowo-udowego / jednoprzedziałowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość**  **w szt.** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto /szt.** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** |
| Implant do leczenia ubytków chrzęstno-kostnych w obszarze stawu kolanowego na bloczku kości udowej i rzepce. System wykorzystywany w celu odtworzenia kształtu i profilu powierzchni chrzęstnej, indywidualnie dla każdego pacjenta. | | | | | | | |
| 1. | Kapa zagłębienia międzykłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem CPTi, w 8 kształtach. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowa śruba mocująca. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach. | 3 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ GLOBALNA** | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

**Wymogi bezwględne:**

Instrumentarium i implant dostępne nz czas zabiegu.

***UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

Załącznik nr 4 do SWZ

**PROJEKT UMOWY**

zawarta pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 - 15 - 36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ................................. – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą:

.................................................. z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisanym do ............................................... pod numerem .........................................................

reprezentowaną przez:

....................................... –.............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 20/24/ZP zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

**§ 1**

**DEFINICJE**

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

1. Endoprotezy i materiały ortopedyczne – asortyment, produkty, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;
2. SWZ – specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;
3. Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostarczanego asortymentu z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;
4. Umowa – niniejszą umowę dostawy;
5. Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu produkty na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferty oraz umowy.
2. Szczegółowy wykaz produktów określający ich asortyment i przewidywane ilości zawiera zał. nr 1 do Umowy.
3. Wielkości przewidziane w zał. nr 1 do Umowy są wielkościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych produktów w zależności od bieżących potrzeb.
4. Zamawiający określa min. wartość zamówienia na poziomie 30% wartości umowy.
5. W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych produktów, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny za produkty, na które Zamawiający nie złożył zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty posiadają zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974), inne zezwolenia dla towarów, dla których są one wymagane oraz zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty właściwie oznakowane, opakowane w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność oraz zapewnić ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wraz z asortymentem instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania produktów.
9. Termin przydatności do użycia określonego w umowie asortymentu nie będzie krótszy niż 6 m-cy,   
   od dnia dostawy.
10. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
11. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.
13. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2025 r.

**§ 3**

**WARUNKI DOSTAWY**

1. Miejscem dostawy produktów jest siedziba Zamawiającego – magazyn.
   1. 2. Dostawa produktów następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określających asortyment i zamawiane ilości, składanych telefonicznie na numer ....... lub drogą elektroniczną na adres: ........ w ciągu 5 dniroboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku) od chwili otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w produkty, a ponadto do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty na swój koszt i ryzyko do magazynu jednostki Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 do 1400.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrumentarium przy realizacji pierwszego zamówienia.
5. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia a zaistnieje konieczność pilnego zakupu produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie miedzy ceną umowną a ceną zakupu u innego Wykonawcy.

**§ 4**

**ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE**

1. Odbiór produktów odbywać się będzie w miejscu dostawy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych produktów pod względem ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, uzupełni dostawę.
3. Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczane produkty były wolne od wad fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne oraz wady prawne (rękojmia).
4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych produktach, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast produktów wadliwych taką samą ilość produktów wolnych od wad w następnym dniu roboczym. Wraz z dostawą produktów wolnych od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy produkty wadliwe.
6. Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy produktów wolnych od wad w następnym dniu roboczym.
7. Dokonanie odbioru produktów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków, o którym mowa w ust. 4 - 5.
8. Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
9. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów wynikłych z roszczeń pacjentów dotyczących przedmiotu zamówienia – pod warunkiem wykluczenia zaniedbań leżących po stronie Zamawiającego.

**§ 5**

**WYNAGRODZENIE**

1. Na podstawie Oferty, z tytułu dostawy produktów, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości ..........zł. netto, tj. .......... zł. brutto.
2. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych produktów, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca otrzyma odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie.
3. Za każdą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie dostarczonych produktów i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.
4. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
6. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą, w tym opakowaniem, przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie   
   w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Koszty ewentualnej naprawy, przeglądów i konserwacji instrumentarium obciążać będą właściciela sprzętu.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy   
   o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie   
   z załącznikiem nr 15)

**§ 6**

**KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

* 1. w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;
  2. w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;
  3. w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonych w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących   
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

5. Zamawiającemu, poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo   
do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -   
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) w przypadku dwukrotnej zwłoki w dostarczeniu produktów przekraczających terminy, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy;

c) w przypadku dwukrotnej zwłoki w uzupełnieniu dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy;

d) w przypadku dwukrotnej zwłoki w dostarczaniu produktów wolnych od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

e) w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji produktów, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;

f) w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 7**

**ZMIANA UMOWY, WALORYZACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

1.1. zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu, modyfikacja/zmiana parametrów towarów itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu towaru równoważnego, tj. towaru o co najmniej takich samych cechach, co asortyment określony w załączniku do umowy. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego towaru pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto; zmniejszenia zakresu realizacji Umowy,

1.2. jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na zaprzestanie produkcji danego asortymentu i wycofanie ze sprzedaży przez producenta towaru określonego w załączniku do umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego towaru towarem równoważnym,

1.3. wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. W terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmiany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek na piśmie pod rygorem nieważności o zmianę umowy w zakresie objętym nowymi regulacjami. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zmiany, zakres zmian dla dostaw towarów lub świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, jak również przedstawić dokumenty źródłowe wykazujące zmiany. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy   
w okresie od dnia obowiązywania zmian, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie części wynagrodzenia Wykonawcy objętej zmianami. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w granicach i na zasadach określonych we właściwych przepisach, które uległy zmianie. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w stopniu nie większym niż do 10% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

1.4. wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy,   
   z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w sytuacji niewykorzystania ilości asortymentów wskazanych w tym załączniku pod warunkiem,   
   że maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 umowy nie przekroczy 10% wartości umowy pierwotnej (art. 455 ust 2).
2. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu   
   zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto.
4. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (m.in. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawców) niż określone w niniejszej umowie.
5. W przypadku zmiany stawki podatku Vat zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
6. Niezależnie od ww. postanowień, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w ustawie Pzp.
7. Dopuszcza się waloryzację cen w trakcie realizacji niniejszej umowy. Cena brutto za jednostkę miary przedmiotu zamówienia objętą niniejszą umową będzie stała przez okres co najmniej pierwszych sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia umowy. Po tym terminie waloryzacja może odbywać się kwartalnie, na podstawie pisemnego uzasadnianego wniosku Wykonawcy,   
   do wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego po zakończeniu każdego kwartału w komunikacie Prezesa GUS na stronie internetowej <https://stat.gov.pl>, dla danego rodzaju towarów i usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
8. Zmiana cen wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, który powinien być podpisany   
   w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej informacji z GUS.   
   W przypadku, gdy Wykonawca wraz z wnioskiem do Zamawiającego przedłoży prawidłową informację z GUS, sporządzoną w formie pisemnej, dopuszcza się dokonanie waloryzacji   
   na podstawie takiej informacji.
9. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
10. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
11. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
12. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy,   
    ani w całości, ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny   
    za dostarczone towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
13. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie umowy.
14. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.
15. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
16. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
17. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Załącznik nr 5 do SWZ

**Oświadczenie o przynależności / braku przynależności**

**do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5**

**ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych.

1. Oświadczam/my, iż z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy\* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023r. poz. 1689 z późn.zm.),

2. Oświadczam/my, iż wspólnie z ……………………………………………\*\*) należę/należymy\*) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023r. poz. 1689 z późn.zm.), i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

● ……………………………………………………………………………………………….…)

● …………………………………………………………………………………………….……)

● …………………………………………………………………………………………….……)

● ………………………………………………………………………………………….………)

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) wpisać nazwę/y podmiotów składających ofertę w przedmiotowym postępowaniu, z którymi Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej

***UWAGA:***

***Oswiadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

Załącznik nr 6 do SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 20/24/ZP pn: Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych - prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

w imieniu:

*..............................................................................................................................................................*

*..............................................................................................................................................................*

*(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).

Jednocześnie oświadczam, iż strony, z którymi współpracuję przy realizacji niniejszego zamówienia nie figurują na liście sankcyjnej.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne   
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***UWAGA:***

***Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.***

***W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.***

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa   
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup z dostawą endoprotez   
i materiałów ortopedycznych – nr postępowania przetargowego 20/24/ZP *–* prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Wykonawca: ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

reprezentowany przez:

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

składa niniejsze oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa   
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***UWAGA:***

***Oswiadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy***