        Koszalin, dn. 13.06.2024 r.

WYKONAWCY

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie, informuje o zmianie treści zapytania ofertowego DAG.261.10.2024 pn. „Dostawa 53 szt. mat do ewakuacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie”:
1) pkt 3 Zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie następujące:
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 szt. mat do ewakuacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.
Specyfikacja:
- przeznaczone do ewakuacji osób bezpośrednio z łóżka;
- umieszczane pod materacem łóżka rehabilitacyjnego;
- odpowiednia dla wszystkich rodzajów łóżek i materacy;
- wymiary maty: ̴̴̴ 200 cm x ̴ 87 cm;
- dla łóżek o rozmiarach: długość 190-205 cm, szerokość 80-100 cm;
- materiał PVC, kryty poliestrem - trudnopalny (zgodnie z polską normą PN-EN ISO 6940:2005 lub normą odpowiednią dla kraju producenta, np. DIN 4102 klasa B1 Niemcy);
- obciążenie: min. 200kg;
- doskonałe właściwości poślizgowe na wszystkich rodzajach powierzchni;
- pozwala na ewakuację w pozycji poziomej lub pionowej (przez okno lub po schodach);
- pozwala na bezpieczną i wygodną ewakuację jednej osoby przez jedną osobę;
- unieruchomienie w czasie ewakuacji (ewakuacja odbywa się z materacem): pasy bezpieczeństwa, które mogą być w łatwy sposób wymieniane na nowe;
- posiada pasy od strony głowy i stóp, umożliwiające transport;
- spełnia najwyższe standardy ratownictwa medycznego;
- posiada certyfikat jakości, potwierdzający, że produkt jest sprawdzony i zgodny z właściwymi normami oraz znak CE.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy maty ewakuacyjne oraz przeprowadzi
co najmniej 1 szkolenie/instruktaż wśród pracowników zamawiającego ze sposobu ich użytkowania.”
2) pkt 6.1) Zapytania ofertowego - Termin i miejsce złożenia oferty, otrzymuje brzmienie następujące:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2024 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem
Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/937708.
3) § 2 ust. 1 Projektu umowy, otrzymuje brzmienie następujące:
„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie ……….. dni od dnia podpisania umowy. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy maty ewakuacyjne oraz przeprowadzi co najmniej 1 szkolenie/instruktaż wśród pracowników zamawiającego ze sposobu użytkowania dostarczonych mat,
w siedzibie zamawiającego.”
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie uległy zmianie.