## załącznik nr 1 do oferty
Załacznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) - Dostawa implantów ortopedycznych przez okres 24 miesięcy, nr sprawy: ZP/N/10/20; Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice; Wykonawca:...............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 - OSTEOTOMIA PISZCZELI
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Płytki do osteotomii kości piszczelowej z klinem rozwierającym, tytanowe, blokowane, rozmiary klina od 3mm do 15 mm, minimum 7 rozmiarów. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Wkręty blokowane, tytanowe do płytek klinowych z mocowaniem torx, średnica 5mm. Długości od 30mm do 75mm. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Wkręty blokowane , tytanowe ,gąbczaste, średnicy 6,5 mm.do płytek klinowych ,Długości od 30mm do 75mm. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Wkręty konikalne ze stożkowym łbem, tytanowe z mocowaniem torx średnica 5mm.,długości od 30mm do 75mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 2 - Proteza łokcia.
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 3 - System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Reduktory stożka kobaltowo-chromowe na stożki 12/14 i 14/16 umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2 cm, anterwersji minimum do 10 stopni i kąta CCD minimum do 10 stopni. Sterylny, pojedyńczo pakowany. | sz. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Reduktory stożka kobaltowo -chromowe na stożek 40V umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2 cm, anterwersji minimum do 10 stopni i kąta CCD minimum do 10 stopni. Sterylny, pojedyńczo pakowany. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm ,32mm, 36mm dostosowane do reduktorów stożka | op. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Głowy ceramiczne o średnicach 28mm ,32mm, 36mm dostosowane do reduktorów stożka | op. | 5 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 4 - Implanty artroskopowe w obrębie kończyny dolnej i górnej. Endoproteza stawu śródręczno- nadgarstkowego kciuka.
a. Implanty artroskopowe w obrębie kończyny dolnej
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe śruby interferencyjne PEEK, średnica 7-10mm, długość 20-25mm | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
8 | Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe śruby interferencyjne PEEK, średnica 8-12mm, długość 30mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik. 1op 10szt | op. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
11 | Wiertło 1,4mm do kotwic 1,4mm | sz. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. 1op 10szt. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
14 | Wiertło 2.9mm do kotwic 2,9mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Wielorazowa prowadnica do kotwic 2,9mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Wielorazowy punch do kotwic 2,9mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Szydło do prowadzenia przeszczepu. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
18 | prowadnica nitrylowa do śrub beta TCP | sz. | 10 |  | 0 |  | 0
19 | wielorazowe wiertło 4,5mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
20 | Trepan do pobierania kości gąbczastej, Srednica 7-11mm | op. | 5 |  | 0 |  | 0
21 | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
22 | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. 1op -10szt. | op. | 3 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
b – Implanty artroskopowe w obrębie kończyny górnej
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium do kotwic 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | sz. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Miękka sterylna kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Miękka sterylna kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. 1op - 10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
4 | wiertło 1,4mm do kotwic 1,4mm. | sz. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Sterylna kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
9 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. 1op.-10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
10 | wiertło 2,9mm do korwic 2,9mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | kotwica z materiału PEEK, wkręcana, trzy różnokolorowe nitki #2, średnica 5,5mm, długość 16mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
13 | prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, przezroczysta, średnica 7-8,5mm, długość 75-130mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
c- Endoproteza stawu śródręczno- nadgarstkowego kciuka
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień porowaty, pokryty hydroksyapatytem, dostęp do 4 rozmiarów. | sz. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Mikropanewka pokrtya hydroksyapatytem w wersji niezwiązanej dostęp do 2 wielkości oraz w wersji zatrzaskowej dostęp do 2 wielkości. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Modularna główka z szyjką , rozmiary w wersji prostej i offsetowej. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4 |  |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ NR 5 - Endoproteza głowy kości promieniowej
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Sterylny trzpień cementowy bipolarnej endoprotezy głowy kości promieniowej, wykonany zw stopu kobaltu. | sz. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny, trzpień kątowy rekonstrukcyjny, cementowy endoprotezy bipolarnej głowy kości promieniowej, wykonany ze stopu kobaltu. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylna, głowa bipolarna polietylenowa, w rozmiarach 20,22,24 mm . Każda dostępna w trzech wysokościach 10,12 14 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylna głowa bipolarna wykonana z tworzywa PEEK pokrtyego warstwą kobaltu, w rozmiarach 20,22,24 mm.każda dostępna w trzech wysokościach 10,12 14 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 6 – Druty kirschnera tytanowe i gwintowane.
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Druty kirschnera , tytanowe długości 150mm. W rozmiarach 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; końcówka jednostronny trokar. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Druty kirschnera, stalowe długości 310 mm. Z gwintem minimum 80mm lub pełny gwint .w rozmiarach 1,8 ;2,0;2,4.Końcówka jednostronny trokar. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 6 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Dostawy na zamówienie.
CZĘŚĆ NR 7 - System ostrzy do usuwania panewek
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | System do usuwania panewek- ostrza do panewek od 42mm do 50mm, od 52 mm do 60mm oraz od 62mm do 72mm.Ostrza w dwóch długościach- krótkie i długie. Ostrza jednorazowe. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 7 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).
CZĘŚĆ NR 8 - Kotwice do rekonstrukcji niestabilności i stożka rotatorów
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,8mm, 3,5mm, 4,5mm, 5 mm, 5,5mm i 6,5mm zaopatrzona w szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.kotwice jednorazowe,sterylne. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm( załadowana 1 nicią #2) lub 1,9 mm ( załadowana dwiema nićmi #1) z plecionki poliestrowej #5, wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Dostępna również w wersji XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do rekonstrukcji w obrębie stawu biodrowego.kotwice jednorazowe ,sterylne. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Kotwica niewchłanialna, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy.kotwice jednorazowe,sterylne. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
4 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st prawy, 45 st lewy, 45 st w góre, 70 st, haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe.sterylny. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5 mm do 8,5 mm i dł. od 90 mm do 45 mm - minimum 3 rozmiary z podaego zakresu (10 szt w opakowaniu)sterylne. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 8 |  |  |  |  | 0 | x | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).