Protokół

z testów technicznych odwadniania osadu na prasie taśmowej

na terenie Oczyszczalni Ścieków  w Nowej Wsi  k. Grudziądza

spisany dnia ................................

WYKONAWCA:

- Nazwa : ……………………………………………………………………………….….

- Adres:  ……………………………………………………………………………………

- Przedstawiciel Wykonawcy:................................................................................................

(imię i nazwisko)

w obecności przedstawicieli Zamawiającego:

- ...........................................................

(imię i nazwisko)

- ..........................................................

(imię i nazwisko)

Przeprowadził, w dniu ………………. testy techniczne dla wybranego  przez siebie flokulantu:

- ................................................................. o stężeniu .........................%

- przy dobranych przez siebie parametrach pracy prasy:

- wydajność pompy osadowej (m3/h) - min. 10 m3/h	-   .........................

- wydajność pompy flokulanta ( l/h) 			-   ........................

- prędkość taśmy  (m/min) 				-   ........................

uzyskując następujące wyniki :

| Warunki zakwalifikowania do drugiego etapu postępowania | Uzyskane wyniki |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spełnia | Nie spełnia |  |
| Flokulant nie rozwarstwia się |  |  |  |
| Prasa „nie sypie osadu” |  |  |  |
| Brak wody na taśmie za trzecią szykaną |  |  |  |
| Osad nie zakleja porów taśmy |  |  |  |
| Osad łatwo odkleja się od taśmy |  |  |  |
| Sucha masa osadu po prasie ≥ 17,5 % |  |  |  |
| Stężenie zawiesiny w odcieku ≤ 200 mg/l |  |  |  |
| Odwodniony osad po przetransportowaniu do kontenera osadu mokrego ma postać granulek wielkości 3-5 cm. |  |  |  |

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Przedstawiciel Wykonawcy:                            		 Przedstawiciele Zamawiającego:

- .....................................................                	  1.  ......................................................

2.  .......................................................