## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegółowy opis sprzętu IT i oprogramowania
Modyfikacja z dnia 21.08.2019
• Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. • Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności. • Wszystkie pozycje niniejszej części zostaną zainstalowane w szafie serwerowej poz. 2 i muszą być z sobą w pełni kompatybilne (serwery, macierz, przełącznik, KVM)
lp | Nazwa sprzętu lub oprogramowania / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Opis techniczny oferowanego sprzętu lub oprogramowania (proszę podać odpowiednio model sprzętu, producenta, procesor, pamięć, nazwę własną oprogramowania itp. nie dopuszcza się używania zwrotów np. „jak wymagane” lub podobnych)
| ilość: 3 | Serwer
1 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany jako serwer bazodanowy i serwer wirtualizacji
| Obudowa | 1U RACK 19 cali wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie rack z panelem frontowym zabezpieczającym dyski przed ich nieautoryzowanym wyciągnięciem.w postaci mechanicznej blokady frontu obudowy urządzenia, która uniemożliwia montaż lub demontaż dysków w tym urządzeniu bez autoryzowanego usunięcia tej blokady za pomocą klucza.
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów
| Procesor | Minimum 2 procesory ośmiordzeniowe, osiągające indywidualnie w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów . Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ.
| Pamięć operacyjna | Minimum 64 GB w technologii RDIMM DDR4 o MAX częstotliwości wspieranej przez zaoferowany procesor.
Zabezpieczenia pamięci: min. Advanced ECC oraz Online Spare.
Dysk twardy
Zainstalowane: 2 dyski o pojemności min. 240GB SSD lub min 300GB 10k rpm SAS.
| Kontroler | Zainstalowany kontroler SAS 3.0 z poziomem min. RAID 0,1,5,6,10
| Interfejsy sieciowe LAN | Minimum cztery wbudowane porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-E.
| Interfejsy sieciowe SAN | Zainstalowana min. jedna karta dwu-portowa FC8Gb; Fibre Channel z wkładkami multimode Serwer musi być dostarczony wraz z minimum 2 modułami SFP FC min. 8 Gb/s.
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna
| Porty | min. 5 x USB 3.0
min. 1x VGA
| Dodatkowe napędy | napęd DVD-RW (może być zewnętrzny)
| Zasilacz | 2 zasilacze redundantne o mocy min. 500W, typ Hot-plug,
typu min. Platinum. Przewód zasilający x 2
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
Serwer musi być przygotowany do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C.
| Zarządzanie i obsługa | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD.
| Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Vmware
Citrix XenServer
Oracle Linux
CentOS
| Szyny montażowe | Szyny montażowe przeznaczone do montażu serwera w szafie RACK umożliwiające wysunięcie całego serwera wyposażone w łożyska kulkowe.
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważne oraz ISO-14001 lub równoważne
Deklaracja CE lub równoważne
| Inne | Serwer musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski. Serwer musi natywnie współpracowac z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego, między innymi z systemem zarządzania klasy HPE (Hewlett Packard Enterprise)
| ilość: 1 | Szafa serwerowa
2 | Wymiary: | Wysokość wewnętrzna: 42U
Szerokość co najmniej: 800 mm
Głębokość co najmniej 1000 mm
Nośność dynamiczna co najmniej 1100 kg
| Dodatkowe funkcje i wymagania: | - Organizer kabli o wysokości max. 1U - 3 szt.
- Listwy zasilające - 5 szt.
- Możliwość wprowadzenia przewodów przez dach
- Ścianki boczne pełne z możliwością demontażu
- Drzwi ażurowe z przodu i tyłu z możliwością demontażu
- Montaż bez użycia narzędzi
- Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów
- Regulowana głębokość montażowa
- Zaślepki w miejscu niezainstalowanych urządzeń
- Kolor: czarny
| ilość: 1 | Macierz dyskowa FC
3 | Wymagana przestrzeń dyskowa | Macierz musi mieć min. 25 24 miejsc na dyski twarde 2,5" mieszczące się w obudowie RACK o wysokości max. 2U
Macierz musi być wyposażona w minimum: • 25 24 dysków 1.8TB SAS
| Dyski hot spare | Macierz musi pozwalać skonfigurować przynajmniej 1 dysk jako dysk typu hot spare.
| Liczba portów zewnętrznych | Macierz natywnie (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC) musi posiadać minimum 4 porty min. 16Gb FC.
Macierz musi wspierać połączenia typu 10Gb/s iSCSI SFP+ oraz 1Gb/s iSCSI RJ45
| Ochrona danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID w konfiguracji: RAID-10, RAID-5, RAID-6.
| Ochrona spójności danych | Macierz musi być odporna na utratę spójności danych w pamięci Cache na wypadek nagłej awarii zasilania cache i zapewniać bezpieczny zrzut zawartości pamięci cache na pamięć nieulotną (Flash/SSD/NVDIMM) w razie utraty zasilania z dostępną techniczną opcją rozbudowy tej pamięci SSD do 8TB.
| Migracja danych | Macierz dyskowa musi umożliwi migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany odbywają się wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te odbywają się wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności dostarczanego urządzenia.
| Wewnętrzne kopie danych | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez konieczności wcześniejszego alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Kopie migawkowe w technologii Redirect on write.
Macierz musi wspierać minimum 512 wszystkich kopii migawkowych. Wymagane licencje na pełną, możliwą do rozbudowy, pojemność macierzy.
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft Windows 2012 lub nowszy, Vmware ESXi 5.5 /6.0 lub nowszy
| Zdalna replikacja danych | Macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń zewnętrznych i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Musi istnieć możliwość replikacji w trybie asynchronicznym.
Jeżeli opisana funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, należy je dostarczyć na pojemność oferowanego urządzenia.
| Administracja | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Interfejs typu web-based, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.
| Elementy hot-plug | Macierz musi posiadać możliwość wymiany w trybie online, co najmniej następujących elementów:
Dyski twarde
Zasilacze
Wentylatory
| Inne | Macierz musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży produ+D70centa i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisowa producenta macierzy na terenie Polski.
Macierz musi natywnie współpracowac z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego (HPE StoreVirtual 3200)
| ilość: 1 | Urządzenie NAS z dyskami
4 | Obudowa | Min. 12-dyskowa, rack 2U,
| Pamięć | Zainstalowane min. 8GB z możliwością rozbudowy do min.32GB
| Dyski | Zainstalowane 12 dysków o pojemności min. 2TB kompatybilne z serwerem NAS, oferowane dyski muszą być widnieć jako kompatybilne na stronie producenta oferowanego urządzenia NAS
| Zasilanie | Redundantne, moc zasilaczy min. 300W
| Pule dyskowe | Tak
| Migawki | Min.: 256 dla woluminu, 256 dla LUN, w sumie min. 512 na urządzenie
| Backup | Oprogramowanie do backupu autorstwa producenta urządzenia z nieograniczoną liczbą licencji na końcówki, które umożliwia synchronizowanie wybranych katalogów w czasie rzeczywistym na serwer lub przesyłanie ich zgodnie z ustalonym harmonogramem.
| Cache | Możliwość instalacji dysków SSD przeznaczonych do cache montowanych wewnątrz obudowy na złączach mSata 6Gb/s
| Dyski | Min. SATA III 3,5” i 2,5”, kieszenie na dyski zamykane na kluczyk
| Złącza sieciowe | Min. 4 x 1 GbE RJ45, możliwość rozbudowy o dodatkowe porty w standardzie 10GbE, 2x 10GbE SFP+ z odpowiednimi wkładkami interfejsowymi
| Złącza USB | Min. 6 x USB w tym min. 2 x USB 3.0
| Replikacja | Replikacja między urządzeniami w czasie rzeczywistym
| Kontroler domeny | Możliwość podłączenia do kontrolera domeny Microsoft lub uruchomienie kontrolera domeny na bazie SAMBA 4
| ilość: 1 | KVM
5 | Wyświetlacz KVM (Monitor LCD z klawiaturą oraz 3-klawiszowy Touchpad) Urządzenie zostanie zainstalowane w „Szafie serwerowej, poz 2"
| Wysokość | 1U
| Przekątna ekranu | 18,5"
| Technologia ekranu | Wyświetlacz Flat-panel, LCD TFT z powłoką antyodblaskową
| Rozdzielczość | Min rozdzielczość: 1600 x 1200 @ 60Hz Refresh Rate
| Jasność | min. 187 (cd/m2)
| Kontrast | min. 700:1
| Zakres pracy temperaturowej | - 0° to 50° C
| Złącza USB | min w standardzie USB 2.0
Przełącznik KVM Urządzenie zostanie zainstalowane w „Szafie serwerowej, poz 2"
| ilość zarządznych komp. | możliwość zarządzania 256 komputerami
| Wysokość | 1U
| ilość portów | 8
| Technologia Video | min. VGA, SVGA, XGA
| Informacje | Wyświetla informacje dotyczące systemu na monitorze konsoli, takie jak wybrana nazwa serwera, stan, dane oraz menu konfiguracji.
| Zarządzanie | Wbudowany w serwer WWW zapewniający zdalne zarządzanie systemem KVM.
| Funkcje | Wsparcie dla funkcyjności pozycjonowania i wyświetlania pozycji U w oprogramowaniu wyspecyfikowanym w punkcie “Oprogramowanie zarządzające poz. 4.1” “Backup” poiz. 4 (NAS)
Funkcja zabespieczająca hasłem
Metoda instalacji przełącznika w trybie 0U tj. montowane za wyświetlaczem KVM (z klawiaturą i monitorem) z prowadnicami dostarczonymi z przełącznikiem.
| Wyposażenie | - 8 adapterów ( VGA, USB )
- 8 kabli o długości min. 2m.
| ilość: 1 | Przełącznik FC dla sieci SAN
6 | Obudowa | Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1U i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”.
| Porty | Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 8 modułami SFP FC min. 8 Gb/s.
Przełącznik FC musi posiadać minimum 8 aktywnych slotów na moduły FC.
Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 8 portów FC przełącznika.
| Parametry | Przełącznik FC jest wykonany w technologii minimum FC 8 Gb/s i posiada możliwość pracy portów FC z prędkościami 8, 4, 2, 1 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości.
| Zarządzanie | Przełącznik FC posiada możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym.
Przełącznik FC zapewnia możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC
Przełącznik FC zapewnia możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP
| Funkcje wysokiej dostępności i odporność na awarie | Urządzenie wspiera mechanizm balansowania ruchem w połączeniach wewnątrz wielodomenowych sieci fabric w oparciu OXID.
Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP).
| Bezpieczeństwo | ● Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric.
● Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP
● Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP
● Kontrolę dostępu administracyjnego definiującą możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów
● Obsługa SNMP v3
| ilość: 1 | Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów
7 | Kompletne środowisko do wirtualizacji serwerów.
| wersje / moduły | Perpetual Per Socket Software Maintenance 1 Year
| ilość procesorów | 6
| typ licencji | EDUKACYJNA
Wymogi równoważności
Zaawansowana platforma wirtualizacyjna obsługująca elastyczne, zagregowane pule zasobów obliczeniowych i pamięciowych wraz z dynamicznym zarządzaniem obciążeniami roboczymi. Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na wielu serwerach fizycznych:
● Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych ● Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. ● Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. ● Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. ● Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows, Linux. ● Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. ● Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. ● Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach. ● Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. ● Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. ● Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn i dysków wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy zasobami dyskowymi i serwerami fizycznymi. ● Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
| ilość: 1 | Oprogramowanie do składowania kopii bezpieczeństwa
8 | Acronis Backup Advanced Edition - lub równoważny współpracujący z systemem wirtualizacji z pkt. 7
| okres licencjonowania | Wersja wieczysta lub na maksymalny okres dostępny u producenta nie mniej jak 3 lata
| typ licencji | EDUKACYJNA
Wymogi równoważności
Oprogramowanie, które tworzy kompletne kopie zapasowe systemu, plików i danych wirtualnych serwerów z systemu wirtualizacji poz. 7. Przechowuj kopie zapasowe na wszelkiego rodzaju urządzeniach magazynujących: dyskach lokalnych, udziałach sieciowych i w chmurze. W prosty sposób przywraca kompletne obrazy systemu lub tylko wybrane pliki, foldery, elementy i aplikacje. Posiada takie funkcje jak:
| 1 | Posiada harmonogram tworzenia kopii oparty na zdarzeniach.
| 2 | Domyślne opcje tworzenia kopii zapasowych są przechowywane na serwerze zarządzania.
| 3 | Posiada funkcję konwersji na maszynę wirtualną w planie tworzenia kopii zapasowych.
| 4 | Można wybrać metodę tworzenia kopii zapasowej (pełną lub przyrostową).
| 5 | Posiada funkceje powiadamiania za pomocą e-mail
| 6 | Jest dostępne ręczne mapowanie dysków. Można odzyskać pojedyncze dyski lub woluminy.
| 7 | Można montować woluminy w trybie odczytu i zapisu.
| 8 | Program posiada konsolę kopii zapasowych służącą do pracy z nośnikami startowymi.
| 9 | Posiada możliwość tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych np.. Citrix XenServer.
| ilość: 1 | Baza danych
9 | Baza danych dla systemy Dziakanatowo-Dydaktycznego
| ilość procesorów | 6
| typ licencji | EDUKACYJNA
Wymogi równoważności
Licencja na relacyjną bazę danych dostosowaną do wdrażanego systemu dziekanatowo-dydaktycznego. Musi spełniać wszystkie wymagania systemu. Wyboru bazy dokonuje Wykonawca który nastepnie ją zainstaluje i skonfiguruje na systemie wirtualizacji z pkt. 7.
|  | ……………………… dnia ……………… | ……………………………………………..…………….
|  | (miejscowość) | (podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Arkusz2
L.p. | Opis | ilość | jednostka | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | 1.23
1 | zakup aktywów trwałych pod potrzeby systemu: |  |  |  | 220200 | 251066 | VAT
WIRTUALIZATOR | serwery z osprzetem | 3 | szt. | 26000 | 78000 | 78000 | 0
| macierz z osprzetem | 1 | szt. | 50000 | 50000 | 61500
| przełącznik z osprzetem | 1 | szt. | 8000 | 8000 | 8000 | 0
| serwer plików (NAS) | 1 | szt. | 12000 | 12000 | 14760
| oprogramowanie do składowania kopii zapasowych | 1 | szt. | 18000 | 18000 | 22140
| szafa pod serwery z osprzetem | 1 | szt. | 12200 | 12200 | 15006
| konsola KVM | 1 | szt. | 8000 | 8000 | 9840
| licencja na środowisko wirtualne | 1 | szt. | 34000 | 34000 | 41820
2 | licencja dostępowa bazodanowa pod system dziekanatowy | 1 | szt. | 70000 | 70000 | 86100
| Zakup licencji Oracle | 1 | szt. |  | 70000 | 86100